2

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ГУ «Республиканский клинический 
медицинский центр»
УД Президента Республики Беларусь
_________________ И.С. Абельская
[bookmark: _GoBack]«24» июля 2026 г.





Техническое задание 

	Лот № 

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Ремонт аппарата: Система ультразвуковая Vivid E9 с принадлежностями.

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	33.13.12.300

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродиагностического оборудования

	Необходимое количество и единица измерения 
	1 усл.ед.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждения здравоохранения

	Описание предмета закупки
	Ремонт системы ультразвуковой Vivid E9 с принадлежностями, - учетный номер: инв. № 01376408, зав. № 10360VE9, включает в себя: 
– замена кабеля ЭКГ – 1 шт.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества
	Поставляемые запасные части должны быть новыми. 
Гарантия на запасные части не менее 3 месяцев с момента их установки, гарантия на работу не менее 3 месяцев с даты подписания акта выполненных работ (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем).

	Требования при ремонте медицинской техники
	Ремонтные работы должны выполняться в соответствии с требованиями сервисной документации завода-изготовителя оборудования и в соответствии с требованиями постановления Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 «Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники».
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