Информация о решении заказчика (организатора) по процедуре закупки из одного источника на ЭТП рег.№ EZ20260714383609 «МТ 606/26-ЗОИ «Мебель медицинская для У "МГРД"»».

В результате рассмотрения поступивших в установленный срок документов и (или) сведений принято решение:

ЛОТ № 1, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260720427100

Открытое акционерное общество "Ольса"

УНП 700049597

212030, Республика Беларусь, Могилевская область, г. Могилев, ул. Гришина, д.96

Цена по лоту: 2 792,37 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260722428279

Открытое акционерное общество "Ратон"

УНП 400052263

246044, Республика Беларусь, Гомельская область, г.Гомель, ул.Федюнинского, д.19

Цена по лоту: 3 427,06 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - Не соответствует
предложение отклонено на основании п. 24 Заявки на покупку:  предложение соответствует менее, чем на 85% описанию предмета закупки:
- не соответствует пп. 2.3 п.2 Технические требования (Приложения 1) – требуется максимально безопасная рабочая нагрузка – до 170 кг., предложена  максимальная нагрузка 125 кг. ;
- не соответствует пп. 2.4 п.2 Технические требования (Приложения 1) – отсутствует информация от производителя о диаметре колес предложенного к поставке товара;
- не соответствует пп. 2.6 п.2 Технические требования (Приложения 1) – требуется максимальный угол подъема спинки – до 70?, предложен угол подъема изголовья от 0 до 50 ?;
- не соответствует пп. 2.10 п.2 Технические требования (Приложения 1) – требуется высота матраца 50 мм.; предложена толщина матраца 40мм.

ИТОГИ:

Открытое акционерное общество "Ольса", 212030, Республика Беларусь, Могилевская область, г. Могилев, ул. Гришина, д.96, УНП 700049597 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 1. Цена по лоту: 2 792,37 бел.рубль (BYN).

ЛОТ № 2, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260720427100

Открытое акционерное общество "Ольса"

УНП 700049597

212030, Республика Беларусь, Могилевская область, г. Могилев, ул. Гришина, д.96

Цена по лоту: 5 957,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260722428279

Открытое акционерное общество "Ратон"

УНП 400052263

246044, Республика Беларусь, Гомельская область, г.Гомель, ул.Федюнинского, д.19

Цена по лоту: 7 352,68 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - Не соответствует
предложение отклонено на основании п. 24 Заявки на покупку:  предложение соответствует менее, чем на 85% описанию предмета закупки:
- не соответствует пп. 2.3 п.2 Технические требования (Приложения 1) – требуется максимально безопасная рабочая нагрузка – до 170 кг., предложена  максимальная нагрузка 150 кг. ;
- не соответствует пп. 2.4 п.2 Технические требования (Приложения 1) – отсутствует информация от производителя о диаметре колес предложенного к поставке товара;
- не соответствует пп. 2.6 п.2 Технические требования (Приложения 1) – требуется максимальный угол подъема спинки – до 70?, предложен угол подъема изголовья от 0 до 50 ?;
- не соответствует пп. 2.9 п.2 Технические требования (Приложения 1) – требуется высота матраца 50 мм.; предложена толщина матраца 40мм.

ИТОГИ:

Открытое акционерное общество "Ольса", 212030, Республика Беларусь, Могилевская область, г. Могилев, ул. Гришина, д.96, УНП 700049597 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 2. Цена по лоту: 5 957,00 бел.рубль (BYN).