  Приложение 1

                                                                                                к заявке на закупку

                                                                                                медицинских изделий
Описание потребительских, функциональных, технических,

качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)

предмета государственной закупки

Лот№25  Контрольный материал для проведения контроля качества гормонального статуса методом ИФА
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование 
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Контрольный материал – уровнь 1
	флакон
	159

	2
	Контрольный материал – уровнь 2
	флакон
	159


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственной закупке товаров (работ, услуг)»:

2.1 контрольные материалы должны быть аттестованы по: тиреотропин (ТТГ), тироксин свободный (Т4св.), трийодтиронин свободный (Т3 св.), лютеинезирующий гормон (ЛГ), фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), прогестерон, эстрадиол, пролактин, тестостерон, кортизол (допустимо наличие и других аналитов); 
2.2 наличие инструкции по применению на русском языке;

2.3 наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями;

2.4 из расчета 1 флакон не менее 2.0 мл.;

2.5 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№26  Контрольный материал для проведения контроля качества опухолевых маркеров методом ИФА
1.Состав (комплектация) медицинских изделий: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Контрольный материал – уровнь 1
	флакон
	146

	2
	Контрольный материал – уровнь 2
	флакон
	146


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственной закупке товаров (работ, услуг)»:

2.1 контрольные материалы должны быть аттестованы по: ПСА, АФП, СА19-9, РЭА, СА15-3, тиреоглобулин (допустимо наличие и других аналитов); 
2.2 наличие инструкции по применению на русском языке;

2.3 наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями;

2.4 из расчета 1флакон не менее 2.0 мл.;

2.5 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№27  Контрольный материал для определения аутоантител к антигенам щитовидной железы методом ИФА.
1.Состав (комплектация) медицинских изделий: 

	№ п/п
	Наименование 
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Контрольный материал – уровнь 1
	флакон
	26

	2
	Контрольный материал – уровнь 2
	флакон
	26


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственной закупке товаров (работ, услуг)»:

2.1 контрольные материалы должны быть аттестованы по: анти-ТГ, анти-ТПО (допустимо наличие и других аналитов); 
2.2 наличие инструкции по применению на русском языке;

2.3 наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями;

2.4 из расчета 1флакон не менее 2.0 мл.;

2.5 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот №28 Контрольный материал для проведения межлабораторного контроля качества гематологических исследований на гематологических анализаторах серии: Micros, MEK, ELITE.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование 
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Материал (контрольная кровь) для проведения межлабораторного контроля качества гематологических исследований -низкий уровень
	флакон
	32

	2
	Материал (контрольная кровь) для проведения межлабораторного контроля качества гематологических исследований – нормальный уровень
	флакон
	32

	3
	Материал (контрольная кровь) для проведения межлабораторного контроля качества гематологических исследований - высокий уровень
	флакон
	32


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственной закупке товаров (работ, услуг)»:

2.1 контрольный материал должен быть аттестованы для работы на аналитических лабораторно-диагностических системах, указанных в наименовании лота;

2.2 контрольные материалы должны быть аттестованы по: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, PLT (допустимо наличие и других показателей); 
2.3 иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.4 наличие паспорта с аттестованными значениями;

2.5 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот №29 Контрольный материал для проведения контроля качества иммунохимических исследований на иммунохимических 

анализаторах -  Maglumi (Китай), Vidas (Франция)

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование 
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Контрольная сыворотка 
	флакон
	30

	2
	Контрольная сыворотка
	флакон
	18

	3
	Контрольная сыворотка
	флакон
	30

	4
	Контрольная сыворотка 
	флакон
	59

	5
	Контрольная сыворотка 
	флакон
	47

	6
	Контрольная сыворотка 
	флакон
	71

	7
	Контрольная сыворотка 
	флакон
	46

	8
	Контрольная сыворотка 
	флакон
	46

	9
	Контрольный материал 
	флакон
	18

	10
	Контрольный материал
	флакон
	18


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственной закупке товаров (работ, услуг)»:

	№ п/п
	Наименование 
	Показатели (характеристики) 

	2.1
	Контрольная сыворотка 
	1.Высокий  уровень

2. Аттестован по показателям: АФП, БЕТА-2-МИКРОГЛ., СА 19-9, ПСА ОБЩИЙ, ПСА СВ., РЭА,СА 125, ПРОЛАКТИН, ХГЧ

3. В случае отсутсвия аттестации – лот может быть дополнен в количестве равном количеству позиции.

	2.2
	Контрольная сыворотка
	1.Нормальный уровень

2. Аттестован по показателям: АФП, БЕТА-2-МИКРОГЛ., СА 19-9, ПСА ОБЩИЙ, ПСА СВ., РЭА,СА 125, ПРОЛАКТИН, ХГЧ

3. В случае отсутсвия аттестации – лот может быть дополнен в количестве равном количеству позиции.

	2.3
	Контрольная сыворотка
	1.Низкий  уровень

2. Аттестован по показателям: АФП, БЕТА-2-МИКРОГЛ., СА 19-9, ПСА ОБЩИЙ, ПСА СВ., РЭА,СА 125, ПРОЛАКТИН, ХГЧ

3. В случае отсутсвия аттестации – лот может быть дополнен в количестве равном количеству позиции.

	2.4
	Контрольная сыворотка 


	1.Низкий уровень

2. Аттестован по показателям: ТГ, Т3 св., Т4св., ТТГ ), АКТГ, витамина В12, фолиевой кислоты, Ig Е общий, половые гормоны ( ЛГ, ФСГ, Эстрадиол, Тестостерон общий, Пролактин, Прогестерон, ДЭАС

3. В случае отсутсвия аттестации – лот может быть дополнен в количестве равном количеству позиции

	2.5
	Контрольная сыворотка 
	1.Нормальный уровень

2. Аттестован по показателям: ТГ, Т3 св., Т4св., ТТГ ), АКТГ, витамина В12, фолиевой кислоты, Ig Е общий, половые гормоны ( ЛГ, ФСГ, Эстрадиол, Тестостерон общий, Пролактин, Прогестерон, ДЭАС

3. В случае отсутсвия аттестации – лот может быть дополнен в количестве равном количеству позиции

	2.6
	Контрольная сыворотка 
	1.Высокий уровень

2. Аттестован по показателям: ТГ, Т3 св., Т4св., ТТГ ), АКТГ, витамина В12, фолиевой кислоты, Ig Е общий, половые гормоны ( ЛГ, ФСГ, Эстрадиол, Тестостерон общий, Пролактин, Прогестерон, ДЭАС

3. В случае отсутсвия аттестации – лот может быть дополнен в количестве равном количеству позиции

	2.7
	Контрольная сыворотка 


	1.Нормальный уровень

2.Аттестован по показателям: паратгормон, С-пептид, Ат к ТПО, Ат к ТГ

	2.8
	Контрольная сыворотка 


	1.Высокий  уровень

2.Аттестован по показателям: паратгормон, С-пептид, Ат к ТПО, Ат к ТГ

	2.9
	Контрольный материал 
	1.Нормальный уровень

2. Аттестован по показателям:циклоспорин и такролимус

	2.10
	Контрольный материал
	1.Высокий уровень

2. Аттестован по показателям:циклоспорин и такролимус


2.11 Контрольный материал должен быть аттестованы для работы на аналитических лабораторно-диагностических системах, указанных в наименовании лота

2.12 Иметь инструкцию по применению на русском языке

2.13 Наличие паспорта с аттестованными значениями

2.14 Гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот №30 Контрольный материал для проведения контроля качества биохимических исследований в моче.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование 
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Контрольный материал – уровень 1
	флакон
	385

	2
	Контрольный материал – уровень 2
	флакон
	385


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственной закупке товаров (работ, услуг)»:

2.1 Контрольный материал должен быть аттестован по показателям: белок (ПГК), амилаза, кальций, хлориды, креатинин, глюкоза, магний, микроальбумин, фосфор, калий, натрий, мочевина, мочевая кислота (допустимо наличие и других показателей);

2.2 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.3 Наличие паспорта с аттестованными значениями;

2.4 Гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот №31 Контрольный материал для межлабораторного контроля качества биохимических исследований на полуавтоматических и автоматических анализаторах разного типа.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование 
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Контрольный материал – уровень 1
	флакон
	88

	2
	Контрольный материал – уровень 2
	флакон
	88


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственной закупке товаров (работ, услуг)»:

2.1 Контрольный материал должен быть аттестованы для работы на аналитических лабораторно-диагностических системах, указанных в наименовании лота;

2.2 Контрольный материал - универсальная, мультипараметровая, лиофилизированная сыворотка, человеческого происхождения, с аттестованными значениями по основным биохимическим аналитам: мочевина, креатинин, общий белок, альбумин, кальций, АЛТ, АСТ, альфа-амилаза, железо, КФК, ЛДГ, натрий, глюкоза, щелочная фосфотаза, калий (допустимо наличие других аналитов);

2.3 Контрольный материал должен иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.4 Наличие паспорта с аттестованными значениями;

2.5 Гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот №32 Контрольный материал для межлабораторного контроля качества коагулогических исследований  на полуавтоматических анализаторах типа  СОЛАР.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование 
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Контрольный материал – уровень 1
	флакон
	37

	2
	Контрольный материал – уровень 2
	флакон
	37


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственной закупке товаров (работ, услуг)»:

2.1 Контрольный материал должен быть аттестованы для работы на аналитических лабораторно-диагностических системах, указанных в наименовании лота;

2.2 Контрольный материал должен быть аттестованы по показателям: ПВ, МНО, Факторы протромбинового комплекса по Квику, АЧТВ , ТВ, фибриноген (допустимо наличие и других показателей);

2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.4 Наличие паспорта с аттестованными значениями;

2.5 Гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот №33 Контрольный материал для межлабораторного контроля качества коагулогических исследований  на автоматических коагулометрах типа  ACL.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование 
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Контрольная плазма – уровень 1
	флакон
	200

	2
	Контрольная плазма – уровень 2
	флакон
	200


2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственной закупке товаров (работ, услуг)»:

2.1 Контрольный материал должен быть аттестованы для работы на аналитических лабораторно-диагностических системах, указанных в наименовании лота;

2.2 Контрольный материал должен быть аттестованы по показателям: ПВ, АЧТВ , ТВ, фибриноген (допустимо наличие и других показателей);

2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.4 Наличие паспорта с аттестованными значениями;

2.5 Гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

