Лот№ 266 Реагенты для экспресс-анализатора мочи LAURA M (Lachema Erba, Чехия) 

1.Состав (комплектация) медицинских изделий: 
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Тест-полоски для анализа мочи 
	набор
	760

	2
	Тест-полоски для анализа мочи микроальбумин 
	набор
	52

	3
	Тест-полоски калибратор
	штук
	4


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства Lachema Erba Чехия. – LAURA M;
2.2 Реагенты должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию; 
2.3 Тест-полоски для анализа мочи из расчета 1 набор - 100 шт;
2.4 Тест-полоски для анализа мочи микроальбумин из расчета 1 набор -50 шт;
2.5 Инструкция по применению на русском языке;
2.6 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:
2.6.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;
2.6.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;
2.6.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 267 Контрольные материалы для экспресс-анализатора мочи LAURA M (Lachema Erba Чехия) 
1.Состав (комплектация) медицинских изделий: 
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Контрольный материал - патологический уровень
	флакон
	360

	2
	Контрольный материал - нормальный уровень
	флакон
	360


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 контрольные материалы должны быть аттестованы для аналитической системы и позициям, указанным в наименовании лота. 
2.2 из расчета 1 флакон - 15 мл;
2.3 наличие инструкции по применению на русском языке;
2.4 наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями;
2.5 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

