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Техническое задание
на реагенты и расходные материалы для клинико-диагностической лаборатории


ЛОТ№1 Реагенты и другие расходные материалы для автоматического иммуноферментного анализатора «Vidas», Biomeriox, Франция
1. Состав(комплектация) оборудования:
	№ п/п
	Наименование изделия медицинского назначения
	Единицы измерения
	Количество

	
	
	
	осн
	МСП

	1
	Стрипы к анализаторам серии VIDAS для количественного определения пептида NT-pro BNP или аналог, фасовка 60 тестов
	тест
	360
	60

	Итого
	Усл.ед.
	420


2.Технические характеристики:
2.1. Предлагаемые тест-системы с реагентами, калибраторами, контрольными материалами и другими расходными материалами должны быть оригинального производства или аналоги, предназначенные для применения на автоматическом иммуноферментном анализаторе «Vidas», Biomeriox, Франция.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)
Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.

ЛОТ №2 Реагенты и расходные материалы для настольной центрифуги ID-карт L производства DiaMed (Швейцария)
1. Состав (комплектация) оборудования:
	№ п/п
	Наименование изделия медицинского назначения
	Единицы измерения
	Количество

	
	
	
	осн
	МСП

	1
	Набор идентификационных карт с моноклональными антителами АВО и резус-фактора (прямой и непрямой метод) на основе гелевых технологий.
	тест
	1344
	1344

	2
	Набор идентификационных карт – антиглобулиновый тест (для идентификации антител) на основе гелевых технологий Liss Coombs или аналог.
	тест
	576
	96

	итого
	Усл.ед.
	3360


2.Технические характеристики:
2.1. Предлагаемые реагенты и расходные материалы должны быть оригинального производства или аналоги, предназначенные для применения на центрифуге ID-карт L производства DiaMed (Швейцария).
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.

ЛОТ №3 Реагенты, контрольный и расходный материал для системы измерения уровня глюкозы/лактата «Biosen C-Line Clinic/GP+», производства компании EKF-diagnostic GmbH, Германия.
1.Состав (комплектация) оборудования:
	№ п/п
	Наименование изделия медицинского назначения
	Единицы измерения
	Количество

	
	
	
	осн
	МСП

	1.
	Раствор мульти-стандарта глюкоза/лактат, 12 ммоль/л
2 мл в реакционной емкости.
	шт
	600
	100

	2.
	Системный раствор глюкоза/лактат, фасовка 5 л
	л
	5
	-

	3. 
	Чип-сенсор глюкозы, II типа
	шт
	1
	-

	4.
	Чип-сенсор лактата, II типа
	шт
	1
	-

	итого
	Усл.ед.
	707
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2.1. Предлагаемые реагенты, калибраторы, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть оригинального производства или аналог, предназначенные для применения на системе измерения уровня глюкозы/лактата «Biosen C-Line Clinic/GP+», производства компании EKF-diagnostic GmbH, Германия.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)
Срок годности на дату поставки должен составлять не менее 80% от общего срока годности на товар, установленный заводом-изготовителем.


Врач клинической лабораторной диагностики (заведующий)                 Е.О. Фурсевич


