Техническое задание

на поставку товарного бетона

- Наименование и цель закупки: Поставка товарного бетона для устройства бетонного основания под автомобильные весы.

- Требования к качеству:

- Бетон должен соответствовать ГОСТ 26633-2015;

- Марка по прочности на сжатие – М500;

- Поставка сопровождается паспортом качества завода-изготовителя.

- Количество: 50 куб.м.

- Условия поставки:

- Доставка осуществляется автотранспортом поставщика по адресу: г. Вилейка, ул. 1 Мая;

- Срок поставки: в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подтверждения заявки поставщиком. Точное время поставки согласовывается сторонами дополнительно.