| ЗАЯВКА О ЦЕНАХ (ТАРИФАХ) НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ | ЭТП |
| --- | --- |

19.08.2026

Для определения ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ предмета государственной закупки учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница» просит предоставить информацию о ценах:

| СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ ЗАКУПКЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОБЯЗАТЕЛЬНО предоставление документов изготовителя (производителя) товара, подтверждающих технические и функциональные параметры закупаемого товара |  |  |
| Л о т 1 | Кресло многофункциональное | 1 шт. (см. приложение) |
| Л о т 2 | Стол многофункциональный | 2 шт. (см. приложение) |
| ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие РУ МЗ РБ |  |  |
|  | Срок поставки | В течение 60 рабочих дней с момента подписания договора обеими сторонами (но не позднее 15.12.2026г.). Срок, установленный в заявке, имеет преимущество перед сроком, указанным в экранной форме ЭТП |
|  | Условия поставки (адрес Заказчика /Поставщика) | адрес Заказчика: г. Жодино, пр-т Венисье, 1 |
|  | Оплата | по факту поставки |
|  | Заказчик | Учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница» |
|  | Место нахождения заказчика | Минская обл., г.Жодино, пр-т Венисье, 1 |
|  | УНП заказчика | 600039162 |
|  | Источник финансирования | городской бюджет, через органы государственного казначейства |
|  | Конечный срок предоставления информации о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) | 20.08.2026 Тел./факс: 8 (01775) 5 09 87 или e-mail: omts@zhcgb.by |

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Цена рассчитывается и выражается в белорусских рублях и должна включать, помимо стоимости товара, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, НДС, всех других налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей, установленных законодательством Республики Беларусь, транспортные расходы, а также все расходы, связанные с исполнением обязательств.

ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть указано:

- Наименование потенциального Поставщика (Подрядчика, Исполнителя);

- Наименование производителя (производителей);

- Порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании (если цена РЕГУЛИРУЕТСЯ законодательством о ценообразовании, то подтверждается соблюдение установленных требований; если цена НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ законодательством о ценообразовании, отражается, что цена сформирована самостоятельно с учетом конъюнктуры рынка).

Данная информация будет использоваться для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между Заказчиком и потенциальным Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем).

Начальник ОМТС								О.В. Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛОТ № 1 – «Кресло многофункциональное» – 1 штука

- Состав (комплектация)

| №п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кресло многофункциональное | 1 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Кресло многофункциональное |  |
| 2.1.1 | Ширина кресла | не более 820 мм |
| 2.1.2 | Высота кресла в нижнем положении с поднятой спинкой | не более 1350 мм |
| 2.1.3 | Высота верхней точки сиденья относительно поверхности пола в крайнем нижнем положении | не менее 490 мм |
| 2.1.4 | Высота верхней точки сиденья относительно поверхности пола в крайнем верхнем положении | не более 1000 мм |
| 2.1.5 | Возможность выбора и установки угла наклона сиденья трех фиксированные положениях | наличие |
| 2.1.6 | Возможность изменения наклона спинной секции | наличие |
| 2.1.7 | Возможность изменения наклона ножной секции | наличие |
| 2.1.8 | Длина панели кресла в разложенной состоянии | не менее 1900 мм |
| 2.1.9 | Глубина сидения | не менее 450 мм |
| 2.1.10 | Ширина панели или ложа (сиденье, спинка, ножная секция)кресла | не менее 550 мм |
| 2.1.11 | Наклон спинной секции (вверх/вниз) | не менее 700/00 |
| 2.1.12 | Наклон ножной секции по отношению к сиденью | не менее 900 |
| 2.1.13 | Безопасная рабочая нагрузка | не менее 160 кг |
| 2.1.14 | Масса кресла | не более 150 кг |
| 2.1.15 | Регулировка высоты кресла | наличие |
| 2.1.16 | Регулировка наклона спинной секции кресла | наличие |
| 2.1.17 | Регулировка наклона ножной секции кресла | наличие |
| 2.1.18 | Возможность перемещения на колесных опорах | наличие |
| 2.1.19 | Панель кресла | не менее 3-х секций |
| 2.1.20 | Основание стола на регулируемых опорах | наличие |
| 2.1.21 | Подголовник съёмный | наличие |

- Дополнительные требования:

3.1. В стоимость предложения должны быть включены: доставка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского и технического персонала Покупателя.

  - Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

  - Предлагаемое изделие должно быть устойчиво к воздействию средств для дезинфекции, разрешенных к применению в Республике Беларусь.

ЛОТ № 2 – «Стол многофункциональный» – 2 штуки

- Состав (комплектация)

| №п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Стол многофункциональный | 1 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

| № п/п | Описание требований | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Стол многофункциональный |  |
| 2.1.1 | Максимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушки) | не менее 1000 мм |
| 2.1.2 | Минимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушки) | не более 800 мм |
| 2.1.3 | Длина панели стола | не менее 1900 мм |
| 2.1.4 | Длина стола без головной и ножной секции | не менее 1100 мм |
| 2.1.5 | Ширина панели стола | не менее 500 мм |
| 2.1.6 | Ширина панели стола по направляющим | не менее 550 мм |
| 2.1.7 | Высота основания стола | не более 75 мм |
| 2.1.8 | Длина основания стола | не более 915 мм |
| 2.1.9 | Наклон спинной секции (вверх/вниз) | не менее 700/400 |
| 2.1.10 | Наклон головной секции (вверх/вниз) | не менее 450/900 |
| 2.1.11 | Наклон ножной секции (вверх/вниз) | не менее 300/900 |
| 2.1.12 | Безопасная рабочая нагрузка | не менее 160 кг |
| 2.1.13 | Боковые упоры съёмные | наличие |
| 2.1.14 | Регулировка высоты стола | наличие |
| 2.1.15 | Регулировка наклона ножной и головной секции | наличие |
| 2.1.16 | Привод подъёма панели стола гидравлический при помощи ножной педали | наличие |
| 2.1.17 | Открытые металлические поверхности стола из нержавеющей стали | наличие |
| 2.1.18 | Матрацы съёмные | наличие |
| 2.1.19 | Панель стола | не менее 3-х секций |
| 2.1.20 | Основание стола оснащено защитным кожухом | наличие |
| 2.1.21 | Основание стола на регулируемых опорах | наличие |
| 2.1.22 | Масса стола без съёмных принадлежностей | не более 200 кг |

- Дополнительные требования:

3.1. В стоимость предложения должны быть включены: доставка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского и технического персонала Покупателя.

  - Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

  - Предлагаемое изделие должно быть устойчиво к воздействию средств для дезинфекции, разрешенных к применению в Республике Беларусь.