УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«_20_»_августа_ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ

Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Раствор натрия цитрата трехзамещенного 5% |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 1 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 82060 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Белыничская ЦРБ» 700081736 УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 УЗ «Глусская ЦРБ» 700031660 УЗ «Дрибинская ЦРБ» 700086197 УЗ «Могилевская центральная поликлиника» 790295587 УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009 УЗ «Могилевская больница №1» 790295625 УЗ «Могилёвская поликлиника №2» 791070256 УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307 УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488 УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475 УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1» 790323878 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6» 790673008 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 7» 790323837 УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер» 700117699 УЗ «Славгородская ЦРБ» 700030743 УЗ «Чаусская ЦРБ» 700025225 УЗ «МОДБ» 700198143 УЗ «Горецкая ЦРБ» 700102072 УЗ «Кировская ЦРБ» 700109276 УЗ «Климовичская ЦРБ» 700102973 УЗ «Кричевская ЦРБ» 700087775 УЗ «Круглянская ЦРБ» 700184174 УЗ «Мстиславская ЦРБ» 700021005 УЗ «Осиповичская ЦРБ» 700023462 УЗ «Чериковская ЦРБ» 700026341 УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487 УЗ «Могилёвская поликлиника № 9» 791070348 УЗ «Могилёвская детская поликлиника № 2» 791082447 УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161 УЗ «Бобруйская городская детская больница» 790323865 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3» 790378720 Медицинская служба Департамента финансов и тыла МВД по Могилевской области 700202422 УЗ «МОКБ» 700190752 УЗ «МООД» 700117844 УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер» 700036489 УЗ «Могилевский ОЛДЦ» 790075965 УЗ «МОСПК» 790075222 УЗ «Быховская ЦРБ» 700085042 УЗ «Кличевская ЦРБ» 700104749 УЗ «Костюковичская ЦРБ» 700105270 УЗ «Краснопольская ЦРБ» 700004358 УЗ «Хотимская ЦРБ» 700024336 УЗ «Могилевская поликлиника № 11» 790321265 УЗ «Могилёвская поликлиника №12» 791070192 УЗ «Могилёвская детская поликлиника №1» 791070322 УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 УЗ «Бобруйский родильный дом» 790323811 УЗ «Бобруйская зональная станция переливания крови» 700588289 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 2» 700003392 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Раствор натрия цитрата трехзамещенного 5% | 100 л |

2.Показатели (характеристики):

2.1. Расфасован во флаконы объемом не более 5 мл

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                          О.С.Сарнавская