## ЛС-1
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт помещений отделения медицинской реабилитации учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73"
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 1
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.08.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 55 914.00 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Августа 2026г.; Методика: Новое строительство; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0181, оборудование = 1.0052, прочие = 1.0239, База НРР 2022г.
| Ж | ПОЛЫ
1 | Е57-3-1 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 50.75 |  |  |  |  | 50.75 | 3.48
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% | 0.345 | 17.51 |  |  |  |  | 17.51 | 1.2
2 | Е57-3-2 | РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 249.91 |  |  |  |  | 249.91 | 17.14
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% | 0.1 | 24.99 |  |  |  |  | 24.99 | 1.71
3 | Е57-2-7 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 1322.31 | 28.88 | 19.6 |  |  | 1351.19 | 83.84 | 1.34
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% | 0.137 | 181.16 | 3.96 | 2.69 |  |  | 185.12 | 11.49 | 0.18
4 | Е57-2-5 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 199.33 | 8.26 | 5.6 |  |  | 207.59 | 13.67 | 0.38
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% | 0.277 | 55.21 | 2.29 | 1.55 |  |  | 57.5 | 3.79 | 0.11
5 | Е57-15-1 | РЕМОНТ БЕТОННЫХ ПОЛОВ ПЛОЩАДЬЮ МЕСТ ДО 1 М2 | 100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПЛОЩ | 3208.01 | 49.78 | 33.77 | 463.83 | 36.06 | 3757.68 | 178.26 | 2.32
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% | 0.1656 | 531.25 | 8.24 | 5.59 | 76.81 | 5.97 | 622.27 | 29.52 | 0.38
6 | Е11-66-1 | УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ | 100 М2 | 977.3 | 6.42 |  |  |  | 983.72 | 61.97
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% | 0.414 | 404.6 | 2.66 |  |  |  | 407.26 | 25.66
7 | 1/10-230-60-30/17 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ, ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ, САМОНИВЕЛИРУЮЩАЯСЯ, М200 | Т |  |  |  | 679.76 | 53.97 | 733.73
|  |  | 0.3312 |  |  |  | 225.14 | 17.87 | 243.01
8 | 1/10-230-15/50 | ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ АК-027 | КГ |  |  |  | 13.59 | 1.08 | 14.67
|  |  | 4.35 |  |  |  | 59.12 | 4.7 | 63.82
9 | Е11-70-1 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РУЛОННОГО МАТЕРИАЛА ТИПА "ТАРКЕТТ" | 100 М2 | 828.93 | 55.02 | 0.7 | 73.8 | 5.79 | 963.54 | 52.56 | 0.05
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% | 0.414 | 343.18 | 22.78 | 0.29 | 30.55 | 2.4 | 398.91 | 21.76 | 0.02
10 | 1/10-230-35/61 | КЛЕЙ БУСТИЛАТ | Т |  |  |  | 2980 | 236.61 | 3216.61
|  |  | 0.02153 |  |  |  | 64.16 | 5.09 | 69.25
11 | 1/10-230-15/50 | ГРУНТОВКА АКРИЛОВАЯ АК-027 | КГ |  |  |  | 13.59 | 1.08 | 14.67
|  |  | 2.07 |  |  |  | 28.13 | 2.24 | 30.37
12 | 1/10-125-20/370 | ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ РУЛОННОЕ ГОМОГЕННОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ УСИЛЕНИЕМ, ТОЛЩИНОЙ 2 ММ, КЛАСС ИЗНОСОСТОЙКОСТИ P (EN 649), С ЯРКИМ АБСТРАКТНЫМ РИСУНКОМ | М2 |  |  |  | 45 | 3.57 | 48.57
|  |  | 42.228 |  |  |  | 1900.26 | 150.75 | 2051.01
13 | Е11-40-9 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ (КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ) | 100 М ПЛИНТУСОВ | 308.4 | 12.86 |  | 15.88 | 1.28 | 338.42 | 20.81
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% | 0.445 | 137.24 | 5.72 |  | 7.07 | 0.57 | 150.6 | 9.26
14 | 2/40-25-15/9 | ПЛИНТУС ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ (ПВХ) СО СЪЕМНОЙ НАРУЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ И МОНТАЖНЫМ ДВУХКАМЕРНЫМ ПРОФИЛЕМ, ВЫСОТОЙ 76 ММ | М |  |  |  | 2.86 | 0.23 | 3.09
|  |  | 44.94 |  |  |  | 128.53 | 10.34 | 138.87
15 | 2/40-25-15/9-1 | ЗАГЛУШКА | ШТ |  |  |  | 4 | 0.32 | 4.32
|  |  | 8 |  |  |  | 32 | 2.56 | 34.56
16 | 2/40-25-15/9-2 | СОЕДИНИТЕЛЬ | ШТ |  |  |  | 4.2 | 0.33 | 4.53
|  |  | 8 |  |  |  | 33.6 | 2.64 | 36.24
17 | 2/40-25-15/9-3 | УГОЛ НАРУЖНЫЙ | ШТ |  |  |  | 6.9 | 0.55 | 7.45
|  |  | 8 |  |  |  | 55.2 | 4.4 | 59.6
18 | 2/40-25-15/9-4 | ВНУТРЕННИЙ УГОЛ | ШТ |  |  |  | 6.8 | 0.54 | 7.34
|  |  | 16 |  |  |  | 108.8 | 8.64 | 117.44
19 | Е11-71-1 | УСТАНОВКА ПОРОГОВ АЛЮМИНИЕВЫХ С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ | 100 М | 163.63 | 8.87 |  | 3.85 | 0.31 | 176.66 | 9.65
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% | 0.021 | 3.44 | 0.19 |  | 0.08 | 0.01 | 3.72 | 0.2
20 | 1/10-115-25/160 | ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ | М |  |  |  | 10.09 | 0.8 | 10.89
|  |  | 2.1 |  |  |  | 21.19 | 1.68 | 22.87
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 1699 | 46 | 10 | 2771 | 220 | 4736 | 104.59 | 0.69
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 1150
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 1045
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 6931
| Ж | СТЕНЫ
21 | Е63-19-6 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ | 100 М2 | 474.27 | 7.58 | 5.77 |  |  | 481.85 | 32.52 | 0.4
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% | 0.632 | 299.74 | 4.79 | 3.65 |  |  | 304.53 | 20.55 | 0.25
22 | Е46-47-3 | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ | 100 М2 | 360.95 |  |  |  |  | 360.95 | 24.75
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% | 1.735 | 626.25 |  |  |  |  | 626.25 | 42.94
23 | Е55-3-1 | РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК | 2672.26 | 891.78 | 456.47 |  |  | 3564.04 | 169.44 | 28.09
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% | 0.234 | 625.31 | 208.68 | 106.81 |  |  | 833.99 | 39.65 | 6.57
24 | Е15-61-3 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ | 1681.05 | 145.48 | 115.64 | 116.83 | 7.88 | 1951.24 | 100.54 | 7.93
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% | 1.735 | 2916.62 | 252.41 | 200.64 | 202.7 | 13.67 | 3385.4 | 174.44 | 13.76
25 | 1/10-230-60-45-5/135 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М150, F75 | Т |  |  |  | 360 | 28.58 | 388.58
|  |  | 5.184 |  |  |  | 1866.24 | 148.16 | 2014.4
26 | Е15-314-2 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ | 100 М2 | 756.96 | 0.67 | 0.35 | 14.94 | 1.17 | 773.74 | 51.07 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% | 1.545 | 1169.5 | 1.04 | 0.54 | 23.08 | 1.81 | 1195.43 | 78.9 | 0.03
27 | 1/10-230-15/95 | ГРУНТОВКА ВД-АК-034 | Т |  |  |  | 6193.75 | 491.78 | 6685.53
|  |  | 0.02781 |  |  |  | 172.25 | 13.68 | 185.93
28 | 1/10-230-60-40/20 | ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, СТАРТОВАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ | Т |  |  |  | 916.37 | 72.76 | 989.13
|  |  | 0.16995 |  |  |  | 155.74 | 12.37 | 168.11
29 | 1/10-230-40-46/1 | КРАСКА ЭПОКСИДНАЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ ПОЛУМАТОВАЯ, 1 КЛАССА СТОЙКОСТИ К ВЛАЖНОМУ ИСТИРАНИЮ, БЕЛАЯ, ПРОЗРАЧНАЯ | КГ |  |  |  | 33 | 2.62 | 35.62
|  |  | 54.075 |  |  |  | 1784.48 | 141.68 | 1926.16
30 | Е15-65-1 | ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕР | 3920.04 | 38.42 | 26.06 |  |  | 3958.46 | 244.87 | 1.79
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% | 0.021 | 82.32 | 0.81 | 0.55 |  |  | 83.13 | 5.14 | 0.04
31 | 1/10-230-60-45-5/135 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М150, F75 | Т |  |  |  | 360 | 28.58 | 388.58
|  |  | 0.144 |  |  |  | 51.84 | 4.12 | 55.96
32 | Е26-85-1 | УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ | 100 М | 776.43 | 0.02 |  | 2.89 | 0.23 | 779.57 | 45.78
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=70.28%, План=43.78% | 0.39 | 302.81 | 0.01 |  | 1.13 | 0.09 | 304.04 | 17.85
33 | 1/10-230-60-45-5/125 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75 | Т |  |  |  | 279.2 | 22.17 | 301.37
|  |  | 0.00312 |  |  |  | 0.87 | 0.07 | 0.94
34 | 1/10-230-55-20/160 | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 Х 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ | М |  |  |  | 0.94 | 0.07 | 1.01
|  |  | 39.78 |  |  |  | 37.39 | 2.78 | 40.17
35 | Е15-300-2 | ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 100 М2 | 3902.7 | 7.24 | 5.24 | 2.37 | 0.15 | 3912.46 | 230.11 | 0.36
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% | 0.19 | 741.51 | 1.38 | 1 | 0.45 | 0.03 | 743.37 | 43.72 | 0.07
36 | 1/10-230-65-20-5/15 | КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ ПОЛИРОВАННЫЙ (600 Х 300-600 Х 600 ММ) | М2 |  |  |  | 59 | 4.68 | 63.68
|  |  | 19.76 |  |  |  | 1165.84 | 92.48 | 1258.32
37 | 1/10-230-60-35/40 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75 | Т |  |  |  | 467.81 | 37.14 | 504.95
|  |  | 0.152 |  |  |  | 71.11 | 5.65 | 76.76
38 | 1/10-230-60-15/25 | КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 2-5 КГ) | Т |  |  |  | 3132.57 | 248.73 | 3381.3
|  |  | 0.00121 |  |  |  | 3.79 | 0.3 | 4.09
39 | 1/10-230-50-15/39 | РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646 | КГ |  |  |  | 4.95 | 0.39 | 5.34
|  |  | 2.85 |  |  |  | 14.11 | 1.11 | 15.22
40 | 1/10-230-95/110 | КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ | 1000 ШТ. |  |  |  | 8.4 | 0.67 | 9.07
|  |  | 76 |  |  |  | 638.4 | 50.92 | 689.32
41 | Е15-314-2 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ | 100 М2 | 756.96 | 0.82 | 0.42 | 14.94 | 1.17 | 773.89 | 51.07 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% | 0.02763 | 20.91 | 0.02 | 0.01 | 0.41 | 0.03 | 21.37 | 1.41
42 | 1/10-230-40-40/50 | КРАСКА СИЛИКОН-МОДИФИЦИРОВАННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V1, W3), ОСНОВА (БАЗА) БЕЛАЯ | КГ |  |  |  | 9.23 | 0.73 | 9.96
|  |  | 0.967 |  |  |  | 8.93 | 0.71 | 9.64
43 | 1/10-230-15/200 | ГРУНТОВКА "ЛАКРИТ" | КГ |  |  |  | 2.7 | 0.22 | 2.92
|  |  | 0.497 |  |  |  | 1.34 | 0.11 | 1.45
44 | 1/10-230-60-40/10 | ШПАТЛЕВКА БЕЛАЯ, ФИНИШНАЯ, ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В) , ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ (ПМ), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1), СУХАЯ СМЕСЬ (СС), ГИПСОВАЯ | КГ |  |  |  | 1.46 | 0.12 | 1.58
|  |  | 3.0393 |  |  |  | 4.44 | 0.36 | 4.8
45 | Е15-300-2 | ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ОТКОСОВ | 100 М2 | 3902.7 | 9.68 | 6.3 | 2.37 | 0.15 | 3914.9 | 230.11 | 0.43
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% | 0.021 | 81.96 | 0.2 | 0.13 | 0.05 |  | 82.21 | 4.83 | 0.01
46 | 1/10-230-65-20-20/47 | КЕРАМОГРАНИТ | М2 |  |  |  | 16.61 | 1.32 | 17.93
|  |  | 2.18 |  |  |  | 36.21 | 2.88 | 39.09
47 | 1/10-230-60-35/19 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75 | Т |  |  |  | 369.53 | 29.34 | 398.87
|  |  | 0.01744 |  |  |  | 6.44 | 0.51 | 6.95
48 | 1/10-230-60-15/30 | КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 8 ММ, ЭЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ, ПРОТИВОГРИБКОВАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) , БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 5 КГ) | Т |  |  |  | 2606 | 206.92 | 2812.92
|  |  | 0.00084 |  |  |  | 2.19 | 0.17 | 2.36
49 | 1/10-230-50-15/53 | РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4А | Т |  |  |  | 2895.85 | 229.93 | 3125.78
|  |  | 0.000315 |  |  |  | 0.91 | 0.07 | 0.98
50 | 1/10-230-95/130 | КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ | 1000 ШТ. |  |  |  | 8.7 | 0.69 | 9.39
|  |  | 0.0084 |  |  |  | 0.07 | 0.01 | 0.08
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 6867 | 469 | 313 | 6250 | 494 | 14080 | 429.43 | 20.73
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 4841
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 4340
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 23261
| Ж | ПОТОЛКИ
51 | Е34-140-1 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 Х 600 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА | 1986.71 | 3.12 |  | 3.73 | 0.3 | 1993.86 | 120.53
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% | 0.414 | 822.5 | 1.29 |  | 1.54 | 0.12 | 825.45 | 49.9
52 | 1/10-230-95/54 | ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОГО ВОЛОКНА, РАЗМЕРОМ 600 Х 600 ММ, ТОЛЩИНОЙ 15 ММ | М2 |  |  |  | 33.37 | 2.65 | 36.02
|  |  | 42.63 |  |  |  | 1422.56 | 112.97 | 1535.53
53 | 1/10-240-30-50/90 | ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 Х 160 ММ | 100 ШТ. |  |  |  | 33.18 | 2.63 | 35.81
|  |  | 0.2898 |  |  |  | 9.62 | 0.76 | 10.38
54 | 1/10-230-55-20/15 | ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП) | ШТ. |  |  |  | 0.44 | 0.03 | 0.47
|  |  | 28.98 |  |  |  | 12.75 | 0.87 | 13.62
55 | 1/10-230-55-20/20 | ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 0,6 М | 100 М |  |  |  | 231.08 | 18.35 | 249.43
|  |  | 0.3436 |  |  |  | 79.4 | 6.31 | 85.71
56 | 1/10-230-55-20/25 | ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 1,2 М | 100 М |  |  |  | 239.74 | 19.04 | 258.78
|  |  | 0.6913 |  |  |  | 165.73 | 13.16 | 178.89
57 | 1/10-230-55-20/30 | ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 3,7 М | 100 М |  |  |  | 234.8 | 18.64 | 253.44
|  |  | 0.3436 |  |  |  | 80.68 | 6.4 | 87.08
58 | Е34-140-3 | УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА | 100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА | 471.79 | 9.28 |  | 6.82 | 0.55 | 488.44 | 30.37
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% | 0.445 | 209.95 | 4.13 |  | 3.03 | 0.24 | 217.35 | 13.51
59 | 1/10-230-55-20/155 | УГОЛОК БЕЛЫЙ СТАЛЬНОЙ, РАЗМЕРОМ 19 Х 24 ММ, ДЛИНОЙ 3 М | 100 М |  |  |  | 106 | 8.42 | 114.42
|  |  | 0.4583 |  |  |  | 48.58 | 3.86 | 52.44
60 | 1/10-240-30-30/354 | ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 Х 40 ММ | 100 ШТ. |  |  |  | 3.36 | 0.27 | 3.63
|  |  | 0.08099 |  |  |  | 0.27 | 0.02 | 0.29
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 1032 | 5 |  | 1824 | 145 | 3006 | 63.41
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 695
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 632
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 4333
| Ж | ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ
61 | Е56-20-1 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 73.68 |  |  |  |  | 73.68 | 5.05
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% | 0.104 | 7.66 |  |  |  |  | 7.66 | 0.53
62 | Е56-19-1 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | 100 М2 ПОЛОТЕН | 634.92 |  |  |  |  | 634.92 | 43.54
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% | 0.042 | 26.67 |  |  |  |  | 26.67 | 1.83
63 | Е56-18-1 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | 100 ШТ. | 2450.8 | 360.29 | 188.44 |  |  | 2811.09 | 168.05 | 11.71
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% | 0.02 | 49.02 | 7.21 | 3.77 |  |  | 56.23 | 3.36 | 0.23
64 | Е9-356-3 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 2568.17 | 274.66 | 176.36 | 129 | 10.34 | 2982.17 | 162.84 | 12.1
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02% | 0.064 | 164.36 | 17.58 | 11.29 | 8.26 | 0.66 | 190.86 | 10.42 | 0.77
65 | Е10-238-1 | ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 246.76 |  |  | 465.12 | 36.88 | 748.76 | 16.92
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% | 0.064 | 15.79 |  |  | 29.77 | 2.36 | 47.92 | 1.08
66 | 2/30-40-999/370 | БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37 | М2 |  |  |  | 910.27 | 52.07 | 962.34
|  |  | 6.4 |  |  |  | 5825.73 | 333.25 | 6158.98
67 | Е26-117-3 | МОНТАЖ ДВЕРНЫХ УПОРОВ | 100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ | 160.31 | 8.42 |  | 4.24 | 0.34 | 173.31 | 10.99
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% | 0.03 | 4.81 | 0.25 |  | 0.13 | 0.01 | 5.2 | 0.33
68 | 1/10-250-20-65/20 | СТОПОР ДВЕРНОЙ НАПОЛЬНЫЙ | ШТ. |  |  |  | 3.25 | 0.26 | 3.51
|  |  | 3 |  |  |  | 9.75 | 0.78 | 10.53
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 268 | 25 | 15 | 5874 | 337 | 6504 | 17.55 | 1
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 175
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 170
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 6849
| Ж | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
69 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ОСВЕЩЕНИЕ
70 | Е67-7-5 | ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | 100 ШТ. | 338.57 | 4.13 | 2.8 |  |  | 342.7 | 21.47 | 0.19
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.14 | 47.4 | 0.58 | 0.39 |  |  | 47.98 | 3.01 | 0.03
71 | Е67-7-1 | ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК | 100 ШТ. | 119.42 |  |  |  |  | 119.42 | 7.57
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.16 | 19.11 |  |  |  |  | 19.11 | 1.21
72 | Ц8-910-1 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ | 100 М | 870.94 | 51.23 | 11.82 | 10.34 | 0.67 | 933.18 | 55.22 | 0.62
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.54 | 470.31 | 27.66 | 6.38 | 5.58 | 0.36 | 503.91 | 29.82 | 0.33
73 | 5/10-10-10-10-1/121 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS П 3 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ | 1000 М |  |  |  | 2039.09 | 108.48 | 2147.57
|  |  | 0.05508 |  |  |  | 112.31 | 5.98 | 118.29
74 | 5/20-30-3/1 | ЗАКРЕП ТМ-2 | 100 ШТ. |  |  |  | 1.19 | 0.06 | 1.25
|  |  | 1.296 |  |  |  | 1.54 | 0.08 | 1.62
75 | 5/20-40-4/5 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-209 | ШТ. |  |  |  | 2.62 | 0.14 | 2.76
|  |  | 8 |  |  |  | 20.96 | 1.12 | 22.08
76 | 5/20-30-1-4/12 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-4 | 100 ШТ. |  |  |  | 6.82 | 0.36 | 7.18
|  |  | 0.3456 |  |  |  | 2.36 | 0.12 | 2.48
77 | Е46-29-1 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД РАЗМЕРОМ ДО 130 Х 130 ММ | 100 ШТ. | 572.86 | 906.37 | 424.17 |  |  | 1479.23 | 39.28 | 25.01
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% | 0.04 | 22.91 | 36.25 | 16.97 |  |  | 59.16 | 1.57 | 1
78 | Ц8-591-501 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ | 100 ШТ. | 694.89 | 4.92 | 1.92 | 9.54 | 0.54 | 709.89 | 38.99 | 0.1
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.04 | 27.8 | 0.2 | 0.08 | 0.38 | 0.02 | 28.4 | 1.56
79 | 5/30-30-4-1-1/58 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С5 10-867 ДВУХКЛАВИШНЫЙ СО СВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ | ШТ. |  |  |  | 14 | 0.74 | 14.74
|  |  | 4 |  |  |  | 56 | 2.96 | 58.96
80 | 5/20-40-4/3 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ К-207 | ШТ. |  |  |  | 0.52 | 0.03 | 0.55
|  |  | 4 |  |  |  | 2.08 | 0.12 | 2.2
81 | Ц8-607-6 | СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 4 | 100 ШТ. | 4259.47 | 18.88 |  | 217.74 | 11.7 | 4507.79 | 251.15
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.16 | 681.52 | 3.02 |  | 34.84 | 1.87 | 721.25 | 40.18
82 | 5/30-30-4-3-2/4-С | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ | ШТ |  |  |  | 71 | 3.78 | 74.78
|  |  | 16 |  |  |  | 1136 | 60.48 | 1196.48
83 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ РОЗЕТОЧНАЯ СЕТЬ
84 | Ц8-910-1 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ | 100 М | 870.94 | 51.23 | 11.82 | 10.34 | 0.67 | 933.18 | 55.22 | 0.62
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.605 | 526.92 | 30.99 | 7.15 | 6.26 | 0.41 | 564.58 | 33.41 | 0.38
85 | 5/10-10-10-2/20 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ 3 Х 2,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 2,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М |  |  |  | 3810 | 202.69 | 4012.69
|  |  | 0.06171 |  |  |  | 235.12 | 12.51 | 247.63
86 | 5/20-30-3/1 | ЗАКРЕП ТМ-2 | 100 ШТ. |  |  |  | 1.19 | 0.06 | 1.25
|  |  | 1.452 |  |  |  | 1.73 | 0.09 | 1.82
87 | 5/20-30-1-4/12 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-4 | 100 ШТ. |  |  |  | 6.82 | 0.36 | 7.18
|  |  | 0.3872 |  |  |  | 2.64 | 0.14 | 2.78
88 | Ц8-910-1 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ | 100 М | 870.94 | 51.23 | 11.82 | 10.34 | 0.67 | 933.18 | 55.22 | 0.62
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.201 | 175.06 | 10.3 | 2.38 | 2.08 | 0.13 | 187.57 | 11.1 | 0.12
89 | 5/10-10-10-10-1/121 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ (А)-LS П 3 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А) С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ, В ПЛОСКОМ ИСПОЛНЕНИИ | 1000 М |  |  |  | 2039.09 | 108.48 | 2147.57
|  |  | 0.0205 |  |  |  | 41.8 | 2.22 | 44.02
90 | 5/20-30-3/1 | ЗАКРЕП ТМ-2 | 100 ШТ. |  |  |  | 1.19 | 0.06 | 1.25
|  |  | 0.4824 |  |  |  | 0.57 | 0.03 | 0.6
91 | 5/20-40-4/5 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-209 | ШТ. |  |  |  | 2.62 | 0.14 | 2.76
|  |  | 24 |  |  |  | 62.88 | 3.36 | 66.24
92 | 5/20-30-1-4/12 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-4 | 100 ШТ. |  |  |  | 6.82 | 0.36 | 7.18
|  |  | 0.1286 |  |  |  | 0.88 | 0.05 | 0.93
93 | Е46-29-1 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД РАЗМЕРОМ ДО 130 Х 130 ММ | 100 ШТ. | 687.43 | 1087.64 | 509 |  |  | 1775.07 | 47.14 | 30.01
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% | 0.24 | 164.98 | 261.03 | 122.16 |  |  | 426.01 | 11.31 | 7.2
94 | Ц8-591-901 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ | 100 ШТ. | 807.82 | 4.92 | 1.92 | 9.54 | 0.54 | 822.82 | 45.32 | 0.1
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.24 | 193.88 | 1.18 | 0.46 | 2.29 | 0.13 | 197.48 | 10.88 | 0.02
95 | 5/30-30-4-1-2-2/39 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РС16-364 С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СО ШТОРКАМИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ | ШТ. |  |  |  | 4.6 | 0.24 | 4.84
|  |  | 24 |  |  |  | 110.4 | 5.76 | 116.16
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 2330 | 371 | 156 | 1839 | 98 | 4638 | 144.05 | 9.08
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 1537
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 966
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 7141
| Ж | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
96 | Е17-1-605 | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ ОВАЛЬНЫХ УМОВ2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СО СМЕСИТЕЛЕМ СМР-УМ-НКСА | КОМПЛ. | 47.19 | 1.01 | 0.54 | 160.84 | 11.68 | 220.72 | 2.7 | 0.04
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=82.93%, План=64.32% | 2 | 94.38 | 2.02 | 1.08 | 321.68 | 23.36 | 441.44 | 5.4 | 0.08
97 | 3/4-80-10-999/360 | УМЫВАЛЬНИКИ ПОЛУФАРФОРОВЫЕ И ФАРФОРОВЫЕ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 36 | КОМПЛ. |  |  |  | 108.65 | 7.88 | 116.53
|  |  | 2 |  |  |  | 217.3 | 15.76 | 233.06
98 | 3/4-130-10/40 | СИФОН ДВУХОБОРОТНЫЙ, ПЛАСТМАССОВЫЙ | ШТ. |  |  |  | 26.53 | 1.92 | 28.45
|  |  | 2 |  |  |  | 53.06 | 3.84 | 56.9
99 | 3/4-140-20/20 | СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ОРА С ПОВОРОТНЫМ КОРПУСОМ, ОДНОЙ РУКОЯТКОЙ, С АЭРАТОРОМ | КОМПЛ. |  |  |  | 78.18 | 5.67 | 83.85
|  |  | 2 |  |  |  | 156.36 | 11.34 | 167.7
100 | 3/6-80-10/10 | ГИБКИЕ ПОДВОДКИ | ШТ. |  |  |  | 8.83 | 0.64 | 9.47
|  |  | 4 |  |  |  | 35.32 | 2.56 | 37.88
101 | Е10-35-1 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР.) | 100 ИЗДЕЛИЙ | 1315.18 | 126.36 | 85.73 | 1569.64 | 119.17 | 3130.35 | 90.18 | 5.88
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% | 0.02 | 26.3 | 2.53 | 1.71 | 31.39 | 2.38 | 62.6 | 1.8 | 0.12
102 | 1-ТУМ-7 | ТУМБА ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА АКВАЛЬ ПАЛЕРМО 60 | ШТ |  |  |  | 471 |  | 471
|  |  | 2 |  |  |  | 942 |  | 942
103 | Е16-41-5 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 100 М | 2533.56 | 58.97 | 0.18 | 324.41 | 15.82 | 2932.76 | 147.88 | 0.01
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=82.93%, План=64.32% | 0.32 | 810.74 | 18.87 | 0.06 | 103.81 | 5.06 | 938.48 | 47.32
104 | 1/10-240-30-22/21 | ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 8 Х 40 ММ | 1000 ШТ. |  |  |  | 17.4 | 1.38 | 18.78
|  |  | 0.03328 |  |  |  | 0.58 | 0.05 | 0.63
105 | 6/40-80-20-3/30 | МУФТА ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3) С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ, НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20Х1/2" ММ НА ДОПУСТИМОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ 2,0 МПА | ШТ. |  |  |  | 1.95 | 0.09 | 2.04
|  |  | 50 |  |  |  | 97.5 | 4.5 | 102
106 | 3/3-50-80-10/10 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ | ШТ. |  |  |  | 9.32 | 0.68 | 10
|  |  | 12 |  |  |  | 111.84 | 8.16 | 120
107 | 3/10-10-20-30/20 | ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20 | ШТ. |  |  |  | 1.28 | 0.09 | 1.37
|  |  | 40 |  |  |  | 51.2 | 3.6 | 54.8
108 | Е16-45-3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: ПОЭТАЖНЫХ РАЗВОДОК В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ | 100 М | 2191.3 | 4.68 | 0.7 | 991.91 | 55.42 | 3243.31 | 129.2 | 0.05
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=82.93%, План=64.32% | 0.32 | 701.22 | 1.5 | 0.22 | 317.41 | 17.73 | 1037.86 | 41.34 | 0.02
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 1633 | 25 | 3 | 2439 | 98 | 4195 | 95.86 | 0.22
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 1352
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 1051
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 6598
| Ж | Раздел 1
109 | ПРИМЕЧАНИЕ: | ВЫВОЗ МУСОРА
110 | Е51-7-1 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) | Т | 10.5 |  |  |  |  | 10.5 | 0.72
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=67.3%, План=61.18% | 17.29 | 181.55 |  |  |  |  | 181.55 | 12.45
111 | С310-16.1 | ПЕРЕВОЗКА ДО 16 КМ,КЛАСС ГРУЗА I | Т |  |  |  |  | 7.74 | 7.74
| перевозка |  | 17.29 |  |  |  |  | 133.82 | 133.82
112 | С999-9900.72 | СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ) | Т |  |  |  | 14.45 |  | 14.45
| прием отходов |  | 17.29 |  |  |  | 249.84 |  | 249.84
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 182 |  |  |  | 134 | 316 | 12.45
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 122
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 111
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 549
|  | ИТОГО ПО Строительные работы (город) |  | 9795 | 828 | 468 | 17645 | 1328 | 29596 | 613.84 | 29.97
|  | ОХРиОПР = 67.3% | [6 empty] | 6907
|  | План.приб. = 61.18% | [6 empty] | 6279
|  | ИТОГО | [6 empty] | 42782
|  | ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства |  | 1606 | 22 | 1 | 1466 | 96 | 3190 | 94.06 | 0.1
|  | ОХРиОПР = 82.93% | [6 empty] | 1333
|  | План.приб. = 64.32% | [6 empty] | 1034
|  | ИТОГО | [6 empty] | 5557
|  | ИТОГО ПО Теплоизоляционные работы |  | 303 |  |  | 39 | 3 | 345 | 17.85
|  | ОХРиОПР = 70.28% | [6 empty] | 213
|  | План.приб. = 43.78% | [6 empty] | 133
|  | ИТОГО | [6 empty] | 691
|  | ИТОГО ПО Электромонтажные работы (нов) |  | 2142 | 74 | 17 | 1839 | 98 | 4153 | 131.17 | 0.88
|  | ОХРиОПР = 61.01% | [6 empty] | 1317
|  | План.приб. = 35.49% | [6 empty] | 766
|  | ИТОГО | [6 empty] | 6236
|  | ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций |  | 164 | 18 | 11 | 8 | 1 | 191 | 10.42 | 0.77
|  | ОХРиОПР = 58.54% | [6 empty] | 103
|  | План.приб. = 59.02% | [6 empty] | 104
|  | ИТОГО | [6 empty] | 398
|  | ИТОГО |  | 14010 | 942 | 497 | 20997 | 1526 | 37475 | 867.34 | 31.72
|  | В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА | [5 empty] | 134 | 134
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 9873
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 8316
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 3.7
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 55664
|  | СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ: |  |  |  |  | 250 |  | 250
|  | В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ |  |  |  |  | 250 |  | 250
|  | ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | [6 empty] | 55914
МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ
|  | ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т | [6 empty] | 17.29
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [14010*1] | [6 empty] | 1 | 14010
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 867.34
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 31.72
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.7
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [942*1] | [6 empty] | 1 | 942
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [497*1] | [6 empty] | 1 | 497
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [1526*1] | [6 empty] | 1 | 1526
| В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [134] | [7 empty] | 134
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 20997
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [14010+942+1526+20997] | [7 empty] | 37475
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 20997
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [1526-0] | [7 empty] | 1526
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [9873*1] | [6 empty] | 1 | 9873
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [8316*1] | [6 empty] | 1 | 8316
| ИТОГО [37475+0+0+9873+8316] | [7 empty] | 55664
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [55664+0+0+0] | [7 empty] | 55664
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 4932
[((14010+497)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+4932+0+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 4932
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [55664+4932+0] | [7 empty] | 60596
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [60596+0] | [7 empty] | 60596
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 60596
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [60596+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [60596-0-0-0] | [7 empty] | 60596
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [60596*1] | [7 empty] | 60596
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.0181
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 09/2026 по 10/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 61693
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(60596+0+0-0)*1.0181+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 61693
[61693+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [61693-(0+0+0)] | [7 empty] | 61693
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [61693+0] | [7 empty] | 61693
18 | СУММА НДС [61693*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 12339
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [61693+12339+0] | [7 empty] | 74032
СУММА ПРОПИСЬЮ: СЕМЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ТРИДЦАТЬ ДВА БЕЛОРУССКИХ РУБ.
00 КОП.
| СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [250*1] | [6 empty] | 1 | 250
| ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ | [7 empty] | 250
[250+0+0]
| ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ | [7 empty] | 256
ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [250*1.0239+0*1.0181]
| СУММА НДС [256*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 51
| ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [256+0+51] | [7 empty] | 307
| ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [307+0] | [7 empty] | 307
| ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [74032+307+0] | [7 empty] | 74339
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Составил | гл. инженер И.А. Волосач |  | 6: Проверил

## id=298 Дефектный акт
Форма С-1
УЗ "10-я ГКБ" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Гл. врач |  | В.П. Исачкин
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 2026 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1
Комиссия, в составе:
председателя комиссии |  |  | Главный инженер |  |  | Волосач И. А.
членов комиссии: |  |  | Инженер |  |  | Орлова О. В.
|  |  | Зам.гл.врача |  |  | Маголин Д. Н.
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: Текущий ремонт помещений отделения медицинской реабилитации учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73
(наименование объекта)
установлено, что
Состояние инженерных сетей и отделочных покрытий строительных конструкций имеют большой физический и моральный износ (следы коррозии, дефекты в виде трещин, выбоин, вздутий, разломов, усталость металла, поверхностные повреждения, вызванные условиями эксплуатации идр.), требующие проведение мероприятий по текущему ремонту.
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:
работы производятся в действующем учреждении здравоохранения без отселения пациентов и персонала
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
ручной механизированный инструмент, средства малой механизации
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | август
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | сентябрь
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 1
Председатель комиссии |  |  | Главный инженер Волосач И. А.
Члены комиссии |  |  | Инженер Орлова О. В.
Зам.гл.врача Маголин Д. Н.
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж ПОЛЫ
1 | РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ |  |  |  | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 0.345 | Е57-3-1
ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
2 | РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНЫХ ПЛИНТУСОВ И ИЗ |  |  |  | 100 М РАЗБИРАЕМОГО ПЛИНТУСА | 0.1 | Е57-3-2
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ
3 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ |  |  |  | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 0.137 | Е57-2-7
ПЛИТОК
4 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И |  |  |  | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 0.277 | Е57-2-5
РЕЛИНА
5 | РЕМОНТ БЕТОННЫХ ПОЛОВ ПЛОЩАДЬЮ МЕСТ ДО |  |  |  | 100 М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПЛОЩ | 0.1656 | Е57-15-1
1 М2
6 | УСТРОЙСТВО САМОНИВЕЛИРУЮЩИХСЯ СТЯЖЕК ПО |  |  |  | 100 М2 | 0.414 | Е11-66-1
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ ТОЛЩИНОЙ 5
ММ
7 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РУЛОННОГО |  |  |  | 100 М2 | 0.414 | Е11-70-1
МАТЕРИАЛА ТИПА "ТАРКЕТТ"
8 | УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ |  |  |  | 100 М ПЛИНТУСОВ | 0.445 | Е11-40-9
С КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ (КИРПИЧНЫЕ СТЕНЫ)
9 | УСТАНОВКА ПОРОГОВ АЛЮМИНИЕВЫХ С |  |  |  | 100 М | 0.021 | Е11-71-1
КРЕПЛЕНИЕМ ШУРУПАМИ
Ж СТЕНЫ
10 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ |  |  |  | 100 М2 | 0.632 | Е63-19-6
ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ
ПЛИТКИ
11 | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН |  |  |  | 100 М2 | 1.735 | Е46-47-3
И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ
12 | РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА |  |  |  | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК | 0.234 | Е55-3-1
ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ
13 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ |  |  |  | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ | 1.735 | Е15-61-3
СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ
РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ
14 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ВНУТРИ |  |  |  | 100 М2 | 1.545 | Е15-314-2
ПОМЕЩЕНИЙ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ПОЛНОЙ
ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПО СБОРНЫМ
КОНСТРУКЦИЯМ
15 | ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ |  |  |  | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕР | 0.021 | Е15-65-1
И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ
16 | УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ |  |  |  | 100 М | 0.39 | Е26-85-1
УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ
17 | ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С |  |  |  | 100 М2 | 0.19 | Е15-300-2
ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ
СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ
18 | УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ |  |  |  | 100 М2 | 0.02763 | Е15-314-2
19 | ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С |  |  |  | 100 М2 | 0.021 | Е15-300-2
ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ
СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ОТКОСОВ
Ж ПОТОЛКИ
20 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА | 0.414 | Е34-140-1
МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ
ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ
600 Х 600 ММ
21 | УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА |  |  |  | 100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА | 0.445 | Е34-140-3
Ж ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ
22 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ |  |  |  | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 0.104 | Е56-20-1
23 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН |  |  |  | 100 М2 ПОЛОТЕН | 0.042 | Е56-19-1
24 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.02 | Е56-18-1
СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ
25 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ |  |  |  | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.064 | Е9-356-3
СПЛАВОВ ВО ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В
КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ И ПЕРЕГОРОДКАХ С
КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА
ДО 3 М2
26 | ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ |  |  |  | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.064 | Е10-238-1
КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ
ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2
27 | МОНТАЖ ДВЕРНЫХ УПОРОВ |  |  |  | 100 ШТ. ДЮБЕЛЕЙ | 0.03 | Е26-117-3
Ж ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
28 | ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.14 | Е67-7-5
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП
29 | ДЕМОНТАЖ ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК |  |  |  | 100 ШТ. | 0.16 | Е67-7-1
30 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 0.54 | Ц8-910-1
ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
(СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ
ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ
ПОЛОСКАМИ
31 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД |  |  |  | 100 ШТ. | 0.04 | Е46-29-1
РАЗМЕРОМ ДО 130 Х 130 ММ
32 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО |  |  |  | 100 ШТ. | 0.04 | Ц8-591-501
ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ
ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ
33 | СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, |  |  |  | 100 ШТ. | 0.16 | Ц8-607-6
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ
ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
КРЕПЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 4
34 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 0.605 | Ц8-910-1
ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
(СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ
ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ
ПОЛОСКАМИ
35 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 0.201 | Ц8-910-1
ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
(СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ
ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ
ПОЛОСКАМИ
36 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД |  |  |  | 100 ШТ. | 0.24 | Е46-29-1
РАЗМЕРОМ ДО 130 Х 130 ММ
37 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА |  |  |  | 100 ШТ. | 0.24 | Ц8-591-901
ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ
ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ
Ж САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
38 | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ |  |  |  | КОМПЛ. | 2 | Е17-1-605
ОВАЛЬНЫХ УМОВ2 С КОМПЛЕКТУЮЩЕЙ
АРМАТУРОЙ, КРОНШТЕЙНАМИ С ПОДВОДКОЙ
ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ СО СМЕСИТЕЛЕМ
СМР-УМ-НКСА
39 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (СТОЛОВ, |  |  |  | 100 ИЗДЕЛИЙ | 0.02 | Е10-35-1
ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И
ДР.)
40 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 100 М | 0.32 | Е16-41-5
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ
УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ
КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ
ДИАМЕТРОМ 20 ММ
41 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ХОЗЯЙСТВЕННО- |  |  |  | 100 М | 0.32 | Е16-45-3
БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ
ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В
ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ: ПОЭТАЖНЫХ
РАЗВОДОК В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ
Ж Раздел 1
42 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И |  |  |  | Т | 17.29 | Е51-7-1
НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)
43 | ПЕРЕВОЗКА ДО 16 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 17.29 | С310-16.1
Составил |  | Главный инженер |  |  | Волосач И.А.
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"20" августа 2026г.