УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

учреждения здравоохранения

«Брестская центральная поликлиника»

_______________С.Г.Жушма

18 августа 2026 года

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# на закупку работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники на 2026 год                                                                 (клинико-диагностическая лаборатория).

1. Общие требования

1.1. Наименование подлежащих закупке работ (услуг):

-техническое обслуживание и ремонт медицинской техники.

1.2. Объем (количество) закупаемы работ (услуг):

-согласно приложению №1 к настоящему техническому заданию на закупку работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники (далее – Приложение).

1.3. Код согласно классификатору ОКРБ 007-2012:

33.13.12.300 - «Услуги по ремонту и техническому обслуживанию электродиагностического оборудования».

1.4. Предельная стоимость государственной закупки: ______________.

Источник финансирования: городской бюджет.

1.5. Срок выполнения работ: 2 полугодие 2026 г.

1.6. Условия оплаты товаров (работ, услуг): оплата за выполненные работы осуществляется платежным поручением на основании акта сдачи-приемки выполненных работ путем перечисления денежных средств через органы Государственного казначейства на расчетный счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) банковских дней.

1.7. Место поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):

- УЗ «Брестская центральная поликлиника»

224023, г. Брест, ул. Советской Конституции, 8;

1.8. Участник должен представить следующие документы:

1.8.1. заверенную в установленном порядке копию заключения о возможности проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники, выданного в соответствии с подпунктом 9.23.1 пункта 9.23 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября          2021 г. N 548 (далее - заключение).

Не имеющие заключения юридические лица, индивидуальные предприниматели могут выполнять работы (оказывать услуги) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники при соблюдении одного из следующих условий:

- уполномочены производителем данной медицинской техники на проведение ее технического обслуживания и ремонта, что подтверждается дилерским договором (соглашением), сертификатом, авторизационным письмом, доверенностью либо иным документом, выданным производителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык;

- работы по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники будут выполняться квалифицированными специалистами, с которыми заключены трудовые или гражданско-правовые договоры.

Не требуется наличие документов, указанных в частях первой и второй настоящего пункта, для выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники:

- юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, являющимися производителем данной медицинской техники;

- в период гарантийного срока ее эксплуатации;

- поступившей в качестве иностранной безвозмездной помощи;

- изъятой в собственность государства;

- изготовленной (произведенной) до 2000 года.

1.8.2.	заверенные в установленном порядке копии специального разрешения (лицензии) на право осуществления деятельности в области использования атомной энергии и источников ионизирующего излучения, выдаваемое в соответствии с законодательством Республики Беларусь, а также копию санитарного паспорта, выданного территориальным центром гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья (в части проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту радиационных устройств, относящихся к источникам ионизирующего излучения (аппаратов медицинского назначения);

1.8.3.	заверенную в установленном порядке копию специального разрешения (лицензии) на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности, выдаваемое в соответствии с законодательством Республики Беларусь (в части проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, работающего под избыточным давлением);

1.8.4. При проведении процедуры государственной закупки к участникам, за исключением случаев осуществления государственных закупок в соответствии с пунктами 1, 4, 11, 12 приложения к Закону от 13 июля 2012 г. №419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» (далее Закон), предъявляются требования:

- в соответствии с пунктом 2 статьи 16 Закона от 13 июля 2012 г. №419-З                                «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» ;

- (дополнительные требования) в соответствии с подпунктом 1.7                        пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. № 395 «О реализации Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

Подтверждается предоставлением заявления по форме согласно приложению (либо в произвольной форме);

1.8.5. Документ, подтверждающий регистрацию участника в стране его происхождения:

- свидетельство о государственной регистрации участника либо выписку из торгового реестра страны регистрации участника (для резидентов стран-членов Евразийского экономического союза);

- фамилия, собственное имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность (номер, дату выдачи, орган, выдавший документ), место нахождения (место жительства) и учетный номер плательщика (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя).

1.9. в стоимость предложения должны быть включены: стоимость технического обслуживания и необходимых расходных материалов для проведения технического обслуживания, стоимость ремонтных работ, стоимость запасных частей, необходимых для ремонта, а также все налоги, сборы, транспортные расходы и надбавки;

1.10. срок выполнения работ (оказания услуг):

по техническому обслуживанию - в соответствии с графиком выполнения работ (оказания услуг);

по ремонту - в течение не более 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора с обеих сторон. *

2. Технические (специальные) требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам):

2.1.	Содержание, порядок и качество выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники осуществляются в соответствии с требованиями эксплуатационной и (или) технической документации производителя, ТИПА, Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 № 78.

2.2.	Расходные материалы и запасные части (приложение) должны быть 100% совестимы с медицинской техникой, а также должны быть новыми (которые не были в употреблении, ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены их потребительские свойства и качества). **

2.3.	Допускается использование аналога запасной части, по качеству и техническим характеристикам не ниже указанных.

2.4.	Работы (услуги) выполняются (оказываются) по месту нахождения Заказчика (в отдельных случаях по согласованию с Заказчиком допускается выполнение работ в условиях Исполнителя). Доставка медицинской техники для ремонта на площадях Исполнителя и обратно осуществляется по согласованным сторонами в договоре условиям на основании акта приемки-передачи медицинской техники (агрегатов, узлов, механизмов) в ремонт,

2.5.	Доставка запасных частей для проведения ремонта медицинской техники осуществляется Исполнителем и за его счет.

2.6.	Выполненные работы (оказанные услуги) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники оформляются актом выполненных работ (оказанных услуг).

2.7.	По окончании ремонтных работ Исполнитель должен предоставить:

2.7.1. акт установки запасных частей с указанием наличия драгоценных металлов;

2.7.2. акт технического состояния (заключение, отчет) о степени исправности и работоспособности медицинской техники.

2.8.	Специалистом, выполнившим работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту медицинской техники, после окончания работ производится соответствующая запись в журнале технического обслуживания и ремонта медицинской техники Заказчика.

2.9.	Гарантийный срок на выполненные работы (услуги) по ремонту медицинской техники и отремонтированные узлы, и блоки составляет не менее    3 (трех) месяцев и исчисляется со дня подписания Сторонами акта выполненных работ (оказанных услуг).

2.10.	Гарантийный срок на замененные в ходе ремонта запасные части, материалы, узлы и комплектующие устанавливается в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 3 (трех) месяцев и исчисляется со дня подписания Сторонами акта выполненных работ (оказанных услуг).

2.11.	В случае некачественного ремонта, обнаруженного в гарантийный период, Исполнитель обязуется приступить к устранению неисправности в течение 2 (двух) рабочих дней с момента уведомления Заказчиком. При этом гарантийный срок продлевается на период нахождения медицинской техники в ремонте.

2.12.	Отремонтированная медицинская техника, относящаяся к средствам измерений, выдается из ремонта после прохождения поверки у аккредитованного в установленном порядке субъекта с выдачей Заказчику свидетельства о поверке.

B случае необходимости поставки запасных частей из-за рубежа срок выполнения работ по ремонту - в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания договора с обеих сторон

За исключением использования запасных частей, включенных в единую базу учета запасных частей, бывших в эксплуатации, но признанных работоспособными.

*Заказчику в ходе проведения процедуры государственной закупки допускается изменить объем (количество) предмета государственной закупки и (или) его части (лота), но не более чем на 10% (п.2 ст.21 Закона Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»).

*При исполнении договора руководствоваться п. 1.8 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 15 июня 2019 г. № 395.

3. Порядок совместного участия в процедуре государственной закупки юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей:

Совместное участие в процедуре государственной закупки юридических и (или) физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляется при соблюдении следующих условий:

наличие соглашения о совместном участии в процедуре государственной закупки, определяющего права, обязанности и ответственность юридических лиц, являющихся сторонами такого соглашения, в том числе по вопросам реализации их полномочий в ходе проведения процедуры государственной закупки, предусмотренных законодательством о государственных закупках. Такое соглашение предоставляется в составе предложения;

соответствие требованиям к участникам, установленным абзацами вторым, тринадцатым и четырнадцатым пункта 2 статьи 16 Закона 419-З, должно быть подтверждено хотя бы в отношении одного из юридических лиц, совместно участвующих в процедуре государственной закупки;

соответствие дополнительным требованиям к участникам, если такие требования установлены в соответствии с абзацем восьмым статьи 9 Закона 419-З, должно быть подтверждено в порядке, установленном Советом Министров Республики Беларусь;

соответствие требованиям к участникам, установленным абзацами четвертым-двенадцатым пункта 2 статьи 16 Закона 419-З, должно быть подтверждено в отношении каждого из юридических, совместно участвующих в процедуре государственной закупки;

подача предложения от имени юридических лиц, совместно участвующих в процедуре государственной закупки, осуществляется одним из них, определяемым в соглашении о совместном участии в процедуре государственной закупки. В предложении должны быть указаны наименование всех юридических лиц, совместно участвующих в процедуре государственной закупки, их права и обязанности в связи с исполнением договора;

в случае определения участником-победителем участника, подавшего предложение от имени юридических лиц, совместно участвующих в процедуре государственной закупки, таковым признается каждая сторона соглашения о совместном участии в процедуре государственной закупки. Договор заключается с участником, подавшим предложение от имени всех юридических лиц, совместно участвующих в процедуре государственной закупки;

стороны соглашения о совместном участии в процедуре государственной закупки несут солидарную ответственность по обязательствам, возникшим в связи с заключением договора, за исключением ответственности в виде включения в список. Включение в список производится при наличии оснований, предусмотренных пунктом І статьи 17 Закона 419-З, в отношении конкретного юридического лица, являющегося стороной соглашения о совместном участии в процедуре государственной закупки.

Инженер 	С.М.Носар

Специалист по организации

закупок                                                                                    Д.А.Москалёва