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ПРИЛОЖЕНИЕ №1:
	№ п/п
	Наименование

оборудования
	Тип, марка
	Заводской номер (s/n)
	Год выпуска
	Количество, шт
	Количество ТО в год в соответствии с паспортом на оборудование
	Наименование расходных материалов (запасных частей) при ТО

	
	Лот №1: Работы (услуги) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники на 2026 г.:

Лот №37
Анализатор мочи 
код 33.13.12.300
	
	
	
	1
	
	

	37.1.
	Клинико-диагностическая лаборатория

Анализатор мочи
	DIRUI Н-500
	2200500Н0351
	2022
	1 штука
	1 раз в год
	

	
	Лот №2: Работы (услуги) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники на 2026 г.:

Лот №38
Анализатор гемостаза

Код 33.13.12.300
	
	
	
	1
	
	

	38.1.
	Клинико-диагностическая лаборатория

Анализатор гемостаза 
	ACL ТОР
	20031931
	2020
	1штука
	2раза в год
	

	
	Лот №3: Работы (услуги) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники на 2026 г.:

Лот №39
Система для определения глюкозы и гликированного гемоглобина в крови

код 33.13.12.300
	
	
	
	2
	
	

	39.1.
	Клинико-диагностическая лаборатория

Система для определения глюкозы и гликированного гемоглобина в крови 
	С lover
A1c
	H01А19D1900204
	2013
	1 штука
	2 раза в год
	

	39.2.
	Филиал №1 УЗ «Брестская центральная поликлиника»

Система для определения глюкозы и гликированного гемоглобина в крови 
	CLOVER A1c
	Н01А14С0600083
	2014
	1 штука
	2 раза  в год
	

	
	Лот №4: Работы (услуги) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники на 2026 г.:

Лот №40
Анализатор для определения глюкозы  

 код 33.13.12.300
	
	
	
	1
	
	

	40.1.
	Клинико-диагностическая лаборатория

Анализатор для определения глюкозы  
	SUPER GL speedy
	0276
	2020
	1 штука
	1раз в год 
	

	
	Лот №5: Работы (услуги) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники на 2026 г.:

Лот №41
Гематологический анализатор

код 33.13.12.300
	
	
	
	2
	
	

	41.1.
	Клинико-диагностическая лаборатория

Гематологический анализатор 
	МЕК 6510


	06590
	2021
	1 штука
	2 раза в год
	

	41.2.
	Клинико-диагностическая лаборатория

Гематологический анализатор 
	МЕК 6510
	02937
	2018
	1 штука
	2 раза в год
	


