Форма С-1

	 ОСП Аграрный колледж УО ВГАВМ
             (наименование организации)      
		


Код по ОКУД   

УТВЕРЖДАЮ

Директор ОСП АК УО ВГАВМ    

	
	(должность)

	
	
	
	А.В. Карась

	
	(подпись)
«14»
	
	(инициалы, фамилия)
августа          2026  г.

	
	
	
	
	
	


ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 26.08.2025 г. № 92-х в составе:
	председателя:  
	Заместителя директора по ХР
	
	Е.Ю. Вечерняя

	

членов комиссии:
	(должность)

Заведующего общежитием
	
	(инициалы, фамилия)

Т.Н. Михайловой

	
	(должность)


Коменданта
	


	(инициалы, фамилия)

Е.В. Коточигова

	
	(должность)

Заведующего общежитием
	


	(инициалы, фамилия)

И.А. Шибеко

	

	(должность)
Заведующего общежитием
	

	(инициалы, фамилия)
            Т.Н. Чумакова

	
	
	
	

	Составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: главного учебного ОСП «Аграрный колледж УО ВГАВМ»

	(наименование объекта)

	установлено, что: при обследовании системы пожарной сигнализации в главном учебном корпусе в результате длительной эксплуатации извещателей   произошёл моральный и физический износ,

	(описание дефектов,

	которые способствуют частому ложному срабатыванию, выявлены неисправности

	их местонахождение,

	датчиков и шлейфав. Необходимо выполнить: демонтаж с дальнейшей установкой извещателей дымовой  - 30 шт., замена кабель-канала пвх, до 25*25 мм. – 22м, замена кабель канала до 35 кв в проложенных трубах – 40 м..

	площадь, объём)

	Укрупнённый  перечень основных и сопутствующих работ представлен ниже.

	

	

	Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ,  которые 

	характеризуются следующими факторами:  

	(перечень факторов)


	Работы следует производить с применением следующих механизмов: 

	

	                                                           (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)


	Другие  сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы будут выполняться силами подрядной организации



	Дата начала разработки сметной документации: август 2026 г.

	Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 25.08. 2026г.


Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 4  дня

	
Председатель комиссии:  
	
Заместитель директора по ХР
	
	
	
	
Е.Ю. Вечерняя

	

Члены комиссии:
	(должность)

Заведующий общежитием
	
	(подпись)

	
	(инициалы, фамилия)

Т.Н. Михайлова

	
	(должность)

Комендант
	


	(подпись)


	


	(инициалы, фамилия)

Е.В. Коточигова

	
	(должность)

Заведующий общежитием
	


	(подпись)


	


	(инициалы, фамилия)

     И.А. Шибеко

	
	(должность)
Заведующий общежитием
	
	(подпись)
	
	(инициалы, фамилия)
      Т.Н. Чумакова

	
	
	
	
	
	


Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
	№
	Виды выполняемых строительно-монтажных работ
	Единица измерения
	Количество
	Примечание

	1
	Извещатели пс автоматические  дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
	шт
	30
	

	2
	Кабель-каналы пвх, сечение до 25х25 мм
	100м
	0,22
	

	3
	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1кг
	100м
	0,4
	



	Составил
	
	зам. директора по ХР
	
	
	
	Е.Ю. Вечерняя

	
	

	(должность)

	

	(подпись)

	

	(инициалы, фамилия)



«14» августа  2026 г.
[bookmark: _GoBack]
