Форма С-1

| ОСП Аграрный колледж УО ВГАВМ (наименование организации) | Код по ОКУД УТВЕРЖДАЮ Директор ОСП АК УО ВГАВМ |
| --- | --- |
|  | (должность) |  |  |  |  |
|  |  |  | А.В. Карась |  |  |
|  | (подпись) «14» |  | (инициалы, фамилия) августа 2026 г. |  |  |  |

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Комиссия, образованная в соответствии с приказом от 26.08.2025 г. № 92-х в составе:

| председателя: | Заместителя директора по ХР |  | Е.Ю. Вечерняя |
| --- | --- | --- | --- |
| членов комиссии: | (должность) Заведующего общежитием |  | (инициалы, фамилия) Т.Н. Михайловой |
|  | (должность) Коменданта |  | (инициалы, фамилия) Е.В. Коточигова |
|  | (должность) Заведующего общежитием |  | (инициалы, фамилия) И.А. Шибеко |
|  | (должность) Заведующего общежитием |  | (инициалы, фамилия) Т.Н. Чумакова |
| Составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта: главного учебного ОСП «Аграрный колледж УО ВГАВМ» |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |
| установлено, что: при обследовании системы пожарной сигнализации в главном учебном корпусе в результате длительной эксплуатации извещателей произошёл моральный и физический износ, |  |  |  |
| (описание дефектов, |  |  |  |
| которые способствуют частому ложному срабатыванию, выявлены неисправности |  |  |  |
| их местонахождение, |  |  |  |
| датчиков и шлейфав. Необходимо выполнить: демонтаж с дальнейшей установкой извещателей дымовой - 30 шт., замена кабель-канала пвх, до 25*25 мм. – 22м, замена кабель канала до 35 кв в проложенных трубах – 40 м.. |  |  |  |
| площадь, объём) |  |  |  |
| Укрупнённый перечень основных и сопутствующих работ представлен ниже. |  |  |  |
| Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые |  |  |  |
| характеризуются следующими факторами: |  |  |  |
| (перечень факторов) |  |  |  |
| Работы следует производить с применением следующих механизмов: |  |  |  |
| (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки) |  |  |  |
| Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ: работы будут выполняться силами подрядной организации |  |  |  |

Дата начала разработки сметной документации: август 2026 г.

Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 25.08. 2026г.

Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ: 4  дня

| Председатель комиссии: | Заместитель директора по ХР |  |  |  | Е.Ю. Вечерняя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Члены комиссии: | (должность) Заведующий общежитием |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) Т.Н. Михайлова |
|  | (должность) Комендант |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) Е.В. Коточигова |
|  | (должность) Заведующий общежитием |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) И.А. Шибеко |
|  | (должность) Заведующий общежитием |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) Т.Н. Чумакова |

Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ

| № | Виды выполняемых строительно-монтажных работ | Единица измерения | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Извещатели пс автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 30 |  |
| 2 | Кабель-каналы пвх, сечение до 25х25 мм | 100м | 0,22 |  |
| 3 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1кг | 100м | 0,4 |  |

| Составил |  | зам. директора по ХР |  |  |  | Е.Ю. Вечерняя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (должность) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия) |

«14» августа  2026 г.