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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Реагенты, расходные и контрольные материалы для гематологического анализатора MEK-6510К, MEK-7300, MEK-7300К».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 24.08.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Лот № 1 Реагенты и расходные материалы для гематологического анализатора MEK-6510К, MEK-7300, MEK-7300К
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование 
	Количество(л.)

	1
	Изотонический раствор Isotonac-3
	9 800

	2
	Очищающий раствор Cleanac-3 
	256

	3
	Промывающий раствор Cleanac 
	347

	4
	Гемолизирующий реагент Hemolynac-3N
	127

	5
	Гемолизирующий реагент Hemolynac-5 
	70


2. Технические требования: 

	№ п/п
	Наименование 
	Требования, предъявляемые к товарам 

	1
	Изотонический раствор Isotonac-3
	1. Объем упаковки не менее 20л.

2. Для работы на анализаторе гематологическом MEK-6510К, MEK-7300, MEK-7300К, Япония.

	2
	Очищающий раствор Cleanac-3 
	1. Объем упаковки не менее 1000 мл.

2. Для работы на анализаторе гематологическом MEK-6510К, MEK-7300, MEK-7300К, Япония

	3
	Промывающий раствор Cleanac 
	1. Объем упаковки не менее 5000 мл. 

2. Для работы на анализаторе гематологическом MEK-6510К, MEK-7300, MEK-7300К, Япония.

	4
	Гемолизирующий реагент Hemolynac-3N
	1. Объем упаковки не менее 1000 мл.

2. Для работы на анализаторе гематологическом MEK-6510К, MEK-7300, MEK-7300К, Япония.

	5
	  Гемолизирующий реагент Hemolynac-5 
	1. Объем упаковки не менее 1000 мл. 

2. Для работы на анализаторе гематологическом MEK-6510К, MEK-7300, MEK-7300К, Япония.


2.1. Возможность применения предложенных реагентов для работы на гематологическом анализаторе: MEK-6510К, MEK-7300, MEK-7300К производства Nihon Kohden Corporation (Япония) не должна противоречить официальным рекомендациям производителя оборудования.
2.2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): не менее 80 % от срока годности, установленного производителем.

Лот 2 Контрольный материал для гематологического анализатора MEK-6510К, MEK-7300, MEK-7300К, Япония
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Количество

	1
	Гематологический контроль МЕК 3D (высокий уровень, нормальный уровень, низкий уровень)
	 27 наб.

	2
	Гематологический контроль МЕК 5D (высокий уровень, нормальный уровень, низкий уровень)
	 50 наб.


2. Технические требования:
	№ п/п
	Наименование 
	Требования, предъявляемые к товарам 

	1
	Гематологический контроль МЕК 3D (высокий уровень, нормальный уровень, низкий уровень)
	1. Комплект должен включать контрольную кровь 3 уровней (низкий, нормальный и высокий), по одному флакону каждого уровня 

2. Объем флакона не менее 1,5 мл. 

3. Контрольный материал должен быть рекомендован для применения производителем оборудования «Nihon Kohden Corporation», Япония.

	2
	Гематологический контроль МЕК 5D (высокий уровень, нормальный уровень, низкий уровень)
	1. Комплект должен включать контрольную кровь 3 уровней (низкий, нормальный и высокий), по одному флакону каждого уровня 

2. Объем флакона не менее 1,5 мл. 

3. Контрольный материал должен быть рекомендован для применения производителем оборудования «Nihon Kohden Corporation», Япония.


2.1. Контрольный материал должен быть аттестован для гематологического анализатора: MEK-6510К, MEK-7300, MEK-7300К, Япония.

2.2. Предлагаемый контрольный материал должны иметь паспорт контрольных значений по всем измеряемым параметрам.
2.4. Срок годности поставляемых изделий должен быть не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

