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Техническое задание

	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Сумка для телеметрического передатчика

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	21.20.24.600

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Сумки санитарные и аптечки (наборы) первой помощи

	Необходимое количество и единица измерения
	200 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026г

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 60% об общего срока годности, установленного производителем.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Кардиология;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Применение: одноразовое
Назначение: для размещения телеметрического устройства при круглосуточном кардиомониторинге.
Совместимость: совместима с портативным телеметрическим устройством Infinity M-300
Размер: высота - 22-23 см, ширина -15-16 см см




				
Составители:

Врач-кардиохирург (заведующий)                                         О.И. Козлов


