| ЗАЯВКА О ЦЕНАХ (ТАРИФАХ) НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ ПРЕДМЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАКУПКИ | ЭТП |
| --- | --- |

20.08.2026

Для определения ПРЕДЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ предмета государственной закупки учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница» просит предоставить информацию о ценах:

| СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМОЙ ЗАКУПКЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Л о т 1 | Реагенты для иммуногематологических исследований | 600 шт. (см. приложение) |
| Л о т 2 | Реагенты для иммуногематологических исследований | 5 упак. (см. приложение) |
| ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие РУ МЗ РБ |  |  |
|  | Срок поставки | сентябрь-ноябрь 2026, транспортом Поставщика Срок, установленный в заявке, имеет преимущество перед сроком, указанным в экранной форме ЭТП |
|  | Условия поставки (адрес Заказчика /Поставщика) | адрес Заказчика: г. Жодино, пр-т Венисье, 1 (по лоту № 2 возможен самовывоз в направлении г.Борисов - г.Минск) |
|  | Оплата | по факту поставки |
|  | Заказчик | Учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница» |
|  | Место нахождения заказчика | Минская обл., г.Жодино, пр-т Венисье, 1 |
|  | УНП заказчика | 600039162 |
|  | Источник финансирования | городской бюджет, через органы государственного казначейства |
|  | Конечный срок предоставления информации о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) | 21.08.2026 Тел./факс: 8 (01775) 5 09 87 или e-mail: omts@zhcgb.by |

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Цена рассчитывается и выражается в белорусских рублях и должна включать, помимо стоимости товара, все расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, НДС, всех других налогов, сборов (пошлин), иных обязательных платежей, установленных законодательством Республики Беларусь, транспортные расходы, а также все расходы, связанные с исполнением обязательств.

ОБЯЗАТЕЛЬНО должно быть указано:

- Наименование потенциального Поставщика (Подрядчика, Исполнителя);

- Наименование производителя (производителей);

- Порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании (если цена РЕГУЛИРУЕТСЯ законодательством о ценообразовании, то подтверждается соблюдение установленных требований; если цена НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ законодательством о ценообразовании, отражается, что цена сформирована самостоятельно с учетом конъюнктуры рынка).

Данная информация будет использоваться для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между Заказчиком и потенциальным Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем).

Начальник ОМТС								О.В. Иванова

ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛОТ № 1 – Реагенты для иммуногематологических исследований

- Состав (комплектация) предмет закупки.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Кассеты для скрининга антиэритроцитарных антител в непрямой пробе Кумбса, постановки прямой пробы Кумбса, постановки пробы на совместимость (Anti-IgG-C3d; polyspecific) | шт. | 500 |
| 1.2. | Кассеты для определения антигенов системы Rh и Kell (Anti-С/Anti-Е/Anti-с/ Anti-К/ Control) | шт. | 100 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

2.1. *Предлагаемые наборы реагентов должны быть предназначены для иммуногематологических исследований, проводимых методом колоночной агглютинации, должны быть совместимы со станцией Ortho Workstation, производства Ortho Clinical Diagnostics:

2.1.1. Anti-IgG-C3d; polyspecific - кассеты для скрининга антиэритроцитарных антител в непрямой пробе Кумбса, постановки прямой пробы Кумбса, постановки пробы на совместимость для определения аллоиммунных антиэритроцитарных антител;

2.1.2. Anti-С/Anti-Е/Anti-с/ Anti-К/ Control - кассеты для определения антигенов системы Rh и Kell;

* предложения, не отвечающие данному требованию, не подлежат рассмотрению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. *Срок годности (стерильности) на дату поставки в учреждение – не менее 80% от общего срока годности, установленного производителем.

* предложения, не отвечающие данному требованию, не подлежат рассмотрению.

ЛОТ № 2 – Реагенты для иммуногематологических исследований

1. Состав (комплектация) предмета закупки.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Тест-эритроциты (стандартные) для скрининга антиэритроцитарных антител методом колоночной агглютинации, для гелевого метода (3фл по 10 мл) | упак. | 5 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. *Предлагаемые наборы реагентов должны быть предназначены для иммуногематологических исследований (выявления антиэритроцитарных антител) методом колоночной агглютинации (для гелевого метода), должны быть совместимы с кассетами BioVue, производства Ortho Clinical Diagnostics.

* предложения, не отвечающие данному требованию, не подлежат рассмотрению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1.  *Срок годности (стерильности) на дату поставки в учреждение – не менее 80% от общего срока годности, установленного производителем.

* предложения, не отвечающие данному требованию, не подлежат рассмотрению.