Приложение №3

Сравнительная ведомость технических характеристик предметов государственной закупки.

ЛОТ №1 Комплекс аппаратных и программных средств СКУД (системы контроля и управления доступом)

Участник должен заполнить колонки «Конкретные показатели (характеристики) товара, предлагаемого участником», «Соответствие». Указание интервального (не более /не менее) значения показателя не допускается. В колонке «Соответствие» участник должен указать одно из значений – «Да» или «Нет». Указание частичного соответствия не допускается.

| № п\п | Параметр | Требования | Конкретные показатели товара, предлагаемого участником | Соответ-ствие (да/нет) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Комплектация: | • Турникет • Встроенный контроллер доступа • Два встроенных считывателя • Программное обеспечение • Руководство пользования на русском языке • Монтаж оборудования и установка соответствующего ПО • Три дополнительных считывателей • Алкорамка |  |  |
| 1. | Комплекс аппаратных и программных средств СКУД |  |  |  |
| 1.1 | Технические характеристики | стойка ЭП со встроенными контроллером доступа, сканерами штрихкода и универсальными RFID-считывателями карт доступа |  |  |
|  |  | пульт дистанционного управления (ориентация кнопок пульта относительно направлений прохода задается при подключении пульта) |  |  |
|  |  | встроенную индикацию разрешения/запрета прохода, режимов работы |  |  |
|  |  | встроенный гидравлический демпфер |  |  |
|  |  | возможность механической разблокировки ключом |  |  |
|  |  | возможность подключения ДКЗП, сирены,а также внешнего верифицирующего устройства и другого дополнительного оборудования, а также устройства, подающего команду аварийной разблокировки |  |  |
| 1.2 | Ширина зоны прохода | 500 мм |  |  |
| 1.3 | Количество направлений прохода | 2 |  |  |
| 1.4 | Габаритные размеры (длина×ширина×высота) | 640×683×1084 мм |  |  |
| 1.5 | Количество считывающих устройств | 2 сканера (USB) и 2 считывателя (RS-485) |  |  |
| 1.6 | Формат используемых карт доступа | EMM/HID, MIFARE Classic, Plus, Ultralight, DESFire, банковские карты с NFC, смартфоны с NFC |  |  |
| 1.7 | Класс защиты от поражения электрическим током | III по IEC 61140 |  |  |
| 1.8 | Средняя наработка на отказ, проходов, не менее | 10 000 000 |  |  |
| 1.9 | Пропускная способность | в режиме однократного прохода 30 чел/мин в режиме свободного прохода 60 чел/мин |  |  |
| 1.10 | Количество карт доступа | 400 |  |  |
| 1.11 | Степень защиты оболочки IP | IP41 |  |  |
| 2 | Алкорамка |  |  |  |
| 2.1 | Технические характеристики | встроенная индикация разрешения/запрета прохода, режимов работы |  |  |
| 2.2 | Рабочий температурный диапазон | от -10 °C до +40 °C |  |  |
| 2.3 | Средняя наработка на отказ | не менее 50000 часов |  |  |
| 2.4 | Габаритные размеры (длина×ширина×высота) | 155×158×574 мм |  |  |
| 2.5 | Стандарт интерфейса связи | Ethernet, Wiegand, RS-485, TTL in/out |  |  |
| 2.6 | Цена младшего разряда шкалы, мг/л | 0,135 |  |  |
| .27 | Время измерения | не более 1 сек |  |  |