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Заявка на закупку ЗОИ
Катетеры торакальные
Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: катетеры медицинские;
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Катетеры торакальные без троакара

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	160 шт.  

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	6401,12 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «МОКБ» 700190752
УЗ «Костюковичская ЦРБ» 700105270


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1
	Катетер торакальный без троакара р.28
	160


2. Показатели (характеристики):
2.1.Длина не менее 45 см.

2.2.Стерильный, в индивидуальной упаковке.
Лот №2 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Катетеры торакальные с троакаром

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.170

	Объем (количество)
	195 шт.  

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	7801,37 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «МОКБ» 700190752
УЗ «Быховская ЦРБ» 700085042
УЗ «Чаусская ЦРБ» 700025225
УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ «БМОД» 700616064


Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1
	Катетер торакальный с троакаром СН28
	195


2. Показатели (характеристики):

2.1.Прямой.

2.2.Материал – поливинилхлорид.

2.3.Дистальный конец тупой.

2.4.Длина не менее 390 мм 
2.5.*Наличие рентгенконтрастной полосы.

2.6.Наличие воронкообразной насадки для соединения с дренажной системой.

2.7.Маркировка глубины введения катетера, шаг не менее 2 см.

2.8.Цветовая маркировка в зависимости от размера.

2.9.*Наличие центрального и боковых отверстий.

2.10.*Стерильный, в индивидуальной упаковке.

4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна, 8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                           О.С.Сарнавская
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