УТВЕРЖДАЮ

Директор

ОСП «Агарный колледж УО ВГАВМ»

__________________А.В. Карась

_____" _____________________ 2026_ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение  работ по объекту: Текущий ремонт потолков 4 этажа общежития № 3 ОСП АК УО ВГАВМ»

- Перечень (объём)  выполняемых работ:  согласно дефектного акта

2. Адрес объекта: Витебский район,  д. Лужесно, ул. Спортивная 3ж

3. Цена заказчика: 16 527,47    белорусских рублей без НДС.

4. Сведения о разрешительной документации на строительство: дефектный акт

5. Срок (график) выполнения работ: начало работ:   25.08.2026г.

окончание работ: 30.08.2026г.(сроки обязательны, в связи с заселением общежития)

6. . Источник финансирования: Республиканский бюджет

7. Требование заказчика о предоставлении претендентом обеспечения по исполнению договора подряда и  форма его представления (при необходимости): нет

8. Расчеты с «Подрядчиком» производятся по факту выполненных работ, путем размещения платёжного поручения в органах государственного казначейства, на основании актов сдачи-приёмки выполненных работ  формы С2-а, справки формы С3-а, в соответствии с графиком платежей

9.Код согласно ОКРБ:  43.32.10.300

10.Вынос, вывоз и утилизация строительного мусора и материалов полученных в процессе работ утилизируется силами подрядной организации и за её счёт.

11. Перед началом работ выполнить контрольный обмер площадей.

12. Все нормы должны соответствовать санитарным и пожарным требованиям.

13. Устройство плит должно быть из расчета от центра к стенам. Светильники по центру.

14. Использование материалов строго сертифицированных.

15. Использование потолочных плит не менее 600*600*12мм.

16. В случаи повреждения стенового или полового покрытия, исполнитель обязан произвести устранения дефекта за свой счет.

17.Обязательный срок гарантии не менее 24 мес.

18. Цвет, модель и прочие требования к материалам согласовывать с заказчиком.

Техническое задание подготовил: зам. директора по ХР                                     Е.Ю. Вечерняя