УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Лабораторные изделия из стекла

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: лабораторные изделия из стекла;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стекло предметное без обработки краев |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Размер стекла: 76(±1) × 25(±1) мм; 1.2. Толщина стекла: 2 (±0,1) мм |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 23.19.23.300 |
| Объем (количество) | 362000 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 50969,60 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ «МОКБ» 700190752 УЗ «МОДБ» 700198143 УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 УЗ «Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии» 700117699 УЗ «МООД» 700117844 УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер» 700036489 УЗ «Могилевский ОЛДЦ» 790075965 УЗ «МОБМР» 791056064 УЗ «Могилевское областное патологоанатомическое бюро» 790209665 УЗ «Быховская ЦРБ» 700085042 УЗ «Глусская ЦРБ» 700031660 УЗ «Горецкая ЦРБ» 700102072 УЗ «Кировская ЦРБ» 700109276 УЗ «Климовичская ЦРБ» 700102973 УЗ «Кличевская ЦРБ» 700104749 УЗ «Кричевская ЦРБ» 700087775 УЗ «Круглянская ЦРБ» 700184174 УЗ «Осиповичская ЦРБ» 700023462 УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009 УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625 УЗ «Могилёвская поликлиника №2» 791070256 УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307 УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488 УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475 УЗ «Могилевская поликлиника № 8» 790321224 УЗ «Могилёвская поликлиника № 9» 791070348 УЗ «Могилевская поликлиника № 11» 790321265 УЗ «Могилёвская поликлиника №12» 791070192 УЗ «Могилевская детская поликлиника» 790321237 УЗ «Могилёвская детская поликлиника № 2» 791082447 УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808 УЗ «Бобруйский родильный дом» 790323811 УЗ «Бобруйская городская детская больница» 790323865 УЗ «БМОД» 700616064 УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1» 790323878 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 3» 790378720 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6» 790673008 |

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стекло предметное без обработки краев |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Размер стекла: 76(±1) × 26(±1) мм; 1.2. Толщина стекла: 1 (±0,1) мм |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 23.19.23.300 |
| Объем (количество) | 52000 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 4576 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер» 700036489 УЗ «Могилевское областное патологоанатомическое бюро» 790209665 УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 700007676 УЗ «Климовичская ЦРБ» 700102973 УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487 УЗ «Могилевская центральная поликлиника» 790295587 УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625 УЗ «Могилёвская поликлиника №2» 791070256 УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307 УЗ «Могилёвская поликлиника № 4» 791082462 УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475 УЗ «Могилевская поликлиника № 8» 790321224 УЗ «Могилёвская детская поликлиника №1» 791070322 |

Лот №3

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стекло предметное со шлифованными краями |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1. Размер стекла: 76(±1) × 26(±1) мм |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 23.19.23.300 |
| Объем (количество) | 31500 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 3326,40 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ «МОДБ» 700198143 УЗ «МООД» 700117844 УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» 700007676 УЗ «Белыничская ЦРБ» 700081736 УЗ «Глусская ЦРБ» 700031660 УЗ «Горецкая ЦРБ» 700102072 УЗ «Климовичская ЦРБ» 700102973 УЗ «Могилевская поликлиника № 8» 790321224 УЗ «Могилёвская поликлиника № 10» 791070284 УЗ «Могилевская поликлиника № 11» 790321265 УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161 УЗ «БМОД» 700616064 УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1» 790323878 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6» 790673008 |

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стекло предметное с адгезивным покрытием |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): 1.1.Размер 76×26 мм (±1,0мм), толщина 1,0мм (±0,1мм); 1.2. Стекло c адгезивным электростатическим покрытием, со шлифованными краями и полосой для записи. |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 10000 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 6809 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевское областное патологоанатомическое бюро» 790209665 УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475 |

Лот №5

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стекло предметное со шлифованными краями с фаской для растяжки мазков |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1.Показатели (характеристики): 1.1.Размер стекла: 75(±1) × 25(±1) мм |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 23.19.23.300 |
| Объем (количество) | 5800 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 4848,80 руб. |
| Сведения о заказчике | УЗ «МОКБ» 700190752 УЗ «МОДБ» 700198143 УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер» 700036489 УЗ «Могилевский ОДСМ» 700326177 УЗ «Белыничская ЦРБ» 700081736 УЗ «Быховская ЦРБ» 700085042 УЗ «Горецкая ЦРБ» 700102072 УЗ «Кировская ЦРБ» 700109276 УЗ «Кличевская ЦРБ» 700104749 УЗ «Осиповичская ЦРБ» 700023462 УЗ «Чаусская ЦРБ» 700025225 УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487 УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009 УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625 УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475 УЗ «Могилевская поликлиника № 11» 790321265 УЗ «Могилёвская детская поликлиника №1» 791070322 УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161 УЗ «Бобруйская городская детская больница» 790323865 УЗ «БМОД» 700616064 УЗ «Бобруйская зональная станция переливания крови» 700588289 УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1» 790323878 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6» 790673008 |

Лот №6

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стекло предметное |
| --- | --- |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | 1. Показатели (характеристики): ## 1.1.Предназначено для изготовления микропрепаратов. 1.2.Стекло предметное с адгезивным электростатическим покрытием, имеющее гидрофильную поверхность и положительный заряд, со шлифовальными краями; с белой полосой для записей. ## 1.3.Полоса выполнена методом шелкографиии, это позволило получить поверхность удобную для записи. ## 1.4.Изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла. ## 1.5*. Должно быть совместимо с системой для иммуногистохимии Leica Bond MAX ## 1.6.Параметры: 1.6.1. размер 76×26 (±0,1) мм 1.6.2. Толщина 1,0 (±0,1) мм 1.6.3. Ширина полосы - 20 мм |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 15000 шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 12870 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ "МООД" 700117844 |

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                           	О.С.Сарнавская