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Задание на закупку:
Тест-система для микробиологических исследований


ЛОТ № 1 – Тест-система для микробиологических исследований

1. Состав (комплектация) предмета закупки. 
	№ п/п
	Наименование
	Метод определения
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	Среда двухфазная для посева крови на стерильность во флаконе
(Состав двухфазной среды (в одном флаконе): 
1) жидкая питательная среда (бульон) 
2) плотная питательная среда (агар) для выделения изолированных колоний м/о);
инструкция по применению.
	культуральный
	шт. (исследование)
	200


2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
2.1. * Срок годности (стерильности) на дату поставки в учреждение – не менее 80% от общего срока годности, установленного производителем.
* предложения, не отвечающие данному требованию, не подлежат рассмотрению.
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