## ЛС-1
УТВЕРЖДАЮ
[7 empty] | Заместитель директора |  |  | И.Н. Зеленкевич
[7 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК: Государственное предприятие "Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г. Минска"
АДРЕС: Беларусь, г. Минск, ул. Кедышко, дом 27
УНП: 192442481
ПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Содержание объектов благоустройства в части выполнения работ по текущему ремонту наружных лестниц
и подпорных стенок на территории жилищного фонда по адресу: г.Минск, ул. Славинского, 37, закрепленных за коммунальным
унитарным предприятием "Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г.Минска"
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Благоустройство
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 1
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.08.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 57 910.00 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Августа 2026г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0181, База НРР 2022г.
| Ж | Раздел 1
1 | Е68-55-1 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ ВРУЧНУЮ | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 264.42 | 18.23 | 5.34 |  |  | 282.65 | 21.1 | 0.26
|  | РАЗРЯД=2, МЕЖР.КОЭФФ.=0.7389 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.8436 | 487.48 | 33.61 | 9.84 |  |  | 521.09 | 38.9 | 0.48
2 | Е27-20-1 | РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ ОСНОВАНИИ | 100 М | 1209.64 |  |  |  |  | 1209.64 | 76.7
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.27 | 326.6 |  |  |  |  | 326.6 | 20.71
3 | Е52-1-3 | РАЗБОРКА БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ | М3 | 158.96 | 260.81 | 124.8 |  |  | 419.77 | 9.93 | 7.75
|  | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 10.5 | 1669.08 | 2738.51 | 1310.4 |  |  | 4407.59 | 104.27 | 81.38
4 | Е59-20-3 | ДЕМОНТАЖ ОТДЕЛЬНЫХ КАМЕННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ | 100 М УСТАНАВЛИВАЕМЫХ СТУПЕНЕЙ | 1188.6 | 14.72 | 6.62 |  |  | 1203.32 | 71.09 | 0.41
[5 empty] | К=0.3 | К=0.3 | К=0 | К=0 |  | К=0.3 | К=0.3
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.192 | 228.21 | 2.83 | 1.27 |  |  | 231.04 | 13.65 | 0.08
5 | Е1-162-2 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО 2 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 100 М3 | 3803.68 |  |  |  |  | 3803.68 | 219.79
|  | РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.1252 | 476.22 |  |  |  |  | 476.22 | 27.52
6 | Е1-13-8 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ | 1000 М3 |  | 2489.06 | 816.01 |  |  | 2489.06 |  | 43.66
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.0133 |  | 33.1 | 10.85 |  |  | 33.1 |  | 0.58
7 | Е6-1-1 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 100 М3 В ДЕЛЕ | 3201.41 | 756.36 | 236.96 | 245.55 | 20 | 4223.32 | 216 | 12
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.1445 | 462.6 | 109.29 | 34.24 | 35.48 | 2.89 | 610.26 | 31.21 | 1.73
8 | 4/1-4-10-20-10/40 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С10/12,5 (В12,5) | М3 |  |  |  | 229.34 | 17.84 | 247.18
|  |  | 14.739 |  |  |  | 3380.24 | 262.94 | 3643.18
9 | Е6-11-10 | АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | Т | 208.35 | 36.48 | 12.09 | 203.95 | 12.32 | 461.1 | 12.64 | 0.66
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.11228 | 23.39 | 4.1 | 1.36 | 22.9 | 1.38 | 51.77 | 1.42 | 0.07
10 | 2/10-10/15 | ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА S240(A240) ДИАМЕТРОМ 10 ММ | Т |  |  |  | 3302.47 | 188.9 | 3491.37
|  |  | 0.11228 |  |  |  | 370.8 | 21.21 | 392.01
11 | Е6-250-1 | МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТУПЕНЕЙ | 100 М2 ОПАЛУБКИ СТУПЕНЕЙ | 1776.32 | 55.74 | 8.21 | 501.74 | 39.83 | 2373.63 | 121.8 | 0.4
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.2088 | 370.9 | 11.64 | 1.71 | 104.76 | 8.32 | 495.62 | 25.43 | 0.08
12 | Е8-85-2 | КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ "БЕССЕР" 390 Х 190 Х 190 ММ С АРМИРОВАНИЕМ И ЗАПОЛНЕНИЕМ ПУСТОТ БЕТОНОМ НА ОБЪЕКТАХ БЛАГОУСТРОЙСТВА | М3 | 80.62 | 16.13 | 2.85 | 65.23 | 4.56 | 166.54 | 5.19 | 0.13
|  | РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 3.7688 | 303.84 | 60.79 | 10.74 | 245.84 | 17.19 | 627.66 | 19.56 | 0.49
13 | 1/10-170-2/62 | КРУГ АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СЕГМЕНТНЫЙ ПО БЕТОНУ 400 Х 3.5 | ШТ. |  |  |  | 297.6 | 23.63 | 321.23
|  |  | 0.2299 |  |  |  | 68.42 | 5.43 | 73.85
14 | 1/10-230-65-5-15/301 | КАМНИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СТЕН С КОЛОТОЙ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ЛИЦЕВЫЕ, ОБЫЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ПУСТОТЕЛЫЕ, РАЗМЕРОМ 390 Х 140 Х 190 ММ, С ОДНОЙ КОЛОТОЙ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, МАРКИ 1КБОЛ-ЦП-8-К, ЦВЕТ СЕРЫЙ | 1000 ШТ. |  |  |  | 5013.1 | 398.04 | 5411.14
|  |  | 0.27 |  |  |  | 1353.54 | 107.47 | 1461.01
15 | Е15-309-1 | ОБЛИЦОВКА ВЕРХА БЕТОННОЙ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ НАКРЫВОЧНЫМИ БОРДЮРНЫМИ БЛОКАМИ "БЕССЕР" | 100 М2 | 4789.53 | 17.48 | 12.72 | 964.18 | 76.18 | 5847.37 | 303.69 | 0.75
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.13572 | 650.04 | 2.37 | 1.73 | 130.86 | 10.34 | 793.61 | 41.22 | 0.1
16 | 1/10-170-2/62 | КРУГ АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ СЕГМЕНТНЫЙ ПО БЕТОНУ 400 Х 3.5 | ШТ. |  |  |  | 297.6 | 23.63 | 321.23
|  |  | 0.0136 |  |  |  | 4.05 | 0.32 | 4.37
17 | 1/10-230-65-5-30/5 | ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛЯ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ С ГЛАДКОЙ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, РАЗМЕРОМ 390 Х 190 Х 60 ММ, МАРКИ 1ПБ39.19.6, ЦВЕТ СЕРЫЙ | 1000 ШТ. |  |  |  | 3900 | 309.66 | 4209.66
|  |  | 0.09 |  |  |  | 351 | 27.87 | 378.87
18 | Е59-20-3 | УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНЫХ КАМЕННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ | 100 М УСТАНАВЛИВАЕМЫХ СТУПЕНЕЙ | 3962.01 | 49.05 | 22.06 |  |  | 4011.06 | 236.95 | 1.35
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.328 | 1299.54 | 16.09 | 7.24 |  |  | 1315.63 | 77.72 | 0.44
19 | 4/1-2-20-70-20/121001 | СТУПЕНИ ЛЕСТНИЧНЫЕ ТИПА ЛС2.12-Б-4, РАЗМЕРОМ 190Х430Х120 ММ, СЕРЫЕ, КЛАСС БЕТОНА С20/25 | ШТ. |  |  |  | 6.48 | 0.58 | 7.06
|  |  | 173 |  |  |  | 1121.04 | 100.34 | 1221.38
20 | Е27-14-1 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА | 100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В | 229.26 | 628.69 | 188.67 | 8.7 |  | 866.65 | 15.72 | 9.52
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.133 | 30.49 | 83.62 | 25.09 | 1.16 |  | 115.27 | 2.09 | 1.27
21 | 4/1-5-40-10-10/30 | ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА | М3 |  |  |  | 14.9 |  | 14.9
|  |  | 14.63 |  |  |  | 217.99 |  | 217.99
22 | С310-25.1 | ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I | Т |  |  |  |  | 13.61 | 13.61
| перевозка |  | 23.408 |  |  |  |  | 318.58 | 318.58
23 | Е6-1-20 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ | 100 М3 В ДЕЛЕ | 5402.56 | 2965.39 | 929.88 | 2161.84 | 170.54 | 10700.33 | 337.48 | 47.19
|  | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.133 | 718.54 | 394.4 | 123.67 | 287.52 | 22.68 | 1423.14 | 44.88 | 6.28
24 | 4/1-4-10-20-10/60 | БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ, КЛАССА С16/20 (В20) | М3 |  |  |  | 248.06 | 19.3 | 267.36
|  |  | 13.4995 |  |  |  | 3348.69 | 260.54 | 3609.23
25 | Е52-9-1 | УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ С ЖИДКИМ СТЕКЛОМ | 100 М2 | 848.75 | 17.77 | 5.34 | 128.81 | 10.23 | 1005.56 | 50.76 | 0.26
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.333 | 1131.38 | 23.69 | 7.12 | 171.7 | 13.64 | 1340.41 | 67.66 | 0.35
26 | 4/1-4-20-20-10-20/10 | РАСТВОРЫ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ 100 | М3 |  |  |  | 158.05 | 12.3 | 170.35
|  |  | 4.079 |  |  |  | 644.68 | 50.17 | 694.85
27 | Е27-253-1 | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ | 100 М2 | 2098.13 | 68.11 | 12.42 | 414.62 | 32.65 | 2613.51 | 135.07 | 0.63
|  | РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.85 | 3881.54 | 126 | 22.98 | 767.05 | 60.4 | 4834.99 | 249.88 | 1.17
28 | 4/1-7-20-30-22/110013 | ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ТРОТУАРНЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 60 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА, СЕРЫЕ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В27,5 | М2 |  |  |  | 31.84 | 2.87 | 34.71
|  |  | 188.7 |  |  |  | 6008.21 | 541.57 | 6549.78
29 | Е27-34-2 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ | 100 М БОРТОВОГО КАМНЯ | 1163.74 | 51.26 | 15.39 | 1244.67 | 96.91 | 2556.58 | 76.08 | 0.75
|  | РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.27 | 314.21 | 13.84 | 4.16 | 336.06 | 26.17 | 690.28 | 20.54 | 0.2
30 | 4/1-7-10-10-10/10 | КАМНИ БОРТОВЫЕ ТРОТУАРНЫЕ ТИПА БРТ, СЕРЫЕ | М |  |  |  | 6.31 | 0.57 | 6.88
|  |  | 27 |  |  |  | 170.37 | 15.39 | 185.76
31 | Е13-73-1 | ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | 100 М2 | 67.67 |  |  |  |  | 67.67 | 4.64
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.2 | 13.53 |  |  |  |  | 13.53 | 0.93
32 | 1/10-230-15/600 | ГРУНТОВКА ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ГЛАДКИХ, ПЛОТНЫХ, СЛАБОВПИТЫВАЮЩИХ ОСНОВАНИЙ (БЕТОНКОНТАКТ), ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1) | КГ |  |  |  | 8.04 | 0.64 | 8.68
|  |  | 4 |  |  |  | 32.16 | 2.56 | 34.72
33 | Е61-1-3 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА ДО 5 ММ | 100 М2 | 719 | 13.71 | 8.75 | 379.69 | 30.07 | 1142.47 | 45.59 | 0.6
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.2 | 143.8 | 2.74 | 1.75 | 75.94 | 6.01 | 228.49 | 9.12 | 0.12
34 | Е26-130-1 | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ С ЛЕСОВ | 100 М2 | 1061.19 | 2.78 |  | 194.01 | 15.6 | 1273.58 | 62.57
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.2 | 212.24 | 0.56 |  | 38.8 | 3.12 | 254.72 | 12.51
35 | 1/10-230-60-35/61 | СОСТАВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС), ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1) | Т |  |  |  | 573.58 | 45.54 | 619.12
|  |  | 0.12 |  |  |  | 68.83 | 5.46 | 74.29
36 | Е26-126-5 | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ | 100 М2 | 1173.8 | 1.15 |  | 18.62 | 1.46 | 1195.03 | 69.21
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.2 | 234.76 | 0.23 |  | 3.72 | 0.29 | 239 | 13.84
37 | 1/10-230-60-45-10/145 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, С ФАКТУРОЙ "ШУБА", ПОД ОКРАС, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, M75, F75 | Т |  |  |  | 849.6 | 67.46 | 917.06
|  |  | 0.08 |  |  |  | 67.97 | 5.4 | 73.37
38 | Е13-73-1 | ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН | 100 М2 | 67.67 |  |  |  |  | 67.67 | 4.64
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.2 | 13.53 |  |  |  |  | 13.53 | 0.93
39 | 1/10-230-15/600 | ГРУНТОВКА ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ГЛАДКИХ, ПЛОТНЫХ, СЛАБОВПИТЫВАЮЩИХ ОСНОВАНИЙ (БЕТОНКОНТАКТ), ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1) | КГ |  |  |  | 8.04 | 0.64 | 8.68
|  |  | 4 |  |  |  | 32.16 | 2.56 | 34.72
40 | Е26-127-1 | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ | 100 М2 | 313.08 | 0.3 |  | 18.36 | 1.46 | 333.2 | 18.46
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.2 | 62.62 | 0.06 |  | 3.67 | 0.29 | 66.64 | 3.69
41 | 1/10-230-40-10/155 | КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V2, W3), ОСНОВА (БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ | КГ |  |  |  | 7.34 | 0.58 | 7.92
|  |  | 12 |  |  |  | 88.08 | 6.96 | 95.04
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 13055 | 3657 | 1574 | 19554 | 1907 | 38173 | 827.68 | 94.82
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 12263
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 7474
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 57910
|  | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) |  | 13055 | 3657 | 1574 | 19554 | 1907 | 38173 | 827.68 | 94.82
|  | ОХРиОПР = 83.83% | [6 empty] | 12263
|  | План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 | [6 empty] | 7474
|  | ИТОГО | [6 empty] | 57910
|  | ИТОГО |  | 13055 | 3657 | 1574 | 19554 | 1907 | 38173 | 827.68 | 94.82
|  | В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА | [5 empty] | 319 | 319
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 12263
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 7474
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 3.6
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 57910
|  | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [57910+0+0+0] | [6 empty] | 57910
|  | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [6 empty] | 4974
[((13055+1574)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+4974+0+0+0+0+0+0+0+0] | [6 empty] | 4974
|  | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [57910+4974+0] | [6 empty] | 62884
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [13055*1] | [6 empty] | 1 | 13055
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 827.68
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 94.82
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.6
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [3657*1] | [6 empty] | 1 | 3657
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [1574*1] | [6 empty] | 1 | 1574
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [1907*1] | [6 empty] | 1 | 1907
| В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [319] | [7 empty] | 319
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 19554
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [13055+3657+1907+19554] | [7 empty] | 38173
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 19554
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [1907-0] | [7 empty] | 1907
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [12263*1] | [6 empty] | 1 | 12263
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [7474*1] | [6 empty] | 1 | 7474
| ИТОГО [38173+0+0+12263+7474] | [7 empty] | 57910
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [57910+0+0+0] | [7 empty] | 57910
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 4974
[((13055+1574)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+4974+0+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 4974
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [57910+4974+0] | [7 empty] | 62884
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [62884+0] | [7 empty] | 62884
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 62884
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [62884+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [62884-0-0-0] | [7 empty] | 62884
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [62884*1] | [7 empty] | 62884
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.0181
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 08/2026 по 09/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 64022
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(62884+0+0-0)*1.0181+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 64022
[64022+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [64022-(0+0+0)] | [7 empty] | 64022
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [64022+0] | [7 empty] | 64022
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [64022+0+0] | [7 empty] | 64022
СУММА ПРОПИСЬЮ: ШЕСТЬДЕСЯТ ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ДВАДЦАТЬ ДВА БЕЛОРУССКИХ
РУБ. 00 КОП.
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Материалы подрядчика
1 | 4/1-4-10-20-10/40 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С |  |  | М3 | 15.1913 | 191.12 | 229.34 | 3483.96 | 7.78 | 17.84 | 271.01
КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ,
КЛАССА С10/12,5 (В12,5)
2 | 4/1-4-10-20-10/60 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С |  |  | М3 | 13.4995 | 206.72 | 248.06 | 3348.69 | 7.78 | 19.3 | 260.54
КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 10 ММ И МЕНЕЕ,
КЛАССА С16/20 (В20)
3 | 4/1-4-10-20-40/50 БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ С |  |  | М3 | 1.593 | 168.06 | 201.67 | 321.26 | 7.78 | 15.69 | 24.99
КРУПНОСТЬЮ ЗАПОЛНИТЕЛЯ 20-40 ММ,
КЛАССА С12/15 (B15)
4 | 1/10-110-50-5/245 БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ |  |  | М3 | 0.058464 | 531.86 | 638.23 | 37.31 | 7.94 | 50.68 | 2.96
ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ
75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, 2 СОРТА
5 | 1/10-110-50-10/285 БРУСЬЯ НЕОБРЕЗНЫЕ |  |  | М3 | 0.0459 | 202.14 | 242.57 | 11.13 | 7.94 | 19.26 | 0.88
ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М,
ТОЛЩИНОЙ 100,125 ММ, 4 СОРТА
6 | 1/10-280-20/40 ВОДА |  |  | М3 | 2.0488 | 1.45 | 1.74 | 3.56
7 | 1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ |  |  | КГ | 0.7222 | 3.42 | 4.1 | 2.96 | 7.94 | 0.33 | 0.24
8 | 1/10-240-25-45/190 ГВОЗДИ ТАРНЫЕ |  |  | КГ | 0.37584 | 4.11 | 4.93 | 1.85 | 7.94 | 0.39 | 0.15
КРУГЛЫЕ 3 Х 80 ММ
9 | 1/10-230-15/600 ГРУНТОВКА |  |  | КГ | 8 | 6.7 | 8.04 | 64.32 | 7.94 | 0.64 | 5.12
ПИГМЕНТИРОВАННАЯ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ОБРАБОТКИ ГЛАДКИХ, ПЛОТНЫХ,
СЛАБОВПИТЫВАЮЩИХ ОСНОВАНИЙ
(БЕТОНКОНТАКТ), ДЛЯ НАРУЖНЫХ (Н) И
ВНУТРЕННИХ РАБОТ (В),
ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1)
10 | 2/10-35/30 ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ, |  |  | Т | 0.005691 | 8566.51 | 10279.81 | 58.5 | 5.72 | 588.01 | 3.35
ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ СВАРКИ,
ГНУТЬЯ, СВЕРЛЕНИЯ (ПРОБИВКИ)
ОТВЕРСТИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ
ОПЕРАЦИЙ ИЛИ ВСЕГО ПЕРЕЧНЯ В ЛЮБЫХ
СОЧЕТАНИЯХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО
11 | 1/10-110-50-15/265 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ |  |  | М3 | 0.010022 | 525.26 | 630.31 | 6.32 | 7.94 | 50.05 | 0.5
ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 2-3,75 М,
ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ,
2 СОРТА
12 | 1/10-110-50-15/345 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ |  |  | М3 | 0.22661 | 415.15 | 498.18 | 112.89 | 7.94 | 39.56 | 8.96
ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ
75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, 2 СОРТА
13 | 1/10-110-50-15/365 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ |  |  | М3 | 0.09331 | 525.26 | 630.31 | 58.81 | 7.94 | 50.05 | 4.67
ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ
75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, 2
СОРТА
14 | 1/10-110-50-15/585 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ |  |  | М3 | 0.02926 | 420.02 | 504.02 | 14.75 | 7.94 | 40.02 | 1.17
ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ
75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, 3
СОРТА
15 | 1/10-240-30-30/10 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ 3,7 Х |  |  | Т | 0.00167 | 16775 | 20130 | 33.62 | 7.94 | 1598.32 | 2.67
40
16 | 1/10-240-30-30/306 ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ДЛЯ |  |  | КГ | 0.18844 | 11.05 | 13.26 | 2.5 | 7.94 | 1.05 | 0.2
МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА 4,5 Х 60 ММ
17 | 2/10-10/15 ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ |  |  | Т | 0.11228 | 2752.06 | 3302.47 | 370.8 | 5.72 | 188.9 | 21.21
АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА
S240(A240) ДИАМЕТРОМ 10 ММ
18 | 2/10-10/5 ЗАГОТОВКИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНОЙ |  |  | Т | 0.011043 | 2679.12 | 3214.94 | 35.5 | 5.72 | 183.89 | 2.03
АРМАТУРНОЙ ГЛАДКОЙ СТАЛИ КЛАССА
S240(A240) ДИАМЕТРОМ 6 ММ
19 | 2/10-45/10 ЗАГОТОВКИ ИЗ ПРОВОЛОКИ ИЗ |  |  | Т | 0.008327 | 2907.42 | 3488.9 | 29.05 | 5.72 | 199.57 | 1.66
НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
ХОЛОДНОТЯНУТОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
КЛАССА ВР-I ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДИАМЕТРОМ
4 ММ
20 | 4/1-7-10-10-10/10 КАМНИ БОРТОВЫЕ |  |  | М | 27 | 5.26 | 6.31 | 170.37 | 9.02 | 0.57 | 15.39
ТРОТУАРНЫЕ ТИПА БРТ, СЕРЫЕ
21 | 1/10-230-65-5-15/301 КАМНИ ИЗ |  |  | 1000 ШТ. | 0.27 | 4177.58 | 5013.1 | 1353.54 | 7.94 | 398.04 | 107.47
ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНОМ
ВЯЖУЩЕМ ДЛЯ НАРУЖНЫХ СТЕН С КОЛОТОЙ
ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ЛИЦЕВЫЕ,
ОБЫЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ПУСТОТЕЛЫЕ,
РАЗМЕРОМ 390 Х 140 Х 190 ММ, С ОДНОЙ
КОЛОТОЙ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, МАРКИ
1КБОЛ-ЦП-8-К, ЦВЕТ СЕРЫЙ
22 | 1/10-230-40-10/155 КРАСКА ВОДНО- |  |  | КГ | 12 | 6.12 | 7.34 | 88.08 | 7.94 | 0.58 | 6.96
ДИСПЕРСИОННАЯ ДЛЯ НАРУЖНЫХ И
ВНУТРЕННИХ РАБОТ (V2, W3), ОСНОВА
(БАЗА) ПРОЗРАЧНАЯ
23 | 1/10-170-2/62 КРУГ АЛМАЗНЫЙ ОТРЕЗНОЙ |  |  | ШТ. | 0.2435 | 248 | 297.6 | 72.47 | 7.94 | 23.63 | 5.75
СЕГМЕНТНЫЙ ПО БЕТОНУ 400 Х 3.5
24 | 1/10-170-2/30 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ |  |  | ШТ. | 0.74 | 2.4 | 2.88 | 2.13 | 7.94 | 0.23 | 0.17
УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 Х 2 Х 22 ДЛЯ
РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА
25 | 1/10-235-20/772 ЛЕНТА МАЛЯРНАЯ, |  |  | М2 | 2.44 | 2.51 | 3.01 | 7.34 | 7.94 | 0.24 | 0.59
ОДНОСТОРОННЯЯ, 50 ММХ50 М
26 | 1/10-170-50/5 ПАТРОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ Д-4 |  |  | 1000 ШТ. | 0.15425 | 160 | 192 | 29.62 | 7.94 | 15.24 | 2.35
27 | 4/1-5-50/10 ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ СМЕСЬ |  |  | М3 | 5.661 | 111.72 | 134.06 | 758.91 | 7.94 | 10.64 | 60.23
28 | 4/1-5-40-10-10/30 ПЕСОК ДЛЯ |  |  | М3 | 14.926 | 12.42 | 14.9 | 222.4
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ 2 КЛАССА
29 | 1/10-160-10/190 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ |  |  | М2 | 47.8556 | 0.81 | 0.97 | 46.42 | 7.94 | 0.08 | 3.83
ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,2 ММ
30 | 1/10-230-65-5-30/5 ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ |  |  | 1000 ШТ. | 0.09 | 3250 | 3900 | 351 | 7.94 | 309.66 | 27.87
ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ИЗ
ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА ДЛЯ НАРУЖНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И
МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ С ГЛАДКОЙ
ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, РАЗМЕРОМ 390 Х
190 Х 60 ММ, МАРКИ 1ПБ39.19.6, ЦВЕТ
СЕРЫЙ
31 | 4/1-7-20-30-22/110013 ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ |  |  | М2 | 188.7 | 26.53 | 31.84 | 6008.21 | 9.02 | 2.87 | 541.57
ТРОТУАРНЫЕ, ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ, ТОЛЩИНОЙ
60 ММ, ИЗ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА,
СЕРЫЕ, ОДНОСЛОЙНЫЕ, КЛАСС БЕТОНА В27,
5
32 | 1/10-230-60-45-15/50 РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ |  |  | Т | 0.1836 | 343.79 | 412.55 | 75.74 | 7.94 | 32.76 | 6.01
СУХАЯ (РСС), РЕМОНТНАЯ, ДЛЯ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ),
ЦЕМЕНТНАЯ, М300, F100
33 | 1/10-230-60-45-10/145 РАСТВОРНАЯ |  |  | Т | 0.08 | 708 | 849.6 | 67.97 | 7.94 | 67.46 | 5.4
СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, С
ФАКТУРОЙ "ШУБА", ПОД ОКРАС, ДЛЯ
НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ),
ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВАЯ, M75, F75
34 | 4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ |  |  | М3 | 4.4947 | 131.71 | 158.05 | 710.39 | 7.78 | 12.3 | 55.29
КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ
100
35 | 1/10-130-30/103 СМАЗКА СОЛИДОЛ |  |  | Т | 0.008911 | 5100 | 6120 | 54.54 | 7.94 | 485.93 | 4.33
ЖИРОВОЙ (СОЛИДОЛ-Ж)
36 | 1/10-230-60-35/61 СОСТАВ КЛЕЕВОЙ |  |  | Т | 0.12 | 477.98 | 573.58 | 68.83 | 7.94 | 45.54 | 5.46
ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫЙ ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И
АРМИРУЮЩЕЙ СЕТКИ (КС),
ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ (1)
37 | 1/10-120-220-70/22 СТЕКЛОСЕТКА ССШ- |  |  | М2 | 26 | 1.24 | 1.49 | 38.74 | 7.94 | 0.12 | 3.12
160(100)
38 | 4/1-2-20-70-20/121001 СТУПЕНИ |  |  | ШТ. | 173 | 5.4 | 6.48 | 1121.04 | 9.02 | 0.58 | 100.34
ЛЕСТНИЧНЫЕ ТИПА ЛС2.12-Б-4, РАЗМЕРОМ
190Х430Х120 ММ, СЕРЫЕ, КЛАСС БЕТОНА
С20/25
39 | 1/10-235-25/25 ШНУР РЕЗИНОВЫЙ |  |  | КГ | 6.881 | 13.25 | 15.9 | 109.41 | 7.94 | 1.26 | 8.67
КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ СВЫШЕ 8 ДО
11 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
40 | 2/50-35-10/5 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ХВОЙНЫХ |  |  | М2 | 5.9584 | 27.34 | 32.81 | 195.5 | 7.94 | 2.61 | 15.55
ПОРОД, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ
41 | 1/10-140-40/140 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42 |  |  | Т | 0.000225 | 12290 | 14748 | 3.32 | 7.94 | 1170.99 | 0.26
ДИАМЕТРОМ 5 ММ
| МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО |  |  | 7: 19553.75; 10: 1588.92
в том числе:
| материалы подрядчика |  |  | 7: 19553.75; 10: 1588.92
Механизмы
42 | М120202 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 |  |  | МАШ.-Ч | 0.24605 | 75.33 | 90.39 | 22.24
(135) КВТ (Л. С.)
43 | М030101 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т |  |  | МАШ.-Ч | 0.62825 | 40.1 | 48.12 | 30.23
44 | М110102 БАДЬИ ЕМКОСТЬЮ 4 М3 |  |  | МАШ.-Ч | 3.6241 | 0.35 | 0.42 | 1.52
45 | М111100 ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ |  |  | МАШ.-Ч | 2.2317 | 1.38 | 1.65 | 3.68
46 | М111301 ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ |  |  | МАШ.-Ч | 1.3924 | 0.27 | 0.32 | 0.45
47 | М121010 ВИБРОПЛИТА ИМПОРТНОГО |  |  | МАШ.-Ч | 7.7145 | 3.46 | 4.15 | 32.02
ПРОИЗВОДСТВА
48 | М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  | МАШ.-Ч | 1.282 | 0.34 | 0.41 | 0.53
49 | М120711 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ ПРИЦЕПНЫЕ НА |  |  | МАШ.-Ч | 0.26334 | 12.41 | 14.89 | 3.92
ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 25 Т
50 | М120910 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА |  |  | МАШ.-Ч | 0.08246 | 76.65 | 91.98 | 7.58
ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 16 Т
51 | М050101 КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С |  |  | МАШ.-Ч | 52.08 | 32.57 | 39.08 | 2035.29
ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7АТМ) 2,2
М3/МИН
52 | М021143 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ |  |  | МАШ.-Ч | 8.615 | 56.96 | 68.35 | 588.84
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ
СТРОИТЕЛЬСТВА, 16 Т
53 | М021105 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ |  |  | МАШ.-Ч | 0.48995 | 103.03 | 123.63 | 60.57
ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 25 Т
54 | М030401 ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЯГОВЫМ |  |  | МАШ.-Ч | 0.334 | 0.8 | 0.96 | 0.32
УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)
55 | М121601 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л |  |  | МАШ.-Ч | 0.36274 | 57.81 | 69.37 | 25.16
56 | М330805 МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ |  |  | МАШ.-Ч | 52.08 | 0.54 | 0.65 | 33.85
ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ
ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (БЕЗ УЧЕТА
СТОИМОСТИ СЖАТОГО ВОЗДУХА)
57 | М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ |  |  | МАШ.-Ч | 22.668 | 0.6 | 0.72 | 16.32
58 | М330250 ПИСТОЛЕТ МОНТАЖНЫЙ |  |  | МАШ.-Ч | 2.4476 | 1.33 | 1.6 | 3.92
59 | М031830 ПОГРУЗЧИКИ ОДНОКОВШОВЫЕ НА |  |  | МАШ.-Ч | 0.47934 | 58.42 | 70.1 | 33.6
ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ
3,4 Т
60 | М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ |  |  | МАШ.-Ч | 30.8863 | 19.04 | 22.85 | 705.75
61 | М331400 СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ |  |  | МАШ.-Ч | 0.10179 | 19.42 | 23.3 | 2.37
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
62 | М010312 ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ |  |  | МАШ.-Ч | 0.26334 | 48.16 | 57.79 | 15.22
ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ
СТРОИТЕЛЬСТВА, 79 (108) КВТ (Л. С.)
63 | М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ |  |  | МАШ.-Ч | 0.18751 | 4.5 | 5.4 | 1.01
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
64 | М060246 ЭКСКАВАТОРЫ ОДНОКОВШОВЫЕ |  |  | МАШ.-Ч | 0.58068 | 47.51 | 57.01 | 33.1
ДИЗЕЛЬНЫЕ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ
РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА,
0,4 М3
| МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО |  |  | 7: 3657.49
| Составил | Ведущий инженер СДО | М.С.Сакович | 6: Проверил; 7: Начальник сметно-договорного отдела; 9: В.И. Островерхов

## id=2418 Дефектный акт
Форма С-1
Государственное предприятие "Жилищное коммунальное
хозяйство Первомайского района г. Минска" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Заместитель директора |  | И.Н. Зеленкевич
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: Содержание объектов благоустройства в части выполнения работ по текущему ремонту наружных лестниц и подпорных стенок на территории жилищного фонда по адресу: г.Минск, ул. Славинского, 37, закрепленных за коммунальным унитарным предприятием "Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г.Минска"; Часть объекта: Благоустройство
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.08.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Август 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 1
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж Раздел 1
1 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ |  |  |  | 100 М2 ПОКРЫТИЯ | 1.8436 | Е68-55-1
ВРУЧНУЮ
2 | РАЗБОРКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ НА БЕТОННОМ |  |  |  | 100 М | 0.27 | Е27-20-1
ОСНОВАНИИ
3 | РАЗБОРКА БЕТОННЫХ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ |  |  |  | М3 | 10.5 | Е52-1-3
4 | ДЕМОНТАЖ ОТДЕЛЬНЫХ КАМЕННЫХ И |  |  |  | 100 М УСТАНАВЛИВАЕМЫХ СТУПЕНЕЙ | 0.192 | Е59-20-3
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ
5 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ С КРЕПЛЕНИЯМИ |  |  |  | 100 М3 | 0.1252 | Е1-162-2
В ТРАНШЕЯХ ШИРИНОЙ ДО 2 М, ГЛУБИНОЙ ДО
2 М, ГРУНТ 2 ГРУППЫ
6 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ В КОТЛОВАНАХ |  |  |  | 1000 М3 | 0.0133 | Е1-13-8
ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4
(0,3-0,45) М3, ГРУНТ 2 ГРУППЫ
7 | УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ С |  |  |  | 100 М3 В ДЕЛЕ | 0.1445 | Е6-1-1
ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ
8 | АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И |  |  |  | Т | 0.11228 | Е6-11-10
НАБЕТОНОК
9 | МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ МЕЛКОЩИТОВОЙ ОПАЛУБКИ |  |  |  | 100 М2 ОПАЛУБКИ СТУПЕНЕЙ | 0.2088 | Е6-250-1
ДЛЯ УСТРОЙСТВА СТУПЕНЕЙ
10 | КЛАДКА СТЕН ИЗ БЛОКОВ "БЕССЕР" 390 Х |  |  |  | М3 | 3.7688 | Е8-85-2
190 Х 190 ММ С АРМИРОВАНИЕМ И
ЗАПОЛНЕНИЕМ ПУСТОТ БЕТОНОМ НА ОБЪЕКТАХ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
11 | ОБЛИЦОВКА ВЕРХА БЕТОННОЙ ПОДПОРНОЙ |  |  |  | 100 М2 | 0.13572 | Е15-309-1
СТЕНЫ НАКРЫВОЧНЫМИ БОРДЮРНЫМИ БЛОКАМИ
"БЕССЕР"
12 | УСТАНОВКА ОТДЕЛЬНЫХ КАМЕННЫХ И |  |  |  | 100 М УСТАНАВЛИВАЕМЫХ СТУПЕНЕЙ | 0.328 | Е59-20-3
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ
13 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ |  |  |  | 100 М3 МАТЕРИАЛА ОСНОВАНИЯ (В | 0.133 | Е27-14-1
СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА
14 | ПЕРЕВОЗКА ДО 25 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 23.408 | С310-25.1
15 | УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ |  |  |  | 100 М3 В ДЕЛЕ | 0.133 | Е6-1-20
БЕТОННЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ БАДЬИ
16 | УСТРОЙСТВО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ |  |  |  | 100 М2 | 1.333 | Е52-9-1
ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ С
ЖИДКИМ СТЕКЛОМ
17 | УСТРОЙСТВО СБОРНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЛИТ |  |  |  | 100 М2 | 1.85 | Е27-253-1
ТРОТУАРНЫХ С НАИБОЛЬШИМ ГАБАРИТНЫМ
РАЗМЕРОМ В ПЛАНЕ ДО 300 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
С ПОДАЧЕЙ ПЛИТ ВРУЧНУЮ
18 | УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ БЕТОННЫХ ПРИ |  |  |  | 100 М БОРТОВОГО КАМНЯ | 0.27 | Е27-34-2
ДРУГИХ ВИДАХ ПОКРЫТИЙ
19 | ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН |  |  |  | 100 М2 | 0.2 | Е13-73-1
20 | СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН |  |  |  | 100 М2 | 0.2 | Е61-1-3
ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ
НАМЕТА ДО 5 ММ
21 | УСТРОЙСТВО АРМИРУЮЩЕГО СЛОЯ НА |  |  |  | 100 М2 | 0.2 | Е26-130-1
НЕУТЕПЛЯЕМЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ
С ЛЕСОВ
22 | НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ ШТУКАТУРОК |  |  |  | 100 М2 | 0.2 | Е26-126-5
НА ФАСАДЫ ВРУЧНУЮ ПОД ОКРАСКУ НА
ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ С ЛЕСОВ
23 | ГРУНТОВАНИЕ НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН |  |  |  | 100 М2 | 0.2 | Е13-73-1
24 | ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ |  |  |  | 100 М2 | 0.2 | Е26-127-1
ФАСАДОВ ВРУЧНУЮ С ЛЕСОВ
Составил |  | Ведущий инженер СДО |  |  | М.С.Сакович
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.