## ЛС-1
| СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Директор |  | Ю.В.Иванов |  |  |  |  | Директор |  | И.М.Авсеенко
| (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия) |  |  |  |  | (должность) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
| " " ______ __________ 2026 г. | [6 empty] | " " ________________ 2026 г.
ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение дополнительного образования «Могилевский областной центр творчества»
АДРЕС: 212022, г.Могилев, пр-т Мира, д.23А
УНП: 0
ИНЖЕНЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: УПЧП "СТРОЙКОМПЛЕКС"
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: «Текущий ремонт электропроводки здания клуба-столовой по адресу: Могилевская обл., Шкловский р-н, Фащевский с/с,
д.Заходы, Воспитательно-оздоровительный лагерь «Родник»
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 1
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.08.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 37 090.03 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Августа 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 2, Район: Могилевская обл., Шкловский р-он, Прогн. индекс СМР = 1.0181, База НРР 2022г.
| Ж | Раздел 1
1 | Ц8-572-7 | ДЕМОНТАЖ ВРУ | ШТ. | 24.92 | 1.59 |  |  |  | 26.51 | 1.4
[5 empty] | К=0.3 | К=0.3 | К=0 | К=0 |  | К=0.3 | К=0.3
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 3 | 74.76 | 4.77 |  |  |  | 79.53 | 4.2
2 | Е67-7-7 | ДЕМОНТАЖ ГРУППОВЫХ ЩИТКОВ | 100 ПРИБОРОВ | 291.45 | 2.36 | 1.6 |  |  | 293.81 | 18.48 | 0.11
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.04 | 11.66 | 0.09 | 0.06 |  |  | 11.75 | 0.74
3 | Ц8-572-7 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И ШИРИНА 1700 Х 1100 ММ | ШТ. | 83.06 | 5.31 |  | 4 | 0.57 | 92.94 | 4.66
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 3 | 249.18 | 15.93 |  | 12 | 1.71 | 278.82 | 13.98
4 | 5/30-30-1-2/999120-1 | ВРУ-1 20-IP54 ТУ BY 192250237.004-2016 | ШТ. |  |  |  | 4787 | 274.3 | 5061.3
|  |  | 1 |  |  |  | 4787 | 274.3 | 5061.3
5 | 5/30-30-1-2/999120-2 | ВРУ-1 20-IP54 ТУ BY 192250237.004-2016 | ШТ. |  |  |  | 3726.5 | 213.53 | 3940.03
|  |  | 2 |  |  |  | 7453 | 427.06 | 7880.06
6 | Ц8-599-4 | ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА ДО 50 КГ | ШТ. | 104.8 | 0.73 |  | 41.68 | 2.49 | 149.7 | 5.88
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 4 | 419.2 | 2.92 |  | 166.72 | 9.96 | 598.8 | 23.52
7 | 5/30-30-4-7/999120-3 | ЩР-10-H-IP54 У1 ТУ ВУ193388476.001-2020 | ШТ. |  |  |  | 3208.3 | 183.84 | 3392.14
|  |  | 3 |  |  |  | 9624.9 | 551.52 | 10176.42
8 | 5/30-30-4-7/999120-4 | ЩР-10-H-IP54 У1 ТУ ВУ193388476.001-2020 | ШТ. |  |  |  | 2563.6 | 146.89 | 2710.49
|  |  | 1 |  |  |  | 2563.6 | 146.89 | 2710.49
9 | Ц8-144-1 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2 | 100 ШТ. | 224.43 |  |  | 9.86 | 1.39 | 235.68 | 12.84
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 3 | 673.29 |  |  | 29.58 | 4.17 | 707.04 | 38.52
10 | Ц8-144-5 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2 | 100 ШТ. | 356.4 |  |  | 24.77 | 3.5 | 384.67 | 20.39
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.56 | 199.58 |  |  | 13.87 | 1.96 | 215.41 | 11.42
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 1627.67 | 23.71 | 0.06 | 24650.67 | 1417.57 | 27719.62 | 92.38
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 993.06
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 577.67
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 29290.35
|  | ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем) |  | 1627.67 | 23.71 | 0.06 | 24650.67 | 1417.57 | 27719.62 | 92.38
|  | ОХРиОПР = 61.01% | [6 empty] | 993.06
|  | План.приб. = 35.49% | [6 empty] | 577.67
|  | ИТОГО | [6 empty] | 29290.35
|  | ИТОГО |  | 1627.67 | 23.71 | 0.06 | 24650.67 | 1417.57 | 27719.62 | 92.38
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 993.06
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 577.67
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 4.1
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 29290.35
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [1627.67*1] | [6 empty] | 1 | 1627.67
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 92.38
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 4.1
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [23.71*1] | [6 empty] | 1 | 23.71
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [0.06*1] | [6 empty] | 1 | 0.06
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [1417.57*1] | [6 empty] | 1 | 1417.57
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 24650.67
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [1627.67+23.71+1417.57+24650.67] | [7 empty] | 27719.62
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 24650.62
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [1417.57-0] | [7 empty] | 1417.57
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [993.06*1] | [6 empty] | 1 | 993.06
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [577.67*1.115] | [6 empty] | 1.115 | 644.1
| ИТОГО [27719.62+0+0+993.06+644.1] | [7 empty] | 29356.78
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [29356.78+0+0+0] | [7 empty] | 29356.78
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 553.43
[((1627.67+0.06)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+553.43+0+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 553.43
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ | [7 empty] | 29910.21
[29356.78+553.43+0]
| СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [(29910.21*1.5/100)*1] | [5 empty] | 1.5 | 1 | 448.65
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ | [7 empty] | 30358.86
[29910.21+448.65]
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 30358.86
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [30358.86+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [30358.86-0-0-0] | [7 empty] | 30358.86
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [30358.86*1] | [7 empty] | 30358.86
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.0181
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 08/2026 по 09/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 30908.36
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(30358.86+0+0-0)*1.0181+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 30908.36
[30908.36+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [30908.36-(0+0+0)] | [7 empty] | 30908.36
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [30908.36+0] | [7 empty] | 30908.36
18 | СУММА НДС [30908.36*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 6181.67
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [30908.36+6181.67+0] | [7 empty] | 37090.03
СУММА ПРОПИСЬЮ: ТРИДЦАТЬ СЕМЬ ТЫСЯЧ ДЕВЯНОСТО БЕЛОРУССКИХ РУБ. 03 КОП.
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Материалы подрядчика
1 | 5/20-30-5/2 БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134 |  |  | 100 ШТ. | 0.08 | 7.9 |  | 0.63 | 5.73 | 0.45 | 0.04
2 | 1/10-240-10-10/131 БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ |  |  | Т | 0.009288 | 3507.26 |  | 32.58 | 14.14 | 495.93 | 4.61
3 | 5/30-30-1-2/999120-1 ВРУ-1 20-IP54 ТУ |  |  | ШТ. | 1 | 4787 |  | 4787 | 5.73 | 274.3 | 274.3
BY 192250237.004-2016
4 | 5/30-30-1-2/999120-2 ВРУ-1 20-IP54 ТУ |  |  | ШТ. | 2 | 3726.5 |  | 7453 | 5.73 | 213.53 | 427.06
BY 192250237.004-2016
5 | 1/10-240-20/1 ГАЙКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ |  |  | Т | 0.002654 | 4147.21 |  | 11.01 | 14.14 | 586.42 | 1.56
6 | 1/10-230-40-20/73 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- |  |  | Т | 0.0008 | 4900 |  | 3.92 | 14.14 | 692.86 | 0.55
15, КОРИЧНЕВАЯ
7 | 1/10-230-40-20/136 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- |  |  | КГ | 0.15 | 4.3 |  | 0.65 | 14.14 | 0.61 | 0.09
15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ
8 | 1/10-180-20/57 КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ |  |  | ШТ. | 2.1 | 3.34 |  | 7.01 | 14.14 | 0.47 | 0.99
СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180 Х
6 Х 22
9 | 5/20-30-1-4/2 ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У |  |  | 100 ШТ. | 0.16 | 412 |  | 65.92 | 5.73 | 23.61 | 3.78
859 М У3
10 | 1/55-50-30/20 ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ |  |  | КГ | 0.0112 | 40 |  | 0.45 | 14.14 | 5.66 | 0.06
11 | 5/20-30-2/1 ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35- |  |  | ШТ. | 12 | 6.39 |  | 76.68 | 5.73 | 0.37 | 4.44
560 У2,5
12 | 1/10-170-10/135 СВЕРЛА С SDS PLUS |  |  | ШТ. | 0.16 | 4.24 |  | 0.68 | 14.14 | 0.6 | 0.1
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),
ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265)
ММ
13 | 5/20-20-3-4/10 ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 |  |  | КГ | 0.988 | 19.1 |  | 18.87 | 5.73 | 1.09 | 1.08
ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ
14 | 5/30-30-4-7/999120-3 ЩР-10-H-IP54 У1 |  |  | ШТ. | 3 | 3208.3 |  | 9624.9 | 5.73 | 183.84 | 551.52
ТУ ВУ193388476.001-2020
15 | 5/30-30-4-7/999120-4 ЩР-10-H-IP54 У1 |  |  | ШТ. | 1 | 2563.6 |  | 2563.6 | 5.73 | 146.89 | 146.89
ТУ ВУ193388476.001-2020
16 | 1/10-140-40/100 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А |  |  | Т | 0.0009 | 4130 |  | 3.72 | 14.14 | 583.98 | 0.53
ДИАМЕТРОМ 4 ММ
| МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО |  |  | 7: 24650.62; 10: 1417.6
в том числе:
| материалы подрядчика |  |  | 7: 24650.62; 10: 1417.6
Механизмы
17 | М330301 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.39; 5: 0.91; 7: 0.35
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
18 | М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 3.32; 5: 0.88; 7: 2.92
19 | М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 0.0044; 5: 21.49; 7: 0.09
20 | М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ |  |  | 3: МАШ.-Ч; 4: 4.446; 5: 4.58; 7: 20.36
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
| МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО |  |  | 7: 23.72
| Составил |  | К.С.Деругин

## id=8014 Дефектный акт
Форма С-1
Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: «Текущий ремонт электропроводки здания клуба-столовой по адресу: Могилевская обл., Шкловский р-н, Фащевский с/с, д.Заходы, Воспитательно-оздоровительный лагерь «Родник»
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 2026-08-01
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Сентябрь 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 10 к.д.
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж Раздел 1
1 | ДЕМОНТАЖ ВРУ |  |  |  | ШТ. | 3 | Ц8-572-7
2 | ДЕМОНТАЖ ГРУППОВЫХ ЩИТКОВ |  |  |  | 100 ПРИБОРОВ | 0.04 | Е67-7-7
3 | БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ |  |  |  | ШТ. | 3 | Ц8-572-7
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ),
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ПОЛУ, ВЫСОТА И
ШИРИНА 1700 Х 1100 ММ
4 | ЩИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ В |  |  |  | ШТ. | 4 | Ц8-599-4
НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА
ДО 50 КГ
5 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ |  |  |  | 100 ШТ. | 3 | Ц8-144-1
ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 2,5 ММ2
6 | ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.56 | Ц8-144-5
ИЛИ КАБЕЛЕЙ, СЕЧЕНИЕ ДО 70 ММ2
Составил
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.