## TDSheet
Комплектовочная ведомость материалов
ВРУ-1 20-IP54 TУ BY 192250237.004-2016 (Заказ ВУ)
№ п.п. |  | Наименование (марка) материала |  |  |  | Единица измерения | Артикул | Количество
1 |  | Корпус ВРУ-1Р IP54 РАЗБОРНЫЙ 1-дверный без рам и швеллеров (1700х800х450) |  |  |  | шт | вру54-001-1 | 1
2 |  | Швеллер монтажный 645х100 оцинкованный 1,5мм |  |  |  | шт |  | 8
3 |  | Выключатель-разъединитель ВР32-37-А70220 400А |  |  |  | шт | ВР32-37-А70220 | 2
4 |  | Ограничитель импульсных перенапряжений ОПС1-B, 3P, T1T2 Imax=50kA, In=20kA, Limp 7kA |  |  |  | шт | ОПС1-B-3P (T1T2) | 2
5 |  | Шина М1Т 30х4 (дл.4м) КЗОЦМ 59430 (м) |  |  |  | м | 82504 | 4
6 |  | Выключатель автоматический TGM1N-400L/3300, 3P, 250A, 415VAC, 50kA, Ii=10In, тип TМ TENGEN |  |  |  | шт | TEN212481 | 4
7 |  | Шина М1Т 30х3 (дл.4м) КЗОЦМ 59330 (м) |  |  |  | м | 75348 | 8
8 |  | Шина М1Т 40х4 (дл.4м) КЗОЦМ 59440 |  |  |  | м | 82597 | 4
9 |  | Монолитный поликарбонат "Forteks" 2*2050*3050 мм (прозрачный) |  |  |  | шт | Forteks | 0.333
10 |  | Прочие расходные материаллы (изолятор, провод, наконечник и др.) |  |  |  | шт |  | 1
ВРУ-1 20-IP54 TУ BY 192250237.004-2016 (Заказ РУ1, РУ2) х2
№ п.п. |  | Наименование (марка) материала |  |  |  | Единица измерения | Артикул | Количество
1 |  | Корпус ВРУ-1Р IP54 РАЗБОРНЫЙ 1-дверный без рам и швеллеров (1700х800х450) |  |  |  | шт | вру54-001-1 | 1
2 |  | Швеллер монтажный 645х100 оцинкованный 1,5мм |  |  |  | шт |  | 8
3 |  | Выключатель автоматический TGM1N-400L/3300, 3P, 200A, 415VAC, 50kA, Ii=10In, тип TМ TENGEN |  |  |  | шт |  | 9
4 |  | Шина М1Т 40х4 (дл.4м) КЗОЦМ 59440 |  |  |  | м | 82597 | 2
5 |  | Монолитный поликарбонат "Forteks" 2*2050*3050 мм (прозрачный) |  |  |  | шт | Forteks | 0.333
6 |  | Распределительный блок на DIN-рейку РБ-250 1П 250А (1х120/2x35+5x16+4x10) TDM* |  |  |  | шт | SQ0823-0004 | 3
7 |  | Прочие расходные материаллы (изолятор, провод, наконечник и др.) |  |  |  | шт |  | 1
ЩР-10-Н-IP54 У1 ТУ ВУ 193388476.001-2020 (ЩР Столовая) х3
№ п.п. |  | Наименование (марка) материала |  |  |  | Единица измерения | Артикул | Количество
1 |  | Корпус ВРУ-1Р IP54 РАЗБОРНЫЙ 1-дверный без рам и швеллеров (1700х800х450) |  |  |  | шт | вру54-001-1 | 1
2 |  | Швеллер монтажный 645х100 оцинкованный 1,5мм |  |  |  | шт |  | 8
3 |  | Выключатель автоматический TGM1N-400L/3300, 3P, 200A, 415VAC, 50kA, Ii=10In, тип TМ TENGEN |  |  |  | шт |  | 8
4 |  | Монолитный поликарбонат "Forteks" 2*2050*3050 мм (прозрачный) |  |  |  | шт | Forteks | 0.333
3 |  | Шина М1Т 40х4 (дл.4м) КЗОЦМ 59440 |  |  |  | м | 82597 | 1
5 |  | Прочие расходные материаллы (изолятор, провод, наконечник и др.) |  |  |  | шт |  | 1
ЩР-10-Н-IP54 У1 ТУ ВУ 193388476.001-2020 (Заказ ЩР Коридор)
№ п.п. |  | Наименование (марка) материала |  |  |  | Единица измерения | Артикул | Количество
1 |  | Корпус ВРУ-1Р IP54 РАЗБОРНЫЙ 1-дверный без рам и швеллеров (1700х800х450) |  |  |  | шт | вру54-001-1 | 1
2 |  | Швеллер монтажный 645х100 оцинкованный 1,5мм |  |  |  | шт |  | 8
3 |  | Шина М1Т 40х4 (дл.4м) КЗОЦМ 59440 |  |  |  | м | 82597 | 1
4 |  | Выключатель автоматический TGM1N-400L/3300, 3P, 200A, 415VAC, 50kA, Ii=10In, тип TМ TENGEN |  |  |  | шт |  | 8
4 |  | Монолитный поликарбонат "Forteks" 2*2050*3050 мм (прозрачный) |  |  |  | шт | Forteks | 0.333
5 |  | Прочие расходные материаллы (изолятор, провод, наконечник и др.) |  |  |  | шт |  | 1
Электромонтажные работы
№ п.п. |  | Наименование (марка) материала |  |  |  | Единица измерения | Артикул | Количество
расшифровка подписи
Директор
|  |  | подпись |  | расшифровка подписи
Комплектовочная ведомость согласована с заказчиком
| подпись |  |  | расшифровка подписи
"_____" ___________________ 20___ г.