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*************************************************************************************************************************
20.08.2026г. № 24-07/____________ 
Запрос коммерческого
предложения                  
       
УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница», в целях проведения маркетингового исследования, для проведения процедуры закупки из одного источника просит предоставить коммерческое предложение на закупку товаров (работ, услуг):

ЛОТ №1 Закупка работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники для УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница»


Место оказания услуги: г. Минск, ул. Якубовского,53, учреждение здравоохранения «Городская детская инфекционная клиническая больница», УНП:100513577
Источник финансирования закупки: местный бюджет.
Условия и сроки оплаты:
- Оплата в течении 15 календарных дней согласно акта выполненных работ через органы государственного казначейства.
Срок осуществление государственной закупки: 4 квартал 2026 г.



Приложение 1


Техническое задание
на закупку работ (услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники

1. Общие данные
Перечень медицинского оборудования, подлежащего техническому обслуживанию, с планируемой периодичностью обслуживания указан в Приложении 1.
Перечень расходных материалов (при их наличии) указан в Приложении 2.
2. Технические требования, предъявляемые к работам (услугам)
Техническое обслуживание и ремонт проводится в соответствии с технической и эксплуатационной документацией производителя и в соответствии с инструкцией «Инструкция об организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78». 
В конце календарного года (4 квартал) Исполнитель проводит плановую диагностику медицинской техники и предоставляет Заказчику документ (отчет, акт, техническое заключение) с указанием: исправности/неисправности оборудования. 
Все запасные части, комплектующие и расходные материалы (при их наличии) используемые для проведения работ по техническому обслуживанию, должны быть новыми, (которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и полностью совместимые с обслуживаемой медицинской техникой. 
Поставка запасных частей, комплектующих и расходных материалов, возлагается на Исполнителя.
Обеспечить поставку запасных частей и расходных материалов в сроки, достаточные для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту в соответствии с прилагаемым планом-графиком.
Гарантия на поставляемые запасные части должна составлять не менее 3-х месяцев.
Работы (услуги) выполняются по месту нахождения Заказчика (в отдельных случаях по согласованию с Заказчиком допускается ремонт медицинской техники в условиях Исполнителя).
Специалистом, выполнившим работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту медицинской техники, после окончания работ производится соответствующая запись в журнале технического обслуживания и ремонта медицинской техники.
3. Требования к Исполнителю 
Наличие заключения о возможности проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники, выданного в соответствии с подпунктом 9.23.1 пункта 9.23 единого перечня административных процедур, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24 сентября 2021 №548 (далее - заключение).
[bookmark: Par64]Не имеющие заключения юридические лица, индивидуальные предприниматели могут выполнять работы (оказывать услуги) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники при соблюдении одного из следующих условий:
уполномочены производителем данной медицинской техники на проведение ее технического обслуживания и ремонта, что подтверждается дилерским договором (соглашением), сертификатом, авторизационным письмом, доверенностью либо иным документом, выданным производителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык;
работы по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники будут выполняться квалифицированными специалистами, с которыми заключены трудовые или гражданско-правовые договоры. Квалификация специалиста подтверждается документом об обучении методам технического обслуживания и ремонта, выданным на его имя производителем данной медицинской техники или его уполномоченным представителем. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский или белорусский язык.
Не требуется представления указанных в частях первой и второй настоящего пункта, документов для выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, являющимися производителем данной медицинской техники.
4. Стоимость и оплата работ (услуг)
В стоимость предложения включаются:
стоимость проведения работ по техническому обслуживанию оборудования;
стоимость расходных материалов и запасных частей, необходимых для осуществления технического обслуживания;
диагностика неисправности по заявке заказчика;
стоимость проведения плановой диагностики медицинского оборудования в конце календарного года с выдачей диагностического заключения;
транспортные расходы и предусмотренные законодательством налоги, сборы, пошлины.
Оплата работ осуществляется по акту выполненных работ. Оплата выполненных работ или оказанных услуг осуществляется по тарифу, исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги.


Ведущий инженер                                                                       В.С.Дроздова



Приложение 1
Перечень медицинского оборудования с планируемой периодичностью обслуживания
	
	Наименование
	Модель, производитель
	К-во
	Серийный номер
	Год выпуска
	Наименование работ (услуг), периодичность 

	
	Лот 1
	
	
	
	
	

	1. 
	Микроскоп медико-биологический
	Микро МБ
	1
	39
	2011
	1. ТО – 1 раз/год
ноябрь

	
	
	
	
	
	
	

	
	Лот 2
	
	
	
	
	

	1. 
	Микроскоп биологический
	МБА
	3
	20009
20019
20018
	2013
	1. ТО – 1 раз/год
ноябрь

	
	
	
	
	
	
	

	
	Лот 3
	
	
	
	
	

	1. 
	Микроскоп медицинский
	Биомед 5, 
ООО "Биомед"
	7
	210142024705
210142024710
210142024708
210142024706
210142024704
210142024707
210142024709
	2020
	1. Ремонт – микроскоп не включается – 1 шт;
2. ТО – 1 раз/год
ноябрь

	
	
	
	
	
	
	

	
	Лот 4
	
	
	
	
	

	1. 
	Микроскоп медицинский
	Микмед-6, 
АО «ЛОМО»
	12
	АВ0659
АВ0342
АВ0638
АВ0655
АВ0673
АВ0753
АВ0623
АВ0675
АВ0784
АВ0835
АВ0789
АВ0617
	2014
	3. ТО – 1 раз/год
ноябрь

	2. 
	Микроскоп медицинский
	Микмед 5, 
АО «ЛОМО»
	5
	AX2135
2620/394
3491/424
4770/878
4647
	2010
	4. ТО – 1 раз/год
ноябрь

	3. 
	Микроскоп медицинский
	Микмед 2,
АО «ЛОМО»
	1
	ТТ0071
	1999
	5. ТО – 1 раз/год
ноябрь



Ведущий инженер                                                                       В.С.Дроздова				






 Сроки подачи коммерческого предложения с 20.08.26г. по 26.08.2026г. 
Адрес отправки коммерческого предложения: 
[bookmark: _GoBack]veronika.drozdova.gdikb@gmail.com

C уважением, ведущий инженер Дроздова Вероника Сергеевна.
тел.8-017-390-33-58/+375-29-519-77-99

Специалист по организации закупок                                                                                             А.С.Гайдук
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