ПРОТОКОЛ
№ 37-508/26 от «20» августа 2026г.
заседания комиссии по государственным закупкам УП «Белмедтехника»

по вопросу открытия, рассмотрения предложений, поступивших на электронный аукцион № AU20260616380813, и допуска к торгам

Состав комиссии:
	Председатель комиссии:
Саковец С.Н.
	- первый заместитель генерального директора УП «Белмедтехника»;

	Первый заместитель председателя комиссии:
Старовойтов А.Г.
	- заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь;

	Секретарь комиссии:
Зикрацкая Л.Р.
	- начальник отдела организации закупок УП «Белмедтехника»;

	Секретарь комиссии:
Зубович А.В.
	- заместитель начальника отдела организации закупок УП «Белмедтехника»;

	Члены комиссии:
	

	Алай И.В.
	- заместитель начальника отдела медицинской техники комитета по здравоохранению Мингорисполкома;

	Горунчик М.И.
	- ведущий инженер отдела оптовых закупок 
УП «Белмедтехника»;

	Грабовский Д.О.
	- начальник отдела информации, информатики и анализа Республиканского унитарного предприятия «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

	Климчук Р.П.

Левшукова О.И.
	- юрисконсульт 1-ой категории отдела правовой работы 
УП «Белмедтехника»;
- начальник отдела регулирования закупок, обращения медицинских изделий и модернизации объектов здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Беларусь;

	Мазура Н.Л.

Савушкин В.А.
	- начальник отдела правовой работы 
УП «Белмедтехника»;
- заместитель генерального директора УП «Белмедтехника»;

	Савчук В.М.
	- заместитель начальника отдела маркетинга 
УП «Белмедтехника».



[bookmark: _Hlk162446935]Председательствовал: 
Саковец С.Н.

Присутствовали:
члены комиссии:
Зикрацкая Л.Р., Зубович А.В., Горунчик М.И., Климчук Р.П., Левшукова О.И., Мазура Н.Л., Савушкин В.А., Савчук В.М.

СЛУШАЛИ:
о рассмотрении первых разделов предложений, поступивших на электронный аукцион № AU20260616380813 БелМТ №508/26-ЭА «Реагенты, реактивы и расходные материалы для серологических исследований методом ИХЛ-детекции» (лот 1Ц).

РЕШИЛИ:
ПО ЛОТУ 1
1. Отметить, что: 
1.1. в срок для подготовки и подачи предложений поступило 4 предложения участников; 
1.2. комиссией по государственным закупкам направлены запросы участникам о разъяснении их предложений и на них были даны следующие ответы (таблица 1);
Таблица 1
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	Содержание запросов, направленных участникам о разъяснении их предложений
	Ответы на запросы (обобщенное содержание)

	O20260713427074
	По пункту 2 спецификации просим устранить неточность (в случае её наличия) в части указания количества предлагаемого товара (графа 7) и количества товара, содержащегося в одной упаковке (графа 8) в соответствии с предоставленной Инструкцией.
	Ответ не поступил


1.3. оценка соответствия предложенного товара требованиям, заявленным заказчиком в описании предмета закупки, проведена с привлечением экспертной комиссии (экспертное заключение вх. № 8-12/20031 от 19.08.2026г.) (таблица 2)
Таблица 2
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	% соответствия в части описания технических показателей и характеристик предмета госзакупки
	Предложение соответствует (не соответствует) на 100% в части состава, объема (количества) или комплектации оборудования и (или) изделий

	O20260713426967
	100%
	Соответствует

	O20260713426969
	100%
	Соответствует

	O20260713427074
	100%
	Соответствует

	O20260713427083
	85,71%
(не соответствует пункту 2.2.1 Приложения 1, обязательному к исполнению, отмеченному астериском (*)  – предложена чувствительность 0,025 МЕ/мл, что является ниже чем заявленная в технических требованиях -   0,02 МЕ/мл)
	Соответствует



2. Установить, что по результатам рассмотрения комиссией по государственным закупкам предложений: 
2.1. допущены к торгам (таблица 3):
Таблица 3
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	Преференциальная поправка применяется / не применяется

	[bookmark: _GoBack]O20260713426967
	 Не применяется 

	O20260713426969
	Не применяется

	O20260713427074
	Не применяется


2.2. отклонены предложения (таблица 4):
Таблица 4
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	Причины отклонения и их обоснование

	O20260713427083
	Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З "О государственных закупках товаров (работ, услуг)": первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов 
п. 19 аукционных документов (предложение не соответствует пункту 2.2.1* Приложения 1, обязательному к исполнению, отмеченному астериском (*)).



2.3. начальная цена электронного аукциона – 6 597 696,94 BYN.
2.4. дата и время проведения торгов 26.08.2026 10:00.

[bookmark: _Hlk238044197]Голосовали: за - 9 членов комиссии, против – 0.

Председатель комиссии        ___________________________________    Саковец С.Н.

Секретарь комиссии              ___________________________________     Зикрацкая Л.Р.

Секретарь комиссии              ___________________________________     Зубович А.В.

	Члены комиссии:

	


	Горунчик М.И.   _____________________
	Левшукова О.И. ____________________

	
	

	Климчук Р.П. ______________________
	Мазура Н.Л. ______________________

	Савчук В.М._______________________
	
Савушкин В.А. _____________________
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