ГродМТ     599/26-ЭА                                                                                         Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

Лот 1 Перчатки медицинские хирургические нестерильные непудренные

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Размер перчаток
	Количество пар

	1.1.
	6,0
	17 700

	1.2.

	6,5
	289 700

	1.3.
	7,0
	992 950

	1.4.
	7,5
	1 055 950

	1.5.
	8,0
	578 700

	1.6.
	8,5
	27 500

	1.7.
	9,0
	2 100


2. Показатели (характеристики) медицинских изделий:
2.1. Перчатки должны быть непудренные.
2.2. Перчатки с обязательным разделением на правую и левую руку 
2.3. Изготовлены из натурального латекса.
2.4. Текстурированная поверхность.
2.5. Толщина (двойная) пальца перчатки должна быть не менее 0,28 мм.
2.6. Перчатки должны быть упакованы в коробки с разделением на правую и левую руку и транспортные короба. 

Лот 2 Перчатки медицинские хирургические нестерильные пудренные или с полимерным покрытием

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Размер перчаток
	Количество пар

	1.1.
	6,0
	1 500

	1.2.
	6,5
	71 000

	1.3.
	7,0
	150 100

	1.4.
	7,5
	142 800

	1.5.
	8,0
	104 400

	1.6.
	8,5
	2 500


2. Показатели (характеристики) медицинских изделий:
2.1. Перчатки должны быть пудренные или с полимерным покрытием.
2.2. Перчатки с обязательным разделением на правую и левую руку. 
2.3. Должны быть изготовлены из натурального латекса.
2.4.  Текстурированная поверхность.
2.5.  Низкоаллергенные.
2.6.  Толщина (двойная) пальца перчатки должна быть не менее 0,28 мм.
2.7. Перчатки должны быть упакованы в коробки с разделением на правую и левую руку и транспортные короба. 

Лот 3 Перчатки медицинские хирургические стерильные непудренные

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Размер перчаток
	Количество пар

	1.1.
	6,0
	14 650

	1.2.
	6,5
	116 700

	1.3.
	7,0
	426 000

	1.4.
	7,5
	500 200

	1.5.
	8,0
	317 500

	1.6.
	8,5
	28 100


2. Показатели (характеристики) медицинских изделий:
2.1 Перчатки с обязательным разделением на правую и левую руку 
2.2. Должны быть изготовлены из натурального латекса, стерильны.
2.3. Текстурированная поверхность.
2.4. Толщина (двойная) пальца перчатки должна быть не менее 0,28 мм.
2.5. Перчатки не должны содержать пудру внутри и снаружи перчаток.
2.6. Индивидуальная упаковка перчаток должна защищать перчатки до момента использования.
2.7. Перчатки должны быть упакованы в индивидуальную упаковку, боксы из картона и транспортные короба. 

Лот 4 Перчатки хирургические стерильные пудренные или с полимерным покрытием

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Размер перчаток
	Количество пар

	1
	6,5
	23 700

	2
	7,0
	64 750

	3
	7,5
	82 300

	4
	8,0 
	64 850

	5
	8,5
	5 600


2. Показатели (характеристики) медицинских изделий:
2.1. Должны быть изготовлены из натурального латекса, стерильные.
2.2. Пудренные или с полимерным покрытием.
2.3. Перчатки с обязательным разделением на правую и левую руку. 
2.4. Текстурированная поверхность.
2.5. Толщина (двойная) пальца перчатки должна быть не менее 0,28 мм.
2.6. Индивидуальная упаковка перчаток должна защищать перчатки до момента использования.
2.7. Перчатки должны быть упакованы в индивидуальную упаковку, боксы из картона и транспортные короба. 
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