Приложение 1 к заявке на покупку №А668-08/262

Описание предмета закупки

ЛОТ №1

Шкаф холодильный среднетемпературный

Технические характеристики:

Рабочий температурный режим в диапазоне: от 0°С до 6 °C.

Габаритные размеры (В*Ш*Д), мм, не менее: 1960*860*690.

Объем, не менее: 700 л.

Количество полок, не менее: 4 шт.

Замок

Тип управления: электронное.

Гарантийные обязательства: гарантийный срок не менее 12 месяцев.

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

ЛОТ №2

Шкаф холодильный универсальный

Технические характеристики:

Минимальная рабочая температура: -6 °С.

Максимальная рабочая температура: +6 °С.

Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм, не менее: 1540*740*2170.

Полезный объем, не менее: 1400 л.

Комплектация не менее 8 полок-решеток.

Гарантийные обязательства: гарантийный срок не менее 12 месяцев.

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

ЛОТ №3

Шкаф холодильный комбинированный

Технические характеристики:

Температурный режим холодильной части: от 0°C до +7 °C.

Ориентировочные габаритные размеры (Ш*Г*В), мм, не более: 1650*655*1900.

Общий объем, не менее: 1120 л.

Охлаждение динамическое.

Исполнение двери: глухая.

Гарантийные обязательства: гарантийный срок не менее 12 месяцев.

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

ЛОТ №4

Шкаф холодильный однодверный

Технические характеристики:

Рабочий температурный режим в диапазоне: от 0°С до + 6 °C.

Габаритные размеры (В*Ш*Д), мм, не менее: 1900*690*690.

Объем, не менее: 700 л.

Количество полок, не менее: 4 шт.

Тип двери: распашная.

Гарантийные обязательства: гарантийный срок не менее 12 месяцев.

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

ЛОТ №5

Шкаф холодильно-морозильный

Технические характеристики:

Габаритные размеры, мм: 650×800×1950 (+-5%);

Температурный режим, не менее C: –25…–3 / –5…+10;

Потребляемая мощность, не менее кВт: 0,368;

Корпус: нержавеющая сталь;

Объём холодильной камеры, не менее л: 261;

Объем морозильной камеры, не менее л: 261;

Управление: электронное;

Размораживание: автоматическое;

Подогрев корпуса: есть;

Звуковое оповещение: есть;

Количество дверей: 2;

Количество направляющих для противней: не менее 12 (6 + 6);

Тип охлаждения: динамический;

Климатический класс: не менее T (5) +45 °C;

Внутреннее освещение: светодиодное

Замок: есть;

Колёса: 4 колеса (фронтальные со стопорами);

Ножки: регулируемые ножки;

Электропитание, В/Гц: 220/50;

Масса, кг: не менее 85;

Гарантия, не мене лет: 2

Потребляемая мощность, кВт: не менее 0,368;

Система электропитания, В/Ф/Гц: 220/1N/50;

Климатический класс оборудования: не менее 5.

Гарантийные обязательства: гарантийный срок не менее 12 месяцев.

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

ЛОТ №6

Шкаф холодильный

Технические характеристики:

Тип шкафа: комбинированный

Максимальная рабочая температура не менее 6 градусов Минимальная рабочая температура не более -18 градусов

Номинальное напряжение: 220В

Потребляемая мощность: не более 0,9кВт

Тип установки: напольный, встраиваемый

Тип управления: электронное

Расположение холодильного агрегата: встроенный

Тип охлаждения: вентилируемый

Материал: сталь

2 камеры объемом: не менее 700 л. каждая

Длина: не более 1402 мм

Ширина: не более 925 мм

Высота: не более 1960мм

Дисплей, наличие: да

Количество полок: не менее 8 шт.

Количество дверей оборудования: 2 шт.

Материал двери: сталь

Тип двери: распашная

Авторазмораживание, наличие: автоматическая оттайка испарителя при помощи ТЭНов (в низкотемпературном отделении), с системой испарения конденсата

Автоматическая регулировка температуры, наличие: да

Регулируемые ножки, наличие: да

Тип охлаждения: динамический

Толщина стенки корпуса: не менее 43 мм

Гарантийные обязательства: гарантийный срок не менее 12 месяцев.

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

ЛОТ №7

Шкаф холодильный однодверный

Технические характеристики:

Тип управления: электронное

Диапазон рабочих температур, °C: не хуже от 0 до +6

Материал: сталь

Функциональное назначение: для хранения скоропортящихся товаров

Тип установки: напольный, встраиваемый

Номинальная потребляемая мощность: не более 350Вт

Расход электроэнергии в сутки не более: 3,5 кВт/ч

Тип охлаждения: вентилируемый

Номинальное напряжение: 220В

Расположение холодильного агрегата: встроенный

Объем: не менее 500 л

Дисплей, наличие: да

Термометр, наличие: да

Автоматическая регулировка температуры, наличие: да

Количество полок: не менее 4 шт.

Тип двери: распашная

Материал двери: сталь

Авторазмораживание, наличие: да

Толщина стенки корпуса: не менее 43 мм

Высота: не более 1960 мм

Ширина: не более 695 мм

Длина: не более 697 мм

Гарантийные обязательства: гарантийный срок не менее 12 месяцев.

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

ЛОТ №8

Шкаф холодильный

Технические характеристики:

Количество компрессоров, наличие: 1шт

Номинальное напряжение, В 220

Габариты без упаковки (ДхШхВ),мм не более 690х660х2015

Диапазон рабочих температур, °C: не хуже от 0… до +6

Расположение агрегата верхнее

Тип охлаждения динамический

Тип оттайки, наличие: автоматический, с системой испарения конденсата

Терморегулятор эл.блок

Количество полок, наличие: не менее 5 шт.

Подсветка, наличие да

Замок, наличие да

Суточный расход электроэнергии, кВ/ч не более 4,4

Потребляемая мощность, кВт не более 0,35

Гарантийные обязательства: гарантийный срок не менее 12 месяцев.

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

ЛОТ №9

Шкаф холодильный

Технические характеристики:

Максимальная рабочая температура не менее 5 °C.

Материал Сталь

Минимальная рабочая температура не более -5 °C.

Расположение холодильного агрегата: встроенный

Тип охлаждения: вентилируемый

Тип управления: электронное

Тип установки: напольный

Габаритные размеры:

Высота не более 1960 мм

Длина не более 697 мм

Ширина не более 895 мм

Количество дверей, наличие: 1 шт.

Количество полок, наличие: не менее 4 шт.

Объем: не менее 700 л

Исполнение: металлическая дверь

Гарантийные обязательства: гарантийный срок не менее 12 месяцев.

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

ЛОТ №10

Шкаф морозильный

Технические характеристики:

Авторазмораживание, наличие: автоматическая оттайка испарителя, при помощи ТЭНов, с системой испарения конденсата

Терморегулятор, наличие: электронный блок

Верхнее расположение агрегата

Жидкокристаллический дисплей, наличие: да

Наличие компенсационного клапана с ПЭНом обогрева;

Наличие ПЭН обогрева трубки слива конденсата;

Наличие ПЭН обогрева дверного проема;

Распашной тип двери;

Наличие возможности изменения стороны открывания дверей;

Наличие эластичных уплотнителей с магнитными вставками;

Наличие внутренней подсветки: да;

Наличие регулировки ножек по высоте: да;

Замок, наличие: да;

Количество полок: не менее 4;

Толщина стенки корпуса: не менее 43 мм;

Минимальная рабочая температура: -18 °C;

Номинальное напряжение: 220 В;

Тип управления: Электронное;

Расположение холодильного агрегата: встроенный;

Габаритные размеры:

Длина	не более 697 мм.;

Ширина	 не более 695 мм.;

Высота	 не более 1960 мм.;

Объем	не менее 500 л.;

Материал двери	Сталь

Термометр, наличие: да;

Дисплей, наличие: да;

Автоматическая регулировка температуры, наличие: да;

Тип двери: распашная.

Гарантийные обязательства: гарантийный срок не менее 12 месяцев.

Поставляемый товар должен быть новый (товар, который не был в употреблении, ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).