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Главный врач учреждения здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»

                           Д.В.Зайцев
«___»___________202___г.
                                                                                М.П.
[bookmark: 98]						
 1. Заявка на закупку: Общехирургического инструментария для оперативных вмешательств на опорно-двигательной системе 
	
	[bookmark: 93][bookmark: 94]Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) 
	Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»

	Место нахождения (для юридического лица) 
	 Минский р-н, д. Боровляны, Фрунзенская ул., 19Б/5

	УНП
	100805135

	Адрес электронной почты
	snab@modkb.by


Область применения: операционный блок   
[bookmark: 96]Сведения о государственной закупке: 
	Номер лота 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	 Общехирургический инструментарий для оперативных вмешательсв 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков)
	 32.50.13.170

	Объем (количество)
	  шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	

	Источник финансирования государственной закупки
	 Минский областной бюджет



Приложение 1
 

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Кусачки  костные 
	шт
	10


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Длина 170-180 мм
2. Материал нержавеющая сталь 
3.Тип LUER

Приложение 2
 

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Кусачки  костные 
	шт
	6


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Длина 180-220 мм
2. Материал нержавеющая сталь 
3.Тип   LISTON  
Приложение 3
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Щипцы костные
	шт
	5


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Ширина рабочей части 5 мм
2.Длина 175-180мм 
3.Материал нержавеющая сталь 
4.Тип  Verbrugge   

Приложение 4
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Щипцы костные
	шт
	10


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Ширина рабочей части 4х10 мм
2.Длина 255 мм 
3.Материал нержавеющая сталь
4.Тип  Verbrugge   

Приложение 5
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Щипцы костные
	шт
	2


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Ширина рабочей части 11 мм
2.Длина 255 мм 
3.Материал нержавеющая сталь
4.Тип  FARABEUF-LAMBOTTE с  замком
 
Приложение 6
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Щипцы репозиционные(костная цапка)
	шт
	10


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Длина 200-205 мм 
2.Материал нержавеющая сталь
 
Приложение 7
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Элеватор костный
	шт
	20


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Ширина рабочей части 10 мм
2.Длина 190-200 мм 
3.Материал нержавеющая сталь
4.Тип  Langenbeck
Приложение 8
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Ножницы для гипса
	шт
	4


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Длина 370 мм 
2.Материал нержавеющая сталь
3.Тип  STILLE

Приложение 9
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Ножницы для гипса
	шт
	4


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Длина 230 мм 
2.Материал нержавеющая сталь
3.Тип  BERGMANN

Приложение 10
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	 Щипцы  для снятия гипса
	шт
	4


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Длина 200-240 мм 
2.Материал нержавеющая сталь
3.Тип  WOLFF
 
Приложение 11
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Расширитель для   гипса
	шт
	4


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Длина 270-280 мм 
2.Материал нержавеющая сталь
3.Тип  HENNING
 
Приложение 12
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	 Пила для  снятия гипса
	шт
	4


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Длина 180 мм 
2.Материал нержавеющая сталь
3.Тип  BERGMANN
 
Приложение 13
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	  Молоток хирургический
	шт
	4


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1. Вес головки 500-600 гр 
2.Материал нержавеющая сталь
3.Тип  Оmbredanne
 
Приложение 14
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	   Крючок  однозубый  костный
	шт
	10


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1. Длина 200-230 мм
2.Материал нержавеющая сталь
 
Приложение 15
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	     Костное  шило
	шт
	10


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1. Длина 150-200 мм
2.Материал нержавеющая сталь
 
Приложение 16
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	     Ложка костная (кюретка)
	шт
	3


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1. Длина 170-200 мм
2.Материал нержавеющая сталь
3.Размер рабочей  части 10 мм
4. ТипVolkmann
 
Приложение 17
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	     Ложка костная (кюретка)
	шт
	3


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1. Длина 170-200 мм
2.Материал нержавеющая сталь
3.Размер рабочей  части 3-4 мм
4. ТипVolkmann

Приложение 18
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	     Ложка костная (кюретка)
	шт
	3


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1. Длина 170-200 мм
2.Материал нержавеющая сталь
3.Размер рабочей  части 5-6 мм
4. ТипVolkmann
Приложение 19
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	     Игла лигатурная   изогнутая тупоконечная
	шт
	3


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1. Длина 210-240 мм
2.Материал нержавеющая сталь
3.Для правой руки
4. Тип Deschamps

Приложение 20
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	     Игла лигатурная   изогнутая тупоконечная
	шт
	3


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1. Длина 210-240 мм
2.Материал нержавеющая сталь
3.Для левой руки
4. Тип Deschamps

Приложение 21
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	 Крючок двузубый остроконечный
	шт
	12


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

 
1. Длина: 165-180 мм.
2.Материал нержавеющая сталь 
 
Приложение 22
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	 Крючок четырехзубый остроконечный
	шт
	12


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

 
1. Длина: 180-200 мм.
2.Материал нержавеющая сталь 
 

	1.
	Ковальчук Ю.Д
	Медицинская сестра операционная (старшая)
	

	
	
	
	

	2.
	Шут М.П
	Медицинская сестра операционная (старшая)
	

	
	
	
	

	3.
	Синило Е.В
	Главная медицинская сестра 
	




