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Главный врач учреждения здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»
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1.  Заявка на закупку: Общехирургического инструментария для оперативных вмешательств на опорно-двигательной системе 
	

	[bookmark: 93][bookmark: 94]Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) 
	Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»

	Место нахождения (для юридического лица) 
	 Минский р-н, д. Боровляны, Фрунзенская ул., 19Б/5

	УНП
	100805135

	Адрес электронной почты
	snab@modkb.by



Область применения: операционный блок   

[bookmark: 96]Сведения о государственной закупке: 
	Номер лота 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	 Общехирургический инструментарий для оперативных вмешательсв 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков)
	 32.50.13.170

	Объем (количество)
	        шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	

	Источник финансирования государственной закупки
	 Минский областной бюджет



[bookmark: 138][bookmark: 143][bookmark: 141]Приложение 1
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Ножницы хирургические тупоконечные 
	шт
	50


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
1. Длина 140-150 мм
2. Режущая часть из нержавеющей стали повышенной твердости 
3. Лезвие изогнутые

Приложение 2
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Ножницы хирургические препаровочные 
	шт
	50


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Длина 160-175 мм
2.Тип MAYO-LEXER 
3.Лезвия изогнутые препаровочные 
4.Материал нержавеющая сталь повышенной твердости 
5.Ножницы для дессекции тканей 


Приложение 3
 


Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Пинцет хирургический прямой  
	шт
	20


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Длина 170-185 мм
2. Материал нержавеющая сталь
3.Тип Cushing 


Приложение 4
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Пинцет анатомический стандартный   
	шт
	50


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Длина 155-165 мм
2. Материал нержавеющая сталь 
3.Тип стандартный прямой 
Приложение 5
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Пинцет хирургический стандартный   
	шт
	50


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Длина 155-165 мм
2. Материал нержавеющая сталь 
3.Тип стандартный прямой 

Приложение 6
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Корнцанг   
	шт
	30


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Длина 260-270 мм
2. Материал нержавеющая сталь 
3.Тип Maier прямой  



Приложение 7
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Зажим хирургический   
	шт
	50


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Длина 150-170 мм
2. Материал нержавеющая сталь 
3.Тип Kocher-Ochsner, прямой 


Приложение 8
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Зажим хирургический   
	шт
	50


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Длина 180-210 мм
2. Материал нержавеющая сталь 
3.Тип Kocher-Ochsner, прямой 


Приложение 9
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Зажим хирургический   
	шт
	50


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1. Длина 180-220 мм
2. Материал нержавеющая сталь 
3.Тип Kocher-Ochsner, изогнутый

Приложение 10
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Зажим хирургический   
	шт
	50


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Длина 110-130 мм
2. Материал нержавеющая сталь 
3.Тип Halsted-Mosquito, прямой 



Приложение 11
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Зажим хирургический   
	шт
	50


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Длина 170-190 мм
2. Материал нержавеющая сталь 
3.Тип Mikulicz , изогнутый


Приложение 12
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Иглодержатель   
	шт
	30


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Длина 140-160 мм
2. Материал нержавеющая сталь 
3.Тип Hegar-Mayo



Приложение 13
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Иглодержатель   
	шт
	30


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Длина 170-190 мм
2. Материал нержавеющая сталь 
3.Тип Hegar-Mayo

Приложение 14
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Распатор
	шт
	10


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Длина 230-250 мм
2. Материал нержавеющая сталь 
3.Тип Tonnis . профиль прямой 


Приложение 15
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Распатор
	шт
	10


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Длина 230-250 мм
2. Материал нержавеющая сталь 
3.Тип Lambotte
4.Ширина 8-10 мм 

Приложение 16
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Распатор 
	шт
	10


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Длина 230-250 мм
2. Материал нержавеющая сталь 
3.Тип Lambotte
4.Ширина 20-25 мм 


Приложение 17
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Элеватор костный 
	шт
	8


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Длина 230-250 мм
2. Материал нержавеющая сталь 
3.Тип Wagner
4.Ширина 15-17 мм 

Приложение 18
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Элеватор костный 
	шт
	4


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Длина 230-250 мм
2. Материал нержавеющая сталь 
3.Тип Verbugge-muller
4.Ширина 40-45 мм 

Приложение 19
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Элеватор костный 
	шт
	4


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Длина 270-290 мм
2. Материал нержавеющая сталь 
3.Тип Verbugge-muller
4.Ширина 20-25 мм 

Приложение 20
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Элеватор костный  
	шт
	4


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Длина 260-280 мм
2. Материал нержавеющая сталь 
3.Тип Huhmann-Aldinger
4.Ширина 20-25 мм 
Приложение 21
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Ретрактор  
	шт
	10


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1. Размер рабочей части: 32х17-32х12 и 22х14 -25х10мм
2. Длина: 125-156 мм.
3.Материал нержавеющая сталь 
4.  Тип FARABEUF, набор из двух штук.

Приложение 22
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Ретрактор  
	шт
	10


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1. Размер рабочей части: 46х17мм-48х18мм и 30х17 мм-32х18мм.
2. Длина: 210-220 мм.
3.Материал нержавеющая сталь 
4.  Тип FARABEUF, набор из двух штук.

Приложение 23
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Рашпиль  
	шт
	10


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Размер рабочей части 13-20 мм
2.Длина 220-280мм 
3.Материал нержавеющая сталь 


Приложение 24
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Плоскогубцы  
	шт
	10


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Длина 140-160 мм
2. Материал нержавеющая сталь 



Приложение 25
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Кусачки для проволоки
	шт
	20


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Длина 210-230 мм
2. Материал нержавеющая сталь
3.Двойная передача 
4.Фронтальная режущая часть 
5.Режущая часть высокой твердости  

Приложение 26
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Кусачки для стержней 
	шт
	3


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Длина 450-480 мм
2. Материал нержавеющая сталь
3.Возможностьт перекусывать металлические стержни не менее 5 мм в диаметре  
Приложение 27
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Долото 
	шт
	10


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Материал нержавеющая сталь  
2.Ширина рабочей части  13 мм
3.Профиль изогнутый  
4.Длина 200-240 мм
5.Желобоватое лезвие 
 
Приложение 28
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Долото 
	шт
	5


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Материал нержавеющая сталь 
2.Имеет шестригранную ручку 
3.Ширина рабочей части 15 мм
4. Плоское с односторонней заточкой 
Приложение 29

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Долото 
	шт
	5


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Материал нержавеющая сталь  
3.Ширина рабочей части 10 мм
3. Плоское с односторонней заточкой 


Приложение 30

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Долото 
	шт
	5


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Материал нержавеющая сталь  
3.Ширина рабочей части 20 мм
3. Плоское с односторонней заточкой 


Приложение 31

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Долото 
	шт
	5


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Материал нержавеющая сталь  
3.Ширина рабочей части 30 мм
3. Плоское с односторонней заточкой 


Приложение 32
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Долото 
	шт
	5


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Материал нержавеющая сталь  
2.Ширина рабочей части  19 мм
3.Профиль изогнутый  
4.Длина 200-240 мм
5.Желобоватое лезвие 
Приложение 33
 
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий
 
	N
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Долото 
	шт
	5


 
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

1.Материал нержавеющая сталь  
2.Ширина рабочей части  32 мм
3.Профиль изогнутый  
4.Длина 200-240 мм
5.Желобоватое лезвие 
 
	1.
	Ковальчук Ю.Д
	Медицинская сестра операционная (старшая)
	

	
	
	
	

	2.
	Шут М.П
	Медицинская сестра операционная (старшая)
	

	
	
	
	

	3.
	Синило Е.В
	Главная медицинская сестра 
	







