УТВЕРЖДАЮ
Главный врач учреждения здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»

                           Д.В.Зайцев
«___»___________202___г.
                                                                                М.П.

1. Заявка на закупку спиц.
 

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) 
	Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»

	Место нахождения (для юридического лица) 
	 Минский р-н, д. Боровляны, Фрунзенская ул., 19Б/5

	УНП
	100805135

	Адрес электронной почты
	snab@modkb.by



2.Область применения: травматология и ортопедия
3.Сведения о государственной закупке:
	Лот 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Спицы для остеосинтеза. 

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению 1


	Код по ОКРБ 007-2012(9 знаков)
	32.50.22.390

	Объем (количество)
	5800шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	

	Источник финансирования государственной закупки

	Минский областной бюджет
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Приложение №1
[bookmark: 108]к заявке на закупку
[bookmark: 142]медицинских изделий

                                                                                                          
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Спица d=1.0мм; длина 100мм
	штука
	300

	2
	Спица d=1.5 мм; длина 250-300мм
	штука
	3000

	3
	Спица d=2.0 мм; длина 300-350мм
	штука
	2000

	4
	Спица d=2.0 мм; длина 500мм
	штука
	500



2.Технические требования:
2.1. Погружные импланты должны быть изготовлены из нержавеющей стали.
2.2 Заточка трёхгранная.
2.3. Материал погружных имплантов должен иметь предел прочности на растяжение не менее 1324 Н/мм2 (минимальное значение предела прочности на растяжение материала погружных имплантов согласовано Министерством здравоохранения Республики Беларусь в ТУ РБ 1456608.001-2000).
3. Должны подвергаться стерилизации.
4. Отсутствие коррозии при контакте с биологическими тканями. 

Разработчики технических требований:

Врач-травматолог-ортопед                                                                  А.Н.Балыш





