УТВЕРЖДАЮ

Главный врач учреждения здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»

Д.В.Зайцев

«___»___________202___г.

М.П.

- Заявка на закупку спиц.

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) | Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница» |
| Место нахождения (для юридического лица) | Минский р-н, д. Боровляны, Фрунзенская ул., 19Б/5 |
| УНП | 100805135 |
| Адрес электронной почты | snab@modkb.by |

2.Область применения: травматология и ортопедия

3.Сведения о государственной закупке:

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Спицы для остеосинтеза. |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ 007-2012(9 знаков) | 32.50.22.390 |
| Объем (количество) | 5800шт. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту |  |
| Источник финансирования государственной закупки | Минский областной бюджет |

Приложение №1

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спица d=1.0мм; длина 100мм | штука | 300 |
| 2 | Спица d=1.5 мм; длина 250-300мм | штука | 3000 |
| 3 | Спица d=2.0 мм; длина 300-350мм | штука | 2000 |
| 4 | Спица d=2.0 мм; длина 500мм | штука | 500 |

2.Технические требования:

2.1. Погружные импланты должны быть изготовлены из нержавеющей стали.

2.2 Заточка трёхгранная.

2.3. Материал погружных имплантов должен иметь предел прочности на растяжение не менее 1324 Н/мм2 (минимальное значение предела прочности на растяжение материала погружных имплантов согласовано Министерством здравоохранения Республики Беларусь в ТУ РБ 1456608.001-2000).

3. Должны подвергаться стерилизации.

4. Отсутствие коррозии при контакте с биологическими тканями.

Разработчики технических требований:

Врач-травматолог-ортопед                                                                  А.Н.Балыш