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Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.

[bookmark: _Hlk235781756]Лот 1 Наборы для гемодиализа 

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1.
	[bookmark: _Hlk228878294]Набор для гемодиализа Prismaflex ST150 или аналог
	шт.
	32 

	1.2
	Набор для гемодиализа Prismaflex TPE1000 или аналог
	шт.
	4

	1.3
	Набор для гемодиализа Prismaflex TPE2000 или аналог
	шт.
	4


2.Технические требования:
2.1. Набор должны быть совместимы с аппаратом гемодиализа Prismaflex
2.1.1. Предназначен для использования в следующих видах вено-венозной терапии: 
ПИУФ — постоянная изолированная ультрафильтрация.
ПВВГФ — постоянная вено-венозная гемофильтрация.
ПВВГД — постоянный вено-венозный гемодиализ.
ПВВГДФ — постоянная вено-венозная гемодиафильтрация.


