## ЛС-2
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт душевых отделения микрохирургии № 2 учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 1
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.08.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 61 296.00 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Августа 2026г.; Методика: Ремонт; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0181, оборудование = 1.0052, прочие = 1.0239, База НРР 2022г.
| Ж | ПОЛЫ
1 | Е57-2-7 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 1322.31 | 28.88 | 19.6 |  |  | 1351.19 | 83.84 | 1.34
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.185 | 244.63 | 5.34 | 3.63 |  |  | 249.97 | 15.51 | 0.25
2 | Е57-2-8 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 2104.5 | 183.88 | 98.15 |  |  | 2288.38 | 133.44 | 6.16
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.185 | 389.33 | 34.02 | 18.16 |  |  | 423.35 | 24.69 | 1.14
3 | Е6-11-10 | АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК | Т | 250.02 | 39.24 | 14.51 | 169.95 | 10.27 | 469.48 | 15.17 | 0.79
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.06 | 15 | 2.35 | 0.87 | 10.2 | 0.62 | 28.17 | 0.91 | 0.05
4 | 2/10-50/6 | СЕТКА АРМАТУРНАЯ СВАРНАЯ ДЛЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПРОВОЛОКИ ВР I, ДИАМЕТРОМ 3 ММ | Т |  |  |  | 6144.7 | 351.48 | 6496.18
|  |  | 0.06 |  |  |  | 368.68 | 21.09 | 389.77
5 | Е57-23-1 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ПЛОЩАДЬЮ ПОЛА ДО 20 М2 | 100 М2 | 1198.75 | 63.7 | 43.21 |  |  | 1262.45 | 80.88 | 2.96
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.185 | 221.77 | 11.78 | 7.99 |  |  | 233.55 | 14.96 | 0.55
6 | 1/10-230-60-30/20 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М150 | Т |  |  |  | 260 | 20.64 | 280.64
|  |  | 0.604 |  |  |  | 157.04 | 12.47 | 169.51
7 | Е57-23-9 | НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ Е57-23-1, Е57-23-3 | 100 М2 | 11.03 | 2.32 | 1.57 |  |  | 13.35 | 0.74 | 0.11
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.1, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8739 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 1.48 | 16.32 | 3.43 | 2.32 |  |  | 19.75 | 1.1 | 0.16
8 | 1/10-230-60-30/20 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ДЛЯ СТЯЖЕК, ЦЕМЕНТНАЯ, ВЫРАВНИВАЮЩАЯ, М150 | Т |  |  |  | 260 | 20.64 | 280.64
|  |  | 1.208 |  |  |  | 314.08 | 24.93 | 339.01
9 | Е13-75-3 | УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА (ПОЛА) БЕЗ УКЛОНА В 3 СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 4,5 ММ | 100 М2 | 685.45 | 26.45 | 17 |  |  | 711.9 | 42.19 | 1.16
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.185 | 126.81 | 4.89 | 3.15 |  |  | 131.7 | 7.81 | 0.21
10 | 1/10-230-60-5/120 | ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) С УЛУЧШЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ, ЭЛАСТИЧНАЯ (Э), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1) | Т |  |  |  | 8175 | 649.1 | 8824.1
|  |  | 0.148 |  |  |  | 1209.9 | 96.07 | 1305.97
11 | Е11-47-3 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ | 100 М2 | 3087.86 | 23.46 | 4.68 | 1.82 | 0.15 | 3113.29 | 195.79 | 0.23
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.185 | 571.25 | 4.34 | 0.87 | 0.34 | 0.03 | 575.96 | 36.22 | 0.04
12 | 1/10-230-65-20-5/15 | КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ ПОЛИРОВАННЫЙ (600 Х 300-600 Х 600 ММ) | М2 |  |  |  | 52 | 4.13 | 56.13
|  |  | 19.06 |  |  |  | 991.12 | 78.72 | 1069.84
13 | 1/10-230-60-35/40 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75 | Т |  |  |  | 467.81 | 37.14 | 504.95
|  |  | 0.148 |  |  |  | 69.24 | 5.5 | 74.74
14 | 1/10-230-60-15/25 | КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 2-5 КГ) | Т |  |  |  | 3132.57 | 248.73 | 3381.3
|  |  | 0.00118 |  |  |  | 3.7 | 0.29 | 3.99
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 1585 | 66 | 37 | 3124 | 240 | 5015 | 101.2 | 2.4
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 1360
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 743
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 7118
| Ж | СТЕНЫ
15 | Е63-19-6 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ ПЛИТКИ | 100 М2 | 474.27 | 7.58 | 5.77 |  |  | 481.85 | 32.52 | 0.4
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.751 | 356.18 | 5.69 | 4.33 |  |  | 361.87 | 24.42 | 0.3
16 | Е46-47-3 | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ | 100 М2 | 360.95 |  |  |  |  | 360.95 | 24.75
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.751 | 271.07 |  |  |  |  | 271.07 | 18.59
17 | Е55-3-1 | РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК | 2672.26 | 891.78 | 456.47 |  |  | 3564.04 | 169.44 | 28.09
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.087 | 232.49 | 77.58 | 39.71 |  |  | 310.07 | 14.74 | 2.44
18 | Е8-7-3 | КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1:2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО ОДИНАРНОГО | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ | 3220.52 | 386.87 | 148.74 | 5490.7 | 425.22 | 9523.31 | 204.2 | 7.73
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.087 | 280.19 | 33.66 | 12.94 | 477.69 | 36.99 | 828.53 | 17.77 | 0.67
19 | Е15-61-3 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ | 1681.05 | 145.48 | 115.64 | 116.83 | 7.88 | 1951.24 | 100.54 | 7.93
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.751 | 1262.47 | 109.26 | 86.85 | 87.74 | 5.92 | 1465.39 | 75.51 | 5.96
20 | 1/10-230-60-45-5/135 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М150, F75 | Т
2.246
21 | Е15-65-1 | ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕР | 3920.04 | 38.42 | 26.06 |  |  | 3958.46 | 244.87 | 1.79
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.6, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9439 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.0416 | 163.07 | 1.6 | 1.08 |  |  | 164.67 | 10.19 | 0.07
22 | 1/10-230-60-45-5/135 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М150, F75 | Т
0.2864
23 | Е26-85-1 | УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ | 100 М | 776.43 | 0.02 |  | 2.89 | 0.23 | 779.57 | 45.78
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.46 | 357.16 | 0.01 |  | 1.33 | 0.11 | 358.61 | 21.06
24 | 1/10-230-60-45-5/125 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М75/М100, F75 | Т |  |  |  | 279.2 | 22.17 | 301.37
|  |  | 0.00368 |  |  |  | 1.03 | 0.08 | 1.11
25 | 1/10-230-55-20/160 | УГОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ, РАЗМЕРОМ 25 Х 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,25 ММ | М |  |  |  | 0.94 | 0.07 | 1.01
|  |  | 46.92 |  |  |  | 44.1 | 3.28 | 47.38
26 | Е15-300-2 | ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ | 100 М2 | 3902.7 | 7.24 | 5.24 | 2.37 | 0.15 | 3912.46 | 230.11 | 0.36
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.751 | 2930.93 | 5.44 | 3.94 | 1.78 | 0.11 | 2938.26 | 172.81 | 0.27
27 | 1/10-230-65-20-5/15 | КЕРАМОГРАНИТ КРУПНОРАЗМЕРНЫЙ ПЛОСКИЙ НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ ПОЛИРОВАННЫЙ (600 Х 300-600 Х 600 ММ) | М2 |  |  |  | 52 | 4.13 | 56.13
|  |  | 78.1 |  |  |  | 4061.2 | 322.55 | 4383.75
28 | 1/10-230-60-35/40 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, ПОВЫШЕННОЙ ФИКСАЦИИ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75 | Т |  |  |  | 467.81 | 37.14 | 504.95
|  |  | 0.601 |  |  |  | 281.15 | 22.32 | 303.47
29 | 1/10-230-60-15/25 | КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 6 ММ, ПЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, МОРОЗОСТОЙКАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦВЕТНАЯ (ФАСОВКА ПО 2-5 КГ) | Т |  |  |  | 3132.57 | 248.73 | 3381.3
|  |  | 0.0048 |  |  |  | 15.04 | 1.19 | 16.23
30 | 1/10-230-50-15/39 | РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646 | КГ |  |  |  | 4.95 | 0.39 | 5.34
|  |  | 11.265 |  |  |  | 55.76 | 4.39 | 60.15
31 | 1/10-230-95/110 | КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ | 1000 ШТ. |  |  |  | 8.4 | 0.67 | 9.07
|  |  | 0.304 |  |  |  | 2.55 | 0.2 | 2.75
32 | Е15-310-1 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ | 100 М | 159.2 | 0.05 |  |  |  | 159.25 | 9.11
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.46 | 73.23 | 0.02 |  |  |  | 73.25 | 4.19
33 | 1/10-230-60-35/19 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75 | Т |  |  |  | 369.53 | 29.34 | 398.87
|  |  | 0.002875 |  |  |  | 1.06 | 0.08 | 1.14
34 | 2/30-50/С101-160833-К | УГОЛОК АЛЮМИНИЕВЫЙ НА КРАЯ ОБЛИЦОВКИ ПЛИТКОЙ | М |  |  |  | 7.2 | 0.57 | 7.77
|  |  | 48.96 |  |  |  | 352.51 | 27.91 | 380.42
35 | Е15-300-2 | ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ОТКОСОВ | 100 М2 | 3902.7 | 9.68 | 6.3 | 2.37 | 0.15 | 3914.9 | 230.11 | 0.43
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.0416 | 162.35 | 0.4 | 0.26 | 0.1 | 0.01 | 162.86 | 9.57 | 0.02
36 | 1/10-230-65-20-20/47 | КЕРАМОГРАНИТ | М2 |  |  |  | 52 | 4.13 | 56.13
|  |  | 4.33 |  |  |  | 225.16 | 17.88 | 243.04
37 | 1/10-230-60-35/19 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ОБЛИЦОВОЧНАЯ, ЦЕМЕНТНАЯ, УНИВЕРСАЛЬНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), М100/М150, F75 | Т |  |  |  | 369.53 | 29.34 | 398.87
|  |  | 0.033 |  |  |  | 12.19 | 0.97 | 13.16
38 | 1/10-230-60-15/30 | КОМПОЗИЦИЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ СУХАЯ ШИРИНОЙ ДО 8 ММ, ЭЛАСТИЧНАЯ, ВОДОСТОЙКАЯ, ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ, ПРОТИВОГРИБКОВАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ) , БЕЛАЯ (ФАСОВКА ПО 5 КГ) | Т |  |  |  | 2606 | 206.92 | 2812.92
|  |  | 0.00013 |  |  |  | 0.34 | 0.03 | 0.37
39 | 1/10-230-50-15/53 | РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ Р-4А | Т |  |  |  | 2895.85 | 229.93 | 3125.78
|  |  | 0.000642 |  |  |  | 1.86 | 0.15 | 2.01
40 | 1/10-230-95/130 | КРЕСТИКИ ДЛЯ ПЛИТКИ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ | 1000 ШТ. |  |  |  | 8.7 | 0.69 | 9.39
|  |  | 0.00166 |  |  |  | 0.01 |  | 0.01
41 | Е13-74-3 | УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН В 3 СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 4,5 ММ | 100 М2 | 801.09 | 26.45 | 17 |  |  | 827.54 | 48.6 | 1.16
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.29 | 232.32 | 7.67 | 4.93 |  |  | 239.99 | 14.09 | 0.34
42 | 1/10-230-60-5/120 | ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ СМЕСЬ (ГС) С УЛУЧШЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ, ЭЛАСТИЧНАЯ (Э), ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ (1) "ПЕНЕТРОН" | Т |  |  |  | 8175 | 649.1 | 8824.1
|  |  | 0.232 |  |  |  | 1896.6 | 150.59 | 2047.19
43 | Е46-31-1 | ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2 | 100 М БОРОЗД | 273.71 | 388.34 | 181.74 |  |  | 662.05 | 18.77 | 10.72
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.16 | 43.79 | 62.13 | 29.08 |  |  | 105.92 | 3 | 1.72
44 | Е61-39-1 | ЗАДЕЛКА НА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДКАХ БОРОЗД ГЛУБИНОЙ ДО 40 ММ, ШИРИНОЙ 100 ММ | 100 М | 1182.73 | 23.21 | 15.74 |  |  | 1205.94 | 59.34 | 1.08
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=5.7, МЕЖР.КОЭФФ.=1.1752 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.16 | 189.24 | 3.71 | 2.52 |  |  | 192.95 | 9.49 | 0.17
45 | 1/10-230-60-45-5/135 | РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ СУХАЯ (РСС), ШТУКАТУРНАЯ, ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ (НВ), ЦЕМЕНТНАЯ, М150, F75 | Т
0.0704
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 6554 | 307 | 186 | 7519 | 595 | 14975 | 395.43 | 11.96
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 5650
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 3088
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 23713
| Ж | ПОТОЛКИ
46 | Е62-44-2 | ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ ПОТОЛКОВ | 100 М2 | 107.63 |  |  | 11.97 | 0.94 | 120.54 | 7.38
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.185 | 19.91 |  |  | 2.21 | 0.17 | 22.29 | 1.37
47 | Е34-140-1 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ 600 Х 600 ММ | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА | 1986.71 | 3.12 |  | 3.73 | 0.3 | 1993.86 | 120.53
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.8, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9719 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.185 | 367.54 | 0.58 |  | 0.69 | 0.06 | 368.87 | 22.3
48 | 1/10-230-95/50 | ПЛИТА ПОТОЛОЧНАЯ ТИПА "ARMSTRONG", РАЗМЕРОМ 600 Х 600 ММ, АЛЛЮМИНИЕВАЯ БЕЛАЯ | М2 |  |  |  | 46 | 3.65 | 49.65
|  |  | 37.26 |  |  |  | 1713.96 | 136 | 1849.96
49 | 1/10-240-30-50/90 | ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 8 Х 160 ММ | 100 ШТ. |  |  |  | 33.18 | 2.63 | 35.81
|  |  | 0.129 |  |  |  | 4.28 | 0.34 | 4.62
50 | 1/10-230-55-20/15 | ПОДВЕС РЕГУЛИРУЕМЫЙ С ЗАЖИМОМ ДЛЯ ПРОФИЛЯ CD (ПП) | ШТ. |  |  |  | 0.44 | 0.03 | 0.47
|  |  | 12.9 |  |  |  | 5.68 | 0.39 | 6.07
51 | 1/10-230-55-20/20 | ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 0,6 М | 100 М |  |  |  | 231.08 | 18.35 | 249.43
|  |  | 0.1535 |  |  |  | 35.47 | 2.82 | 38.29
52 | 1/10-230-55-20/25 | ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 1,2 М | 100 М |  |  |  | 239.74 | 19.04 | 258.78
|  |  | 0.309 |  |  |  | 74.08 | 5.88 | 79.96
53 | 1/10-230-55-20/30 | ПРОФИЛЬ Т24 БЕЛЫЙ МАТОВЫЙ, ДЛИНОЙ 3,7 М | 100 М |  |  |  | 234.8 | 18.64 | 253.44
|  |  | 0.1535 |  |  |  | 36.04 | 2.86 | 38.9
54 | Е34-140-3 | УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА | 100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА | 471.79 | 9.28 |  | 6.82 | 0.55 | 488.44 | 30.37
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.29 | 136.82 | 2.69 |  | 1.98 | 0.16 | 141.65 | 8.81
55 | 1/10-230-55-20/155 | УГОЛОК БЕЛЫЙ СТАЛЬНОЙ, РАЗМЕРОМ 19 Х 24 ММ, ДЛИНОЙ 3 М | 100 М |  |  |  | 106 | 8.42 | 114.42
|  |  | 0.2987 |  |  |  | 31.66 | 2.52 | 34.18
56 | 1/10-240-30-30/354 | ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ МОНТАЖНЫЙ 6 Х 40 ММ | 100 ШТ. |  |  |  | 3.36 | 0.27 | 3.63
|  |  | 0.5278 |  |  |  | 1.77 | 0.14 | 1.91
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 524 | 3 |  | 1908 | 151 | 2586 | 32.48
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 440
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 240
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 3266
| Ж | ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ
57 | Е56-20-1 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 73.68 |  |  |  |  | 73.68 | 5.05
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.208 | 15.33 |  |  |  |  | 15.33 | 1.05
58 | Е56-19-1 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН | 100 М2 ПОЛОТЕН | 634.92 |  |  |  |  | 634.92 | 43.54
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.084 | 53.33 |  |  |  |  | 53.33 | 3.66
59 | Е56-18-1 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ | 100 ШТ. | 2450.8 | 360.29 | 188.44 |  |  | 2811.09 | 168.05 | 11.71
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.04 | 98.03 | 14.41 | 7.54 |  |  | 112.44 | 6.72 | 0.47
60 | Е9-356-1 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2 | 100 М2 ПРОЕМОВ | 2718.24 | 59.83 |  | 129 | 10.33 | 2917.4 | 172.36
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02% | 0.084 | 228.33 | 5.03 |  | 10.84 | 0.87 | 245.07 | 14.48
61 | 2/30-40-5/5 | БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ВХОДНОЙ В ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ SPECTRAL ДВ3 А Ч 21-10 П, ЧАСТИЧНО ОСТЕКЛЕННЫЙ С ОДИНАРНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ ПОЛОТЕН СТЕКЛОМ 6М1, СЭНДВИЧ ПЛИТА ТОЛЩИНОЙ 24 ММ, С ПОРОГОМ | М2 |  |  |  | 784 | 44.84 | 828.84
|  |  | 8.4 |  |  |  | 6585.6 | 376.66 | 6962.26
62 | 1/10-235-20/128 | ЛЕНТА ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ (ПСУЛ) ШИРИНОЙ 15 ММ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСШИРЕНИЕМ ЛЕНТЫ 40 ММ | М |  |  |  | 0.93 | 0.07 | 1
|  |  | 18.9 |  |  |  | 17.58 | 1.32 | 18.9
63 | Е9-70-1 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И БАЛКОННЫХ БЛОКОВ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ | 100 М | 272.14 |  |  | 129.71 | 10.29 | 412.14 | 18.66
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02% | 0.208 | 56.61 |  |  | 26.98 | 2.14 | 85.73 | 3.88
64 | Е9-36-1 | МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ С ОСТЕКЛЕНИЕМ | 100 М2 КОНСТРУКЦИИ | 7103.19 | 469.99 | 70.26 | 26.4 | 2.1 | 7601.68 | 394.7 | 3.64
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.6, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0611 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02% | 0.048 | 340.95 | 22.56 | 3.37 | 1.27 | 0.1 | 364.88 | 18.95 | 0.17
65 | 2/50-20-5-10/П | ПЕРЕГОРОДКА СТЕКЛЯННАЯ С ДВЕРЬЮ В ДУШЕВУЮ | М2 |  |  |  | 784 | 62.25 | 846.25
|  |  | 4.8 |  |  |  | 3763.2 | 298.8 | 4062
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 793 | 42 | 11 | 10405 | 680 | 11920 | 48.74 | 0.64
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 514
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 451
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 12885
| Ж | ВОДОПРОВОД
66 | Е16-33-2 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ, ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ | 100 М | 904.87 | 65.98 | 43.88 |  |  | 970.85 | 52.29 | 3.01
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.41 | 371 | 27.05 | 17.99 |  |  | 398.05 | 21.44 | 1.23
67 | Е16-15-2 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ НА СТОЯКАХ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | ШТ. | 10.47 | 0.8 | 0.1 |  |  | 11.27 | 0.6 | 0.01
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 6 | 62.82 | 4.8 | 0.6 |  |  | 67.62 | 3.6 | 0.06
68 | Е16-15-2 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ НА СТОЯКАХ ГОРЯЧЕГО И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ | ШТ. | 34.89 | 2.66 | 0.35 | 5.05 | 0.37 | 42.97 | 2.02 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 6 | 209.34 | 15.96 | 2.1 | 30.3 | 2.22 | 257.82 | 12.12 | 0.12
69 | 3/3-50-80-10/20 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ | ШТ. |  |  |  | 11.13 | 0.81 | 11.94
|  |  | 6 |  |  |  | 66.78 | 4.86 | 71.64
70 | Е16-41-5 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ ДИАМЕТРОМ 20 ММ | 100 М | 2533.56 | 58.97 | 0.18 | 324.41 | 15.82 | 2932.76 | 147.88 | 0.01
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.41 | 1038.76 | 24.18 | 0.07 | 133.01 | 6.49 | 1202.44 | 60.63
71 | 6/40-80-20-7/В | НАСТЕННЫЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ | ШТ
6
72 | 6/40-80-20-7/В1 | УГОЛЬНИК С НАРУЖНОЙ РЕЗЬБОЙ ПП 20Х1/2" | ШТ
6
73 | Е16-15-1 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ | ШТ. | 34.89 | 2.4 | 0.18 | 4.74 | 0.35 | 42.38 | 2.02 | 0.01
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.2, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0204 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 12 | 418.68 | 28.8 | 2.16 | 56.88 | 4.2 | 508.56 | 24.24 | 0.12
74 | 3/3-50-80-10/20 | КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 20 ММ | ШТ. |  |  |  | 11.13 | 0.81 | 11.94
|  |  | 12 |  |  |  | 133.56 | 9.72 | 143.28
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 2101 | 101 | 23 | 421 | 27 | 2650 | 122.03 | 1.53
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 1457
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 925
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 5032
| Ж | КАНАЛИЗАЦИЯ
75 | Е23-28-24 | ДЕМОНТАЖ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: КРЕСТОВИН, ДИАМЕТРОМ ДО 160 ММ | 100 ШТ. | 410.46 | 0.22 | 0.08 |  |  | 410.68 | 26.83
[5 empty] | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2 | К=0 | К=0 |  | К=0.3*1.2 | К=0.3*1.2
|  | РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.02 | 8.21 |  |  |  |  | 8.21 | 0.54
76 | Е23-28-24 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: КРЕСТОВИН, ДИАМЕТРОМ ДО 160 ММ | 100 ШТ. | 1368.22 | 0.73 | 0.25 |  |  | 1368.95 | 89.45 | 0.01
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.02 | 27.36 | 0.01 | 0.01 |  |  | 27.37 | 1.79
77 | 6/40-80-20-7/К1 | КРЕСТОВИНА УГЛОВАЯ (ДВУХПЛОСКОСТНАЯ) ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ | ШТ
2
78 | Е65-9-2 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 525.09 | 0.93 | 0.53 |  |  | 526.02 | 28.63 | 0.04
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.11 | 57.76 | 0.1 | 0.06 |  |  | 57.86 | 3.15
79 | Е65-9-2 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1750.29 | 3.1 | 1.75 | 269.24 | 18.76 | 2041.39 | 95.42 | 0.12
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.11 | 192.53 | 0.34 | 0.19 | 29.62 | 2.06 | 224.55 | 10.5 | 0.01
80 | 3/7-10-40-10/20 | ТРУБОПРОВОДЫ (УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ) ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | М
11
81 | Е65-9-1 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 548.33 | 0.49 | 0.26 |  |  | 548.82 | 29.89 | 0.02
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.12 | 65.8 | 0.06 | 0.03 |  |  | 65.86 | 3.59
82 | Е65-9-1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 1827.77 | 1.62 | 0.88 | 188.32 | 13 | 2030.71 | 99.65 | 0.06
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.8, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0815 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.012 | 21.93 | 0.02 | 0.01 | 2.26 | 0.16 | 24.37 | 1.2
83 | 3/7-10-40-10/10 | ТРУБОПРОВОДЫ (УЗЛЫ УКРУПНЕННЫЕ) ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ ДЛЯ КАНАЛИЗАЦИИ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | М
12
84 | Е17-1-12 | УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | КОМПЛ. | 18.88 | 0.52 | 0.35 | 1.52 | 0.12 | 21.04 | 1.08 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 4 | 75.52 | 2.08 | 1.4 | 6.08 | 0.48 | 84.16 | 4.32 | 0.08
85 | 3/4-120-10/Щ | ТРАП ЩЕЛЕВОЙ ДЛИННА 850 ММ | ШТ
4
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 449 | 3 | 2 | 38 | 3 | 493 | 25.09 | 0.09
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 315
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 197
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 1005
| Ж | САНТЕХПОСУДА
86 | Е65-5-1 | ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН | 100 ПРИБОРОВ | 970.87 | 9.54 | 6.47 |  |  | 980.41 | 61.56 | 0.44
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.05 | 48.54 | 0.48 | 0.32 |  |  | 49.02 | 3.08 | 0.02
87 | Е17-1-6 | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ | КОМПЛ. | 47.19 | 1.01 | 0.54 | 5.08 | 0.39 | 53.67 | 2.7 | 0.04
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 5 | 235.95 | 5.05 | 2.7 | 25.4 | 1.95 | 268.35 | 13.5 | 0.2
88 | 3/4-130-10/10 | СИФОН ПЛАСТМАССОВЫЙ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ВЫПУСКОМ К УМЫВАЛЬНИКУ | ШТ. |  |  |  | 8.69 | 0.63 | 9.32
|  |  | 5 |  |  |  | 43.45 | 3.15 | 46.6
89 | Е10-35-1 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР.) | 100 ИЗДЕЛИЙ | 1315.18 | 126.36 | 85.73 | 1569.64 | 119.17 | 3130.35 | 90.18 | 5.88
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.05 | 65.76 | 6.32 | 4.29 | 78.48 | 5.96 | 156.52 | 4.51 | 0.29
90 | СЦЕН-УМЫВАЛЬН | УМЫВАЛЬНИК 55 С ТУМБОЙ В КОМПЛЕКТЕ (ЦВЕТ БЕЛЫЙ) | ШТ |  |  |  | 745 |  | 745
|  |  | 5 |  |  |  | 3725 |  | 3725
91 | Е17-2-3 | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ | ШТ. | 16.78 |  |  | 1.15 | 0.09 | 18.02 | 0.96
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 5 | 83.9 |  |  | 5.75 | 0.45 | 90.1 | 4.8
92 | 3/4-140-20/20 | СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКОВ СМ-УМ-ОРА С ПОВОРОТНЫМ КОРПУСОМ, ОДНОЙ РУКОЯТКОЙ, С АЭРАТОРОМ | КОМПЛ. |  |  |  | 78.18 | 5.67 | 83.85
|  |  | 5 |  |  |  | 390.9 | 28.35 | 419.25
93 | Е65-5-2 | ДЕМОНТАЖ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ | 100 ПРИБОРОВ | 1208.19 | 7.74 | 5.24 |  |  | 1215.93 | 76.61 | 0.36
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.01 | 12.08 | 0.08 | 0.05 |  |  | 12.16 | 0.77
94 | Е17-10-1 | УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ (УНИТАЗОВ) ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ С СИДЕНЬЯМИ | 100 ШТ. | 3580.73 | 12.84 |  | 1981.77 | 145.96 | 5721.3 | 211.13
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 0.01 | 35.81 | 0.13 |  | 19.82 | 1.46 | 57.22 | 2.11
95 | С1-1-1-1 | УНИТАЗ КЕРАМИН БЕРГАМО | ШТ
1
96 | Е17-2-312 | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ СМ-Д-ШЛ | ШТ. | 16.78 |  |  | 73.51 | 5.34 | 95.63 | 0.96
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.3, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0306 ОХРиОПР=68.61%, План=43.58% | 3 | 50.34 |  |  | 220.53 | 16.02 | 286.89 | 2.88
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 532 | 12 | 7 | 4509 | 57 | 5110 | 31.65 | 0.51
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 381
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 237
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 5728
| Ж | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
97 | Е67-7-5 | ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП | 100 ШТ. | 338.57 | 4.13 | 2.8 |  |  | 342.7 | 21.47 | 0.19
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.06 | 20.31 | 0.25 | 0.17 |  |  | 20.56 | 1.29 | 0.01
98 | Е67-7-1 | ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК | 100 ШТ. | 119.42 |  |  |  |  | 119.42 | 7.57
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.04 | 4.78 |  |  |  |  | 4.78 | 0.3
99 | Ц8-910-1 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОСКАМИ | 100 М | 870.94 | 51.23 | 11.82 | 10.34 | 0.67 | 933.18 | 55.22 | 0.62
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.46 | 400.63 | 23.57 | 5.44 | 4.76 | 0.31 | 429.27 | 25.4 | 0.29
100 | 5/10-10-10-10-1/1 | КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГНГ-LS 1 Х 1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ, С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ | 1000 М |  |  |  | 1078 | 57.35 | 1135.35
|  |  | 0.04692 |  |  |  | 50.58 | 2.69 | 53.27
101 | 5/20-30-3/1 | ЗАКРЕП ТМ-2 | 100 ШТ. |  |  |  | 1.19 | 0.06 | 1.25
|  |  | 0.11 |  |  |  | 0.13 | 0.01 | 0.14
102 | 5/20-40-4/5 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ РАЗВОДКИ ПРОВОДОВ КМ-209 | ШТ. |  |  |  | 2.62 | 0.14 | 2.76
|  |  | 8 |  |  |  | 20.96 | 1.12 | 22.08
103 | 5/20-30-1-4/12 | СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ИЗОЛИРУЮЩИЙ ЗАЖИМ СИЗ-4 | 100 ШТ. |  |  |  | 6.82 | 0.36 | 7.18
|  |  | 0.2944 |  |  |  | 2.01 | 0.11 | 2.12
104 | Е46-29-1 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД РАЗМЕРОМ ДО 130 Х 130 ММ | 100 ШТ. | 687.43 | 1087.64 | 509 |  |  | 1775.07 | 47.14 | 30.01
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.08 | 54.99 | 87.01 | 40.72 |  |  | 142 | 3.77 | 2.4
105 | Ц8-591-201 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ | 100 ШТ. | 692.33 | 4.92 | 1.92 | 9.3 | 0.52 | 707.07 | 38.84 | 0.1
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.03 | 20.77 | 0.15 | 0.06 | 0.28 | 0.02 | 21.22 | 1.17
106 | 5/30-30-4-1-1/2 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВОЧНЫЙ ОДНОКЛАВИШНЫЙ С16-122 | ШТ. |  |  |  | 4.56 | 0.24 | 4.8
|  |  | 3 |  |  |  | 13.68 | 0.72 | 14.4
107 | 5/20-40-4/3 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ К-207 | ШТ. |  |  |  | 0.52 | 0.03 | 0.55
|  |  | 3 |  |  |  | 1.56 | 0.09 | 1.65
108 | Ц8-607-6 | СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО КРЕПЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 4 | 100 ШТ. | 4259.47 | 18.88 |  | 217.74 | 11.7 | 4507.79 | 251.15
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.06 | 255.57 | 1.13 |  | 13.06 | 0.7 | 270.46 | 15.07
109 | 5/30-30-4-3-2/4-С | СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ | ШТ |  |  |  | 69 | 3.67 | 72.67
|  |  | 6 |  |  |  | 414 | 22.02 | 436.02
110 | Ц8-591-901 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ | 100 ШТ. | 807.82 | 4.92 | 1.92 | 9.54 | 0.54 | 822.82 | 45.32 | 0.1
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=61.01%, План=35.49% | 0.02 | 16.16 | 0.1 | 0.04 | 0.19 | 0.01 | 16.46 | 0.91
111 | 5/20-40-4/3 | КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ К-207 | ШТ. |  |  |  | 0.52 | 0.03 | 0.55
|  |  | 2 |  |  |  | 1.04 | 0.06 | 1.1
112 | 5/30-30-4-1-2-1/31 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ДЛЯ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ (ДЛЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ) РА32-005 | ШТ. |  |  |  | 7.88 | 0.42 | 8.3
|  |  | 2 |  |  |  | 15.76 | 0.84 | 16.6
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 773 | 112 | 46 | 538 | 29 | 1452 | 47.91 | 2.7
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 522
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 301
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 2275
| Ж | ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ
113 | Е51-7-1 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ) | Т | 10.5 |  |  |  |  | 10.5 | 0.72
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 5.87 | 61.64 |  |  |  |  | 61.64 | 4.23
114 | С310-16.1 | ПЕРЕВОЗКА ДО 16 КМ,КЛАСС ГРУЗА I | Т |  |  |  |  | 7.74 | 7.74
| перевозка |  | 5.87 |  |  |  |  | 45.43 | 45.43
115 | С999-9900.72 | СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ, ПОЛИГОН "ТРОСТЕНЕЦКИЙ" (14КМ. МОГИЛЕВСКОГО ШОССЕ) | Т |  |  |  | 14.45 |  | 14.45
| прием отходов |  | 5.87 |  |  |  | 84.82 |  | 84.82
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 62 |  |  |  | 45 | 107 | 4.23
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 52
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 28
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 187
|  | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) |  | 9049 | 484 | 275 | 16355 | 1037 | 26925 | 555.38 | 17.52
|  | ОХРиОПР = 83.83% | [6 empty] | 7816
|  | План.приб. = 45.82% | [6 empty] | 4272
|  | ИТОГО | [6 empty] | 39013
|  | ИТОГО ПО Внутренние санитарно-технические работы для городского строительства |  | 2981 | 109 | 28 | 1164 | 82 | 4336 | 171.93 | 1.84
|  | ОХРиОПР = 68.61% | [6 empty] | 2064
|  | План.приб. = 43.58% | [6 empty] | 1311
|  | ИТОГО | [6 empty] | 7711
|  | ИТОГО ПО Электромонтажные работы (рем) |  | 718 | 25 | 6 | 538 | 29 | 1310 | 44.14 | 0.3
|  | ОХРиОПР = 61.01% | [6 empty] | 442
|  | План.приб. = 35.49% | [6 empty] | 257
|  | ИТОГО | [6 empty] | 2009
|  | ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций (ремонт) |  | 626 | 28 | 3 | 10405 | 680 | 11739 | 37.31 | 0.17
|  | ОХРиОПР = 58.54% | [6 empty] | 368
|  | План.приб. = 59.02% | [6 empty] | 371
|  | ИТОГО | [6 empty] | 12478
|  | ИТОГО |  | 13374 | 646 | 312 | 28462 | 1828 | 44310 | 808.76 | 19.83
|  | В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА | [5 empty] | 45 | 45
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 10690
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 6211
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 3.8
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 61211
|  | СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ: |  |  |  |  | 85 |  | 85
|  | В Т.Ч. СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ |  |  |  |  | 85 |  | 85
|  | ВСЕГО С ПРОЧИМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ | [6 empty] | 61296
МАССА (КОЛИЧЕСТВО) ОТХОДОВ
|  | ПРИЕМ И ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ, Т | [6 empty] | 5.87
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [13374*1] | [6 empty] | 1 | 13374
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 808.76
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 19.83
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.8
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [646*1] | [6 empty] | 1 | 646
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [312*1] | [6 empty] | 1 | 312
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [1828*1] | [6 empty] | 1 | 1828
| В Т.Ч. ПЕРЕВОЗКА [45] | [7 empty] | 45
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 28462
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [13374+646+1828+28462] | [7 empty] | 44310
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 28462
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [1828-0] | [7 empty] | 1828
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [10690*1] | [6 empty] | 1 | 10690
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [6211*1] | [6 empty] | 1 | 6211
| ИТОГО [44310+0+0+10690+6211] | [7 empty] | 61211
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [61211+0+0+0] | [7 empty] | 61211
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 4653
[((13374+312)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+4653+0+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 4653
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [61211+4653+0] | [7 empty] | 65864
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [65864+0] | [7 empty] | 65864
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 65864
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [65864+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [65864-0-0-0] | [7 empty] | 65864
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [65864*1] | [7 empty] | 65864
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.0181
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 09/2026 по 10/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 67056
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(65864+0+0-0)*1.0181+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 67056
[67056+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [67056-(0+0+0)] | [7 empty] | 67056
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [67056+0] | [7 empty] | 67056
18 | СУММА НДС [67056*20/100] | [5 empty] | 20 |  | 13411
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [67056+13411+0] | [7 empty] | 80467
СУММА ПРОПИСЬЮ: ВОСЕМЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ ЧЕТЫРЕСТА ШЕСТЬДЕСЯТ СЕМЬ
БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.
| СТОИМОСТЬ ПРИЕМА И ПЕРЕРАБОТКИ ОТХОДОВ [85*1] | [6 empty] | 1 | 85
| ИТОГО СРЕДСТВА НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ | [7 empty] | 85
[85+0+0]
| ИТОГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ | [7 empty] | 87
ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА [85*1.0239+0*1.0181]
| ВСЕГО СРЕДСТВА НА МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ [87+0+0] | [7 empty] | 87
| ВСЕГО ПРОЧИХ СРЕДСТВ [87+0] | [7 empty] | 87
| ВСЕГО ПО РАСЧЕТУ [80467+87+0] | [7 empty] | 80554
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Составил | гл. инженер И.А. Волосач |  | 6: Проверил

## id=300 Дефектный акт
Форма С-1
УЗ "10-я ГКБ" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Гл. врач |  | В.П. Исачкин
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 2026 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1
Комиссия, в составе:
председателя комиссии |  |  | Главный инженер |  |  | Волосач И. А.
членов комиссии: |  |  | Инженер |  |  | Орлова О. В.
|  |  | Зам.гл.врача |  |  | Маголин Д. Н.
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: Текущий ремонт душевых отделения микрохирургии № 2 учреждения здравоохранения "10-я городская клиническая больница" по адресу: г. Минск, ул. Уборевича, 73
(наименование объекта)
установлено, что
Состояние инженерных сетей и отделочных покрытий строительных конструкций имеют большой физический и моральный износ (следы коррозии, дефекты в виде трещин, выбоин, вздутий, разломов, усталость металла, поверхностные повреждения, вызванные условиями эксплуатации идр.), требующие проведение мероприятий по текущему ремонту.
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами:
работы производятся в действующем учреждении здравоохранения без отселения пациентов и персонала
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
ручной механизированный инструмент, средства малой механизации
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ:
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | сентябрь
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | октябрь
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 1
Председатель комиссии |  |  | Главный инженер Волосач И. А.
Члены комиссии |  |  | Инженер Орлова О. В.
Зам.гл.врача Маголин Д. Н.
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж ПОЛЫ
1 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ |  |  |  | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 0.185 | Е57-2-7
ПЛИТОК
2 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ЦЕМЕНТНЫХ ПОЛОВ |  |  |  | 100 М2 РАЗБИРАЕМОГО ПОКРЫТИЯ | 0.185 | Е57-2-8
3 | АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И |  |  |  | Т | 0.06 | Е6-11-10
НАБЕТОНОК
4 | УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 |  |  |  | 100 М2 | 0.185 | Е57-23-1
ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ, ПЛОЩАДЬЮ
ПОЛА ДО 20 М2
5 | НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ |  |  |  | 100 М2 | 1.48 | Е57-23-9
ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ Е57-
23-1, Е57-23-3
6 | УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ |  |  |  | 100 М2 | 0.185 | Е13-75-3
ПОВЕРХНОСТИ ДНИЩА (ПОЛА) БЕЗ УКЛОНА В 3
СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 4,5 ММ
7 | УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ПЛИТКОЙ "ГРЕС" |  |  |  | 100 М2 | 0.185 | Е11-47-3
НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ
Ж СТЕНЫ
8 | РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ |  |  |  | 100 М2 | 0.751 | Е63-19-6
ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК БЕЗ СОХРАНЕНИЯ
ПЛИТКИ
9 | ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН |  |  |  | 100 М2 | 0.751 | Е46-47-3
И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ
10 | РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА |  |  |  | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК | 0.087 | Е55-3-1
ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ
11 | КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК АРМИРОВАННЫХ |  |  |  | 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ | 0.087 | Е8-7-3
ТОЛЩИНОЙ В 1:2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА
ДО 4 М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО
ОДИНАРНОГО
12 | ОШТУКАТУРИВАНИЕ УЛУЧШЕННОЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ |  |  |  | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХ | 0.751 | Е15-61-3
СТЕН ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ
РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ
13 | ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ |  |  |  | 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕР | 0.0416 | Е15-65-1
И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ
14 | УСТАНОВКА ПЕРФОРИРОВАННЫХ АЛЮМИНИЕВЫХ |  |  |  | 100 М | 0.46 | Е26-85-1
УГОЛКОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВЫСТУПАЮЩИХ УГЛОВ
15 | ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С |  |  |  | 100 М2 | 0.751 | Е15-300-2
ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ
СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ
16 | УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ЗАЩИТНЫХ |  |  |  | 100 М | 0.46 | Е15-310-1
ОТДЕЛОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ВНУТРЕННИХ И
НАРУЖНЫХ УГЛАХ, ПРИМЫКАНИЯХ ПРИ
ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ
17 | ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ С |  |  |  | 100 М2 | 0.0416 | Е15-300-2
ПРИМЕНЕНИЕМ СУХИХ СМЕСЕЙ ВНУТРЕННИХ
СТЕН ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ ОТКОСОВ
18 | УСТРОЙСТВО ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ |  |  |  | 100 М2 | 0.29 | Е13-74-3
ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН В 3 СЛОЯ ТОЛЩИНОЙ 4,5
ММ
19 | ПРОБИВКА БОРОЗД В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ |  |  |  | 100 М БОРОЗД | 0.16 | Е46-31-1
ПЛОЩАДЬЮ СЕЧЕНИЯ ДО 20 СМ2
20 | ЗАДЕЛКА НА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ |  |  |  | 100 М | 0.16 | Е61-39-1
СТЕН И ПЕРЕГОРОДКАХ БОРОЗД ГЛУБИНОЙ ДО
40 ММ, ШИРИНОЙ 100 ММ
Ж ПОТОЛКИ
21 | ПРОТРАВКА ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКИ |  |  |  | 100 М2 | 0.185 | Е62-44-2
НЕЙТРАЛИЗУЮЩИМ РАСТВОРОМ ПОТОЛКОВ
22 | УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА НА |  |  |  | 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА | 0.185 | Е34-140-1
МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ С ЗАПОЛНЕНИЕМ
ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВОЛОКНИСТЫМИ С ЯЧЕЙКОЙ
600 Х 600 ММ
23 | УСТАНОВКА УГЛОВОГО МОЛДИНГА |  |  |  | 100 М УГЛОВОГО МОЛДИНГА | 0.29 | Е34-140-3
Ж ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ
24 | СНЯТИЕ НАЛИЧНИКОВ |  |  |  | 100 М НАЛИЧНИКОВ | 0.208 | Е56-20-1
25 | СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН |  |  |  | 100 М2 ПОЛОТЕН | 0.084 | Е56-19-1
26 | ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.04 | Е56-18-1
СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ
27 | УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ |  |  |  | 100 М2 ПРОЕМОВ | 0.084 | Е9-356-1
СПЛАВОВ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В
КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ С КРЕПЛЕНИЕМ ДЮБЕЛЯМИ,
ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА ДО 3 М2
28 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ И |  |  |  | 100 М | 0.208 | Е9-70-1
БАЛКОННЫХ БЛОКОВ С АЛЮМИНИЕВЫМИ
ПЕРЕПЛЕТАМИ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ
ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ
29 | МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ |  |  |  | 100 М2 КОНСТРУКЦИИ | 0.048 | Е9-36-1
СПЛАВОВ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ С ОСТЕКЛЕНИЕМ
Ж ВОДОПРОВОД
30 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ |  |  |  | 100 М | 0.41 | Е16-33-2
СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ НА ФИТИНГАХ,
ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА 20 ММ
31 | ДЕМОНТАЖ ВЕНТИЛЕЙ НА СТОЯКАХ ГОРЯЧЕГО И |  |  |  | ШТ. | 6 | Е16-15-2
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
32 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ НА СТОЯКАХ ГОРЯЧЕГО |  |  |  | ШТ. | 6 | Е16-15-2
И ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
33 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  | 100 М | 0.41 | Е16-41-5
ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ПРИ СБОРКЕ
УЗЛОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ В ЗДАНИЯХ
КИРПИЧНЫХ И ИЗ ЯЧЕИСТЫХ БЛОКОВ
ДИАМЕТРОМ 20 ММ
34 | УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, |  |  |  | ШТ. | 12 | Е16-15-1
КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА
ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ
ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ
Ж КАНАЛИЗАЦИЯ
35 | ДЕМОНТАЖ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: КРЕСТОВИН, |  |  |  | 100 ШТ. | 0.02 | Е23-28-24
ДИАМЕТРОМ ДО 160 ММ
36 | УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ: КРЕСТОВИН, |  |  |  | 100 ШТ. | 0.02 | Е23-28-24
ДИАМЕТРОМ ДО 160 ММ
37 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ |  |  |  | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.11 | Е65-9-2
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ
38 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ |  |  |  | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.11 | Е65-9-2
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ
39 | ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ |  |  |  | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.12 | Е65-9-1
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ
40 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ |  |  |  | 100 М ТРУБОПРОВОДОВ | 0.012 | Е65-9-1
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ
41 | УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ |  |  |  | КОМПЛ. | 4 | Е17-1-12
Ж САНТЕХПОСУДА
42 | ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНИКОВ И РАКОВИН |  |  |  | 100 ПРИБОРОВ | 0.05 | Е65-5-1
43 | УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С |  |  |  | КОМПЛ. | 5 | Е17-1-6
ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
44 | УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ (СТОЛОВ, |  |  |  | 100 ИЗДЕЛИЙ | 0.05 | Е10-35-1
ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И
ДР.)
45 | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ |  |  |  | ШТ. | 5 | Е17-2-3
46 | ДЕМОНТАЖ УНИТАЗОВ И ПИССУАРОВ |  |  |  | 100 ПРИБОРОВ | 0.01 | Е65-5-2
47 | УСТАНОВКА САНТЕХПРИБОРОВ (УНИТАЗОВ) |  |  |  | 100 ШТ. | 0.01 | Е17-10-1
ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ С СИДЕНЬЯМИ
48 | УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ДУШЕВЫХ |  |  |  | ШТ. | 3 | Е17-2-312
УСТАНОВОК НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ СМ-Д-ШЛ
Ж ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
49 | ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ |  |  |  | 100 ШТ. | 0.06 | Е67-7-5
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП
50 | ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК |  |  |  | 100 ШТ. | 0.04 | Е67-7-1
51 | КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ |  |  |  | 100 М | 0.46 | Ц8-910-1
ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ
(СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ
ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК, КРЕПЛЕНИЕ
ПОЛОСКАМИ
52 | ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД |  |  |  | 100 ШТ. | 0.08 | Е46-29-1
РАЗМЕРОМ ДО 130 Х 130 ММ
53 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО |  |  |  | 100 ШТ. | 0.03 | Ц8-591-201
ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ
ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ
54 | СВЕТИЛЬНИК С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, |  |  |  | 100 ШТ. | 0.06 | Ц8-607-6
УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ
ТИПА "АРМСТРОНГ", БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
КРЕПЛЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 4
55 | РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА |  |  |  | 100 ШТ. | 0.02 | Ц8-591-901
ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ
ВЯЖУЩИМИ РАСТВОРАМИ
Ж ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТХОДОВ
56 | ПОГРУЗКА ВРУЧНУЮ СПОДРУЧНЫХ И |  |  |  | Т | 5.87 | Е51-7-1
НАВАЛОЧНЫХ ГРУЗОВ (ОТХОДОВ)
57 | ПЕРЕВОЗКА ДО 16 КМ,КЛАСС ГРУЗА I |  |  |  | Т | 5.87 | С310-16.1
Составил |  | Главный инженер |  |  | Волосач И.А.
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"20" августа 2026г.