Утверждаю

Главный врач МГКЦД

______________Е.В. Коваленко

«10»______08_____2026 г.

Заявка на закупку диагностических реагентов к полуавтоматическому анализатору физико-химических свойств мочи.

Заказчик: учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии».

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии», г. Минск |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 220089 г. Минск, ул. Прилукская,46а |
| УНП | 100123896 |
| Адрес электронной почты | info@kvd.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.kvd.by |

1.Область применения: клиническая лабораторная диагностика.

2.Сведения о государственной закупке:

| Предмет государственной закупки | Диагностические реагенты к полуавтоматическому анализатору физико-химических свойств мочи |
| --- | --- |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 12 000 образцов |
| Срок поставки реагентов | 2026 год, поэтапно |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |

Приложение № 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий.

| № | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Диагностические реагенты к полуавтоматическому анализатору физико-химических свойств мочи | образец | 12 000 |

- Технические характеристики.

2.1. Наборы реагентов должны содержать все необходимые реактивы для физико-химического исследования мочи (полуколичественно – удельный вес, белок, клетки крови, глюкоза, билирубин, pH), контрольные и расходные материалы.

2.2.* Обязательство участника о предоставлении полуавтоматического анализатора учреждению здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии» с заключением договора на безвозмездное временное пользование оборудования совместимого с предлагаемыми реагентами. Анализатор должен определять качественно – мутность, цвет; быть обеспечен встроенным ЖК-дисплеем с управлением и выводом результатов на экран, встроенной памятью с целью хранения результатов выполненных исследований (архив). Наличие бесплатного технического обслуживания на весь период пользования. Аренду на безвозмездной основе предоставить до 31.12.2026 с возможностью продления договора до полного использования всего объема закупаемых реагентов.

«*» данные требования технического задания являются принципиальными, отсутствие подтверждения по пункту, отмеченному «*» приведет к отклонению конкурсного предложения

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

3.1. срок годности на дату поставки не менее 80% от даты производства.

Разработчики технических требований:

врач клинической лабораторной диагностики

(зав лаборатории) РРЛ по диагностики сифилиса                     Ю.В.Гусакова

врач клинической лабораторной диагностики

РРЛ по диагностики сифилиса                                                    И.П.Сысова

врач клинической лабораторной диагностики

РРЛ по диагностики сифилиса                                                     А.А.Самец