УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«____» ____________________2026 г.

Техническое задание

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Реагенты, контрольные и расходные материалы к системе автоматизированной для иммунологических и фотометрических тестов «Cobas 6000» (модули cobas c501/502, cobas e 601/602) и автоматическому электрохемолюминисцентному анализатору «Cobas е411» |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 21.10.60.600 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Диагностические препараты (реагенты) микробного и вирусного происхождения; диагностические наборы, включающие в свой состав препараты иммунного происхождения |
| Необходимое количество и единица измерения | 53 усл. ед. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 г. |
| Требования к лоту | Технические требования к реагентам, контрольным, калибровочным и расходным материалам: 1. Предлагаемые реагенты, контрольные, калибровочные и расходные материалы должны быть новыми, оригинального производства или аналоги, предназначенные для работы на анализаторах «Cobas 6000» (модули cobas c501/502, cobas e 601/602) и «Cobas е411» с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку. 2. Совместимость аналогов закупаемых реагентов, контрольных, калибровочных и расходных материалов должна быть подтверждена письмом производителя анализаторов «Cobas 6000» (модули cobas c501/502, cobas e 601/602)и «Cobas е411» производства «ROCHE DIAGNOSTICS», Германия. 3. Весь товар должен быть предназначен для системы автоматизированной для иммунологических и фотометрических тестов «Cobas 6000» (модули cobas c501/502, cobas e 601/602) и автоматического электрохемолюминисцентного анализатора «Cobas е411» производства «ROCHE DIAGNOSTICS», Германия и отвечать требованиям: 3.1. совместимости с вышеуказанным оборудованием; 3.2. не должен нарушать технологический процесс в течение рабочего дня; 3.3. не требовать дополнительной программы и переустановки оборудования. 4. Реагенты и контрольный материал к системе автоматизированнойдля иммунологических и фотометрических тестов «Cobas 6000» (модули cobas c501/502, cobas e 601/602)и автоматического электрохемолюминисцентного анализатора «Cobas е411» должны обеспечивать определение всех параметров, заявляемых производителем анализаторов. Предложения, не включающие полный перечень объявленных в рамках одного лота к закупке наименований товара, Заказчик оставляет за собой право не рассматривать. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Клиническая лабораторная диагностика |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дилюент для разведения пробы (Дилюент NaCl или аналог) | Состав комплекта/упаковки (набора): 50 мл Применение: для разведения пробы при выполнении тестов с применением реагентов | 1 упак. |
| 2 | Иммуноглобулин G | Состав комплекта/упаковки (набора): 150 тестов | 2 упак. |
| 3 | Иммуноглобулин А | Состав комплекта/упаковки (набора): 150 тестов | 2 упак. |
| 4 | Иммуноглобулин М | Состав комплекта/упаковки (набора): 150 тестов | 2 упак. |
| 5 | Калибратор SCC | Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 1,0 мл | 1 упак. |
| 6 | Калибратор АКТГ | Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 1,0 мл | 1 упак. |
| 7 | Калибратор АМГ | Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 1,0 мл | 1 упак. |
| 8 | Калибратор андростендиона | Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 1,0 мл | 1 упак. |
| 9 | Калибратор АСЛО, церулоплазмина и др. параметров (Cfas РАС) | Состав комплекта/упаковки (набора): 3 х 1,0 мл | 1 упак. |
| 10 | Калибратор Гомоцистеина | Состав комплекта/упаковки (набора): 2 х 3,0 мл | 1 упак. |
| 11 | Калибратор иммуноглобулина Е | Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 1,0 мл | 1 упак. |
| 12 | Калибратор креатинкиназа МВ (стат) | Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 1,0 мл Применение: на анализаторах cobas e411, e601, e602 | 1 упак. |
| 13 | Калибратор Липопротеина (а) | Состав комплекта/упаковки (набора): 5 х 1,0 мл | 1 упак. |
| 14 | Калибратор мочевых тестов (Cfas РUС или аналог) | Состав комплекта/упаковки (набора): 5 х 1,0 мл | 1 упак. |
| 15 | Калибратор нейро-специфической энолазы | Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 1,0 мл | 1 упак. |
| 16 | Калибратор прогестерона | Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 1,0 мл | 1 упак. |
| 17 | Калибратор РФ | Состав комплекта/упаковки (набора): 5 х 1,0 мл | 1 упак. |
| 18 | Калибратор С-пептида | Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 1,0 мл | 1 упак. |
| 19 | Калибратор СГСГ | Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 1,0 мл | 1 упак. |
| 20 | Калибратор Цистатин С | Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 1,0 мл | 1 упак. |
| 21 | Контроль АМГ | Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 2,0 мл | 1 упак. |
| 22 | Контроль Гомоцистеина | Состав комплекта/упаковки (набора): 2 уровня контроля по 3 мл (2 х 3 мл уровень 1; 2 х 3 мл уровень 2) Описание: готовы к применению на основе сыворотки крови человека | 1 упак. |
| 23 | Контроль Кортизола в слюне | Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 1,0 мл | 1 упак. |
| 24 | Контроль Липопротеина (а) | Состав комплекта/упаковки (набора): 2 уровня контроля по 1 мл (2 х 1 мл уровень 1; 2 х 1 мл уровень 2) | 1 упак. |
| 25 | Контроль онкомаркера НЕ4 | Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 1,0 мл | 1 упак. |
| 26 | Контроль РФ | Состав комплекта/упаковки (набора): 2 уровня контроля по 1 мл (2 х 1 мл уровень 1; 2 х 1 мл уровень 2) | 2 упак. |
| 27 | Контрольный материал для мочевых тестов (Precinorm РUС или аналог) | Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 3,0 мл | 1 упак. |
| 28 | Контрольный материал для мочевых тестов (Precipath РUС или аналог) | Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 3,0 мл | 1 упак. |
| 29 | Набор контролей Цистатина С | Состав комплекта/упаковки (набора): 3 уровня контроля по 1 мл (3 х 1 мл уровень 1; 3 х 1 мл уровень 2; 3 х 1 мл уровень 3) | 2 упак. |
| 30 | Реагент для определения андростендиона | Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов | 1 упак. |
| 31 | Реагент для определения интерлейкина-6 | Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов | 1 упак. |
| 32 | Реагент контрольный Multimarker или аналог | Состав комплекта/упаковки (набора): 6 х 2,0 мл Назначение: контроли используются для мониторинга точности и воспроизводимости иммунотестов: АКТГ, ИРИ (инсулин), С-пептид и др. | 1 упак. |
| 33 | Реагент контрольный ThyroAВ или аналог | Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 2,0 мл Назначение: контроли используются для мониторинга точности и воспроизводимости иммунотестов: А-ТТГ (Anti‑TSHR), АТПО (Anti‑TPO) и АТ-ТГ (Anti‑Tg) | 2 упак. |
| 34 | Реагент контрольный Varia или аналог | Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 3,0 мл Назначение: используются для мониторинга точности и воспроизводимости иммунотестов: ПТГ, остеокальцин, витамин В12 и др. параметры | 2 упак. |
| 35 | Реагент контрольный А-ССР | Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 2,0 мл | 1 упак. |
| 36 | Реагент контрольный витамин Д | Состав комплекта/упаковки (набора): 2 уровня контроля по 1 мл (3 х 1,0 мл уровень 1; 3 х 1,0 мл уровень 2) | 1 упак. |
| 37 | Реагент контрольный для онкомаркеров | Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 3,0 мл | 1 упак. |
| 38 | Реагент контрольный универсальный | Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 3,0 мл | 1 упак. |
| 39 | Связанные и свободные легкие цепи типа Каппа иммуноглобулинов | Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов | 1 упак. |
| 40 | Связанные и свободные легкие цепи типа Лямбда иммуноглобулинов | Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов | 1 упак. |
| 41 | Трансферрин | Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов | 4 упак. |
| 42 | Универсальный дилюент 2 | Состав комплекта/упаковки (набора): 2 х 36 мл | 2 упак. |

| Лот № 2 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Реагенты, контрольные, калибровочные и расходные материалы к автоматическому биохимическому анализатору AU480 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.52.100 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами |
| Необходимое количество и единица измерения | 6 усл. ед. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 г. |
| Требования к лоту | Технические требования к реагентам, контрольным, калибровочным и расходным материалам: 1.Реагенты, калибровочные и контрольные материалы к автоматическому биохимическому анализатору AU480 должны обеспечивать определение всех параметров, заявляемых производителем анализатора. 2. Предлагаемые реагенты, контрольные, калибровочные и расходные материалы должны быть новыми, оригинального производства Beckman Coulter, США, или аналоги, предназначенные для работы на автоматическом биохимическом анализаторе AU480 с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку. 3. Совместимость аналогов закупаемых реагентов, контрольных, калибровочных и расходных материалов должна быть подтверждена письмом производителя анализатора AU480 производства Beckman Coulter, США. 4. Весь товар должен быть предназначен к автоматическому биохимическому анализатору AU480 и отвечать требованиям: 4.1. совместимости с вышеуказанным оборудованием; 4.2. не должен нарушать технологический процесс в течение рабочего дня; 4.3. не требовать дополнительной программы и переустановки оборудования. 5. Контрольные материалы для автоматического биохимического анализатора AU480 должен обеспечивать определение всех параметров, заявляемых производителем анализатора. Предложения, не включающие полный перечень объявленных в рамках одного лота к закупке наименований товара, Заказчик оставляет за собой право не рассматривать. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Клиническая лабораторная диагностика |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Калибратор для миоглобина | Описание: готовый к применению | 1 упак. |
| 2 | Калибратор для ревматоидного фактора | Описание: жидкий на основе человеческой сыворотки | 1 упак. |
| 3 | Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке и моче | Метод: колориметрический фотометрический тест (Arsenazo III) Линейность: до 5 ммоль/л (для сыворотки), до 10 ммоль/л (для мочи) Описание: монореагентная методика с расходом реагента на 1 тест не более 30 мкл Состав комплекта/упаковки (набора): 2000-3000 Стабильность на борту анализатора: не менее 90 дней | 1 упак. |
| 4 | Набор реагентов для определения концентрации неорганического фосфора в сыворотке и моче | Метод: фотометрический УФ тест (молибдат) Линейность: до 6,40 ммоль/л (для сыворотки), более 100 ммоль/л (для мочи) Описание: биреагентная методика с максимальным объемом латексного реагента на 1 тест не более 50 мкл Состав комплекта/упаковки (набора): 2000-2500 тестов Стабильность на борту анализатора: не менее 30 дней | 1 упак. |
| 5 | Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора | Метод: иммунотурбидиметрия Линейность: до 120 МЕ/мл Описание: биреагентная методика с максимальным объемом латексного реагента на 1 тест не более 35 мкл Состав комплекта/упаковки (набора): 1000-1200 тестов Стабильность на борту анализатора: не менее 90 дней | 1 упак. |
| 6 | Набор реагентов для определения концентрации трансферрина | Метод: иммунотурбидиметрия Линейность: до 7,50 г/л Описание: биреагентная методика с максимальным объемом латексного реагента на 1 тест не более 40 мкл Состав комплекта/упаковки (набора): 1000-1200 тестов Стабильность на борту анализатора: не менее 90 дней | 1 упак. |