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Техническое задание

	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Реагенты, контрольные и расходные материалы к системе автоматизированной для иммунологических и фотометрических тестов «Cobas 6000» (модули cobas c501/502, cobas e 601/602)  и автоматическому электрохемолюминисцентному анализатору «Cobas е411» 

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	21.10.60.600

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Диагностические препараты (реагенты) микробного и вирусного происхождения; диагностические наборы, включающие в свой состав препараты иммунного происхождения

	Необходимое количество и единица измерения
	53 усл. ед.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026 г.

	Требования к лоту
	Технические требования к реагентам, контрольным, калибровочным и расходным материалам: 
1. Предлагаемые реагенты, контрольные, калибровочные и расходные материалы должны быть новыми, оригинального производства или аналоги, предназначенные для работы на анализаторах «Cobas 6000» (модули cobas c501/502, cobas e 601/602) и «Cobas е411» с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку. 
2. Совместимость аналогов закупаемых реагентов, контрольных, калибровочных и расходных материалов должна быть подтверждена письмом производителя анализаторов «Cobas 6000» (модули cobas c501/502, cobas e 601/602)и «Cobas е411» производства «ROCHE DIAGNOSTICS», Германия.
3. Весь товар должен быть предназначен для системы автоматизированной для иммунологических и фотометрических тестов «Cobas 6000» (модули cobas c501/502, cobas e 601/602) и автоматического электрохемолюминисцентного анализатора «Cobas е411»  производства «ROCHE DIAGNOSTICS», Германия и отвечать требованиям:
3.1. совместимости с вышеуказанным оборудованием; 
3.2. не должен нарушать технологический процесс в течение рабочего дня;
3.3. не требовать дополнительной программы и переустановки оборудования.
4. Реагенты и контрольный материал к системе автоматизированнойдля иммунологических и фотометрических тестов «Cobas 6000» (модули cobas c501/502, cobas e 601/602)и автоматического электрохемолюминисцентного анализатора «Cobas е411» должны обеспечивать определение всех параметров, заявляемых производителем анализаторов.
Предложения, не включающие полный перечень объявленных в рамках одного лота к закупке наименований товара, Заказчик оставляет за собой право не рассматривать.


	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Клиническая лабораторная диагностика




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Дилюент для разведения пробы (Дилюент NaCl или аналог)
	Состав комплекта/упаковки (набора): 50 мл
Применение: для разведения пробы при выполнении тестов с применением реагентов 
	1 упак.

	2
	Иммуноглобулин G 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 150 тестов
	2 упак.

	3
	Иммуноглобулин А 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 150 тестов
	2 упак.

	4
	Иммуноглобулин М 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 150 тестов
	2 упак.

	5
	Калибратор SCC 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 1,0 мл
	1 упак.

	6
	Калибратор АКТГ 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 1,0 мл
	1 упак.

	7
	Калибратор АМГ 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 1,0 мл
	1 упак.

	8
	Калибратор андростендиона
	Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 1,0 мл
	1 упак.

	9
	Калибратор АСЛО, церулоплазмина и др. параметров (Cfas РАС)
	Состав комплекта/упаковки (набора): 3 х 1,0 мл
	1 упак.

	10
	Калибратор Гомоцистеина 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 2 х 3,0 мл
	1 упак.

	11
	Калибратор иммуноглобулина Е 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 1,0 мл
	1 упак.

	12
	Калибратор креатинкиназа МВ (стат)
	Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 1,0 мл
Применение: на анализаторах  cobas e411, e601, e602
	1 упак.

	13
	Калибратор Липопротеина (а) 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 5 х 1,0 мл
	1 упак.

	14
	Калибратор мочевых тестов (Cfas РUС или аналог)
	Состав комплекта/упаковки (набора): 5 х 1,0 мл
	1 упак.

	15
	Калибратор нейро-специфической энолазы 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 1,0 мл
	1 упак.

	16
	Калибратор прогестерона 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 1,0 мл
	1 упак.

	17
	Калибратор РФ 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 5 х 1,0 мл
	1 упак.

	18
	Калибратор С-пептида
	Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 1,0 мл
	1 упак.

	19
	Калибратор СГСГ 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 1,0 мл
	1 упак.

	20
	Калибратор Цистатин С 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 1,0 мл
	1 упак.

	21
	Контроль АМГ 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 2,0 мл
	1 упак.

	22
	Контроль Гомоцистеина 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 2 уровня контроля по 3 мл (2 х 3 мл уровень 1; 2 х 3 мл уровень 2)
Описание: готовы к применению на основе сыворотки крови человека
	1 упак.

	23
	Контроль Кортизола в слюне 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 1,0 мл
	1 упак.

	24
	Контроль Липопротеина (а) 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 2 уровня контроля по 1 мл (2 х 1 мл уровень 1; 2 х 1 мл уровень 2)
	1 упак.

	25
	Контроль онкомаркера НЕ4 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 1,0 мл
	1 упак.

	26
	Контроль РФ 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 2 уровня контроля по 1 мл (2 х 1 мл уровень 1; 2 х 1 мл уровень 2)
	2 упак.

	27
	Контрольный материал для мочевых тестов (Precinorm РUС или аналог)
	Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 3,0 мл
	1 упак.

	28
	Контрольный материал для мочевых тестов (Precipath РUС или аналог)
	Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 3,0 мл
	1 упак.

	29
	Набор контролей Цистатина С 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 3 уровня контроля по 1 мл (3 х 1 мл уровень 1; 3 х 1 мл уровень 2; 3 х 1 мл уровень 3)
	2 упак.

	30
	Реагент для определения андростендиона
	Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов
	1 упак.

	31
	Реагент для определения интерлейкина-6 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов
	1 упак.

	32
	Реагент контрольный Multimarker или аналог 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 6 х 2,0 мл
Назначение: контроли используются для мониторинга точности и воспроизводимости иммунотестов: АКТГ, ИРИ (инсулин), С-пептид и др.
	1 упак.

	33
	Реагент контрольный ThyroAВ или аналог 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 2,0 мл
Назначение: контроли используются для мониторинга точности и воспроизводимости иммунотестов: А-ТТГ (Anti‑TSHR), АТПО (Anti‑TPO) и АТ-ТГ (Anti‑Tg)
	2 упак.

	34
	Реагент контрольный Varia или аналог 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 3,0 мл
Назначение: используются для мониторинга точности и воспроизводимости иммунотестов: ПТГ, остеокальцин, витамин В12 и др. параметры
	2 упак.

	35
	Реагент контрольный А-ССР 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 2,0 мл
	1 упак.

	36
	Реагент контрольный витамин Д 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 2 уровня контроля по 1 мл (3 х 1,0 мл уровень 1; 3 х 1,0 мл уровень 2)
	1 упак.

	37
	Реагент контрольный для онкомаркеров 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 3,0 мл
	1 упак.

	38
	Реагент контрольный универсальный 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 4 х 3,0 мл
	1 упак.

	39
	Связанные и свободные легкие цепи типа Каппа иммуноглобулинов
	Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов
	1 упак.

	40
	Связанные и свободные легкие цепи типа Лямбда иммуноглобулинов
	Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов
	1 упак.

	41
	Трансферрин 
	Состав комплекта/упаковки (набора): 100 тестов
	4 упак.

	42
	Универсальный дилюент 2
	Состав комплекта/упаковки (набора): 2 х 36 мл
	2 упак.




	Лот № 2

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Реагенты, контрольные, калибровочные и расходные материалы к автоматическому биохимическому анализатору AU480 

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	20.59.52.100

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами

	Необходимое количество и единица измерения
	6 усл. ед.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026 г.

	Требования к лоту
	Технические требования к реагентам, контрольным, калибровочным и расходным материалам: 
1.Реагенты, калибровочные и контрольные материалы к автоматическому биохимическому анализатору AU480 должны обеспечивать определение всех параметров, заявляемых производителем анализатора.
2. Предлагаемые реагенты, контрольные, калибровочные и расходные материалы должны быть новыми, оригинального производства Beckman Coulter, США, или аналоги, предназначенные для работы на автоматическом биохимическом анализаторе AU480 с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку.
3. Совместимость аналогов закупаемых реагентов, контрольных, калибровочных и расходных материалов должна быть подтверждена письмом производителя анализатора AU480 производства Beckman Coulter, США.
4. Весь товар должен быть предназначен к автоматическому биохимическому анализатору AU480 и отвечать требованиям:
4.1. совместимости с вышеуказанным оборудованием; 
4.2. не должен нарушать технологический процесс в течение рабочего дня;
4.3. не требовать дополнительной программы и переустановки оборудования. 
5. Контрольные материалы для автоматического биохимического анализатора AU480 должен обеспечивать определение всех параметров, заявляемых производителем анализатора.
[bookmark: _GoBack]Предложения, не включающие полный перечень объявленных в рамках одного лота к закупке наименований товара, Заказчик оставляет за собой право не рассматривать.


	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Клиническая лабораторная диагностика




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Калибратор для миоглобина 
	Описание: готовый к применению
	1 упак.

	2
	Калибратор для ревматоидного фактора
	Описание: жидкий на основе человеческой сыворотки
	1 упак.

	3
	Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке и моче 
	Метод: колориметрический фотометрический тест (Arsenazo III)
Линейность: до  5 ммоль/л (для сыворотки), до 10 ммоль/л (для мочи)
Описание: монореагентная методика с расходом реагента на 1 тест не более 30 мкл
Состав комплекта/упаковки (набора): 2000-3000
Стабильность на борту анализатора: не менее 90 дней
	1 упак.

	4
	Набор реагентов для определения концентрации неорганического фосфора в сыворотке и моче 
	Метод: фотометрический УФ тест (молибдат)
Линейность: до  6,40 ммоль/л (для сыворотки),  более 100 ммоль/л (для мочи)
Описание: биреагентная методика с максимальным объемом латексного реагента на 1 тест не более 50 мкл
Состав комплекта/упаковки (набора): 2000-2500 тестов
Стабильность на борту анализатора: не менее 30 дней
	1 упак.

	5
	Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора 
	Метод: иммунотурбидиметрия
Линейность: до 120 МЕ/мл
Описание: биреагентная методика с максимальным объемом латексного реагента на 1 тест не более 35 мкл
Состав комплекта/упаковки (набора): 1000-1200 тестов
Стабильность на борту анализатора: не менее 90 дней
	1 упак.

	6
	Набор реагентов для определения концентрации трансферрина 
	Метод: иммунотурбидиметрия
Линейность: до 7,50 г/л
Описание: биреагентная методика с максимальным объемом латексного реагента на 1 тест не более 40 мкл
Состав комплекта/упаковки (набора): 1000-1200 тестов
Стабильность на борту анализатора: не менее 90 дней
	1 упак.





