# УТВЕРЖДАЮ

# Главный врач

# УЗ «Минская центральная

# районная клиническая больница»

# ____________Г.Т.Барсамян                                                                               «_____» __________2026 г.

1.Заявка на закупку степлера сшивающего, циркулярного.

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Минская центральная районная клиническая больница » |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Ул. Фрунзенская д. 1 |
| УНП | 600208266 |
| Адрес электронной почты | uz-mcrb@mail.ru |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | mcrb.by |

2.Область применения: хирургия

3.Сведения о государственной закупке: степлер сшивающий, циркулярный

| Номер лота (при наличии) |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | степлер сшивающий, циркулярный |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.13.170 |
| Объем (количество) | Согласно приложению 1 |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 1250,00 BYN |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |

4. Фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются),

Занимаемые должности служащих, номера телефонов (в том числе мобильных телефонов) работников заказчика, определенных для осуществления контактов с организатором:

Николай Иванович Новосад врач-хирург             8 (017)  505-27-08

5. Фамилии, собственные имена, отчества (если таковые имеются), занимаемые должности служащих, номера телефонов специалистов, определенных заказчиком для включения в состав экспертной комиссии организатора:

Начальник ОМТС: Маркова О.Д.   8 (017) 505 27 88.

Приложение 1

- Состав (комплектация) закупаемых изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Степлер сшивающий циркулярный 25,0 – 26,0 мм | 5 шт. |

2. Технические требования

| № п/п | Наименование/ Технические требования |
| --- | --- |
| 2.1. | Степлер сшивающий циркулярный 25,0 – 26,0 мм: |
|  | Аппарат должен поставляться стерильным, одноразовым, заряженным кассетой; |
|  | Рабочий ствол изогнутый от рукоятки до скобообразующей наковальни; |
|  | Наличие прорезиненной фиксированной и подвижной рукоятки (противоскользящие); |
|  | Рабочая длина ствола не менее 200 мм; |
|  | Внешний диаметр 25,0 – 26,0 мм; |
|  | Не менее 2х рядов скоб; |
|  | Внутренний диаметр 17,0 - 17,5 мм; |
|  | Высота незакрытой скобы 4,8 мм, количество скоб в кассете не менее 20; |
|  | Наличие индикатора степень сжатия тканей; |
|  | Наличие предохранителя случайное прошивание и рассечение тканей. |

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Разработчики технических требований:

Врач-хирург(заведующий)                       ____________    Н.И. Новосад

Врач-хирург                                               _____________  А.П. Скиба