Уведомление о завершении процедуры закупки из одного источника на ЭТП рег.№ EZ20260731385814 «ГродМТ № 463/26-ЗОИ «Аппараты ручные ИВЛ «Мешки Амбу» для УЗ г. Гродно и Гродненской области»» без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).
В результате рассмотрения поступивших в установленный срок документов и (или) сведений принято решение:
ЛОТ № 1, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 0
По лоту в установленный срок не было подано документов и (или) сведений.
ИТОГИ:
Принято решение по лоту № 1 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).
ЛОТ № 2, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 0
По лоту в установленный срок не было подано документов и (или) сведений.
ИТОГИ:
Принято решение по лоту № 2 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).
ЛОТ № 3, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 0
По лоту в установленный срок не было подано документов и (или) сведений.
ИТОГИ:
Принято решение по лоту № 3 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).
ЛОТ № 4, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 1
1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260810430880
Научно-производственное общество с ограниченной ответственностью "СИМБИОТЕХ"
УНП 101325338
220026, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Жилуновича, д.2А, ком.2А

Цена по лоту: 7 756,32 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку
Причина несоответствия - Предложение потенциального поставщика не соответствует заданию на закупку по следующим пунктам: 
 п.2.2:   в предоставленной документации  отсутствуют данные подтверждающие  наличие ребер жесткости; 
касаемо п.2.4:   в предоставленной документации  отсутствуют данные подтверждающие возможность дополнительной комплектации переходником  22М/14F – 22М.
а так же отсутствует информация о стерильности изделия, что предусмотрено предметом закупки.

ИТОГИ:
Принято решение по лоту № 4 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).
