УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ
РУП «Медтехника» 

_____________Е.А.Зайцева
«_21_»_августа_ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ
Аппарат для непрерывной заместительной почечной терапии для оснащения объекта «Строительство нового хирургического корпуса и снос существующего 4-х этажного хирургического корпуса УЗ «Бобруйская городская больница скорой медицинской помощи им. В.О.Морзона»»
Сведения об организаторе:

	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;
2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Аппарат для непрерывной заместительной  почечной терапии

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.13.530   


	Объем (количество)
	2 комплекта

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	460000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ "Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона" 700090808


Приложение к лоту №1:

1.Состав оборудования (на 1 комплект):

	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1
	Аппарат для непрерывной заместительной почечной терапии:
	

	1.1.1
	Модуль цитрата-кальция
	Наличие

	1.1.2
	Встроенный источник питания
	1 

	1.2
	Расходные материалы для проведения процедур гемодиафильтрации:
	

	1.2.1
	- кассета, состоящая из артериальной, венозной магистрали и магистрали фильтрата

- магистраль замещающего раствора

- магистраль диализирующего раствора

- гемофильтр
	30

	1.2.2   
	Расходные материалы для проведения гемофильтрации\гемодиафильтрации с цитратно-кальциевой антикоагуляцией
	30

	1.2.3
	- мешок для фильтрата
	80


2.Показатели (характеристики):

	№

 п/п
	Наименование
	Параметр / наличие

	2.1
	Расходные материалы для проведения процедур гемодиафильтрации:
	

	2.1.1
	объём мешка для фильтрата,  л
	10

	2.1.2
	гемофильтр с полезной площадью не менее 1,6 м2, объём заполнения не менее 100 мл 
	Наличие

	2.2
	Возможность обеспечивать проведение гемофильтрации в режимах:
CVVH, Pre-Post CVVH, CVVHD, Ci-Ca CVVHD, CVVHDF, Ci-Ca post CVVHDF, Pediatric CVVHD, MPS
	Наличие

	2.3
	Монитор аппарата - цветной дисплей  с отображением текущих данных лечебного процесса на русском языке. Русскоязычная версия дисплея является обязательной
	Наличие

	2.4
	Интерфейс монитора с подсказками и инструкциями для оператора.
	Наличие

	2.5
	Полное автоматическое тестирование всех функциональных блоков после включения аппарата
	Наличие

	2.6
	Пошаговые инструкции для оператора
	Наличие

	2.7
	Автоматическая помощь оператору в поиске возможных причин при возникновении экстренной ситуации  
	Наличие

	2.8
	Программный контроль соотношения скорости инфузии цитрата и скорости потока крови при проведениеантикоагуляции  
	Наличие

	2.9
	Детализованное предоставление информации по процедуре
	Наличие

	2.10
	Определение наличия крови в экстракорпоральном контуре с помощью датчика
	Наличие

	2.11
	Контроль баланса жидкостей
	Наличие

	2.12
	Встроенная система температурного контроля
	Наличие

	2.13
	Цветовая маркировка компонентов экстракорпорального контура 
	Наличие

	2.14
	Гепариновый насос с программируемым временем инфузии
	Наличие

	2.15
	Возможность передвижения внутри помещений
	Наличие

	


4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.
Товаровед 1 кат. ООТ                                                                О.С.Сарнавская
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