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Заявка на закупку
 Мочеприемники однократного применения 

Сведения об организаторе:

	Полное наименование 
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» 

	Место нахождения
	г. Могилев, ул. Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1.Описание предмета закупки: мочеприемники однократного применения; 
2. Область применения: медицина;
3.Сведения о государственной закупке:
Лот №1 
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Мочеприемники прикроватные

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки 
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	5800 шт.                         

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	15679,33 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «МОДБ» 700198143
УЗ «Быховская ЦРБ» 700085042
УЗ «Кировская ЦРБ» 700109276
УЗ «Кличевская ЦРБ» 700104749
УЗ «Чериковская ЦРБ» 700026341
УЗ «Могилевская центральная поликлиника» 790295587
УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009
УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ «Бобруйская городская детская больница» 790323865
УЗ «БМОД» 700616064
УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1» 790323878
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 6» 790673008


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1
	Мочеприемники прикроватные стерильные, 1,0 л    
	5800


2. Показатели (характеристики):

2.1. Возможность визуализации содержимого.

2.2. Наличие градуировки мешка мочеприемника в миллилитрах.

2.3. Должны быть снабжены невозвратным клапаном и устройством для слива мочи.

2.4. Наличие гибкой отводной трубки и универсального коннектора для соединения трубки мочеприемника с катетером.
2.5. Наличие колец для крепления мочеприемника.

2.6. Стерильные, в индивидуальной упаковке.
Лот №2 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Мочеприемники прикроватные

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки 
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	10800 шт.                         

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	30753 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «МОКБ» 700190752
УЗ «Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии» 700117699
УЗ «Кировская ЦРБ» 700109276
УЗ «Кличевская ЦРБ» 700104749
УЗ «Осиповичская ЦРБ» 700023462
УЗ «Чериковская ЦРБ» 700026341
УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625
УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ «БМОД» 700616064


Приложение к лоту №2:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1
	Мочеприемники прикроватные стерильные, 1,5 л    
	10800


2. Показатели (характеристики):

2.1. Возможность визуализации содержимого.

2.2. Наличие градуировки мешка мочеприемника в миллилитрах.

2.3. Должны быть снабжены невозвратным клапаном и устройством для слива мочи.

2.4. Наличие гибкой отводной трубки и универсального коннектора для соединения трубки мочеприемника с катетером.
2.5. Наличие колец для крепления мочеприемника.

2.6. Стерильные, в индивидуальной упаковке.
Лот №3 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Мочеприемники прикроватные

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки 
	Согласно приложению к лоту №3

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	126700 шт.                         

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	420485,63 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «МОКБ» 700190752
УЗ «МОДБ» 700198143
УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985
УЗ «Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии» 700117699
УЗ «МОБМР» 791056064
УЗ «Быховская ЦРБ» 700085042
УЗ «Глусская ЦРБ» 700031660
УЗ «Горецкая ЦРБ» 700102072
УЗ «Дрибинская ЦРБ» 700086197
УЗ «Кировская ЦРБ» 700109276
УЗ «Климовичская ЦРБ» 700102973
УЗ «Кличевская ЦРБ» 700104749
УЗ «Костюковичская ЦРБ» 700105270
УЗ «Краснопольская ЦРБ» 700004358
УЗ «Кричевская ЦРБ» 700087775
УЗ «Круглянская ЦРБ» 700184174
УЗ «Мстиславская ЦРБ» 700021005
УЗ «Осиповичская ЦРБ» 700023462
УЗ «Славгородская ЦРБ» 700030743
УЗ «Чаусская ЦРБ» 700025225
УЗ «Хотимская ЦРБ» 700024336
УЗ «Чериковская ЦРБ» 700026341
УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487
УЗ «Могилевская центральная поликлиника» 790295587
УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009
УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625
УЗ «Могилёвская поликлиника №2» 791070256
УЗ «Могилёвская поликлиника №3» 791070307
УЗ «Могилёвская поликлиника № 4» 791082462
УЗ «Могилёвская поликлиника № 6» 791082475
УЗ «Могилевская поликлиника № 11» 790321265
УЗ «Могилёвская поликлиника №12» 791070192
УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ «БМОД» 700616064


Приложение к лоту №3:

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1.1
	Мочеприемники прикроватные стерильные, 2 л       
	126700


2. Показатели (характеристики):

2.1. Возможность визуализации содержимого.

2.2. Наличие градуировки мешка мочеприемника в миллилитрах.

2.3. Должны быть снабжены невозвратным клапаном и устройством для слива мочи.

2.4. Наличие гибкой отводной трубки и универсального коннектора для соединения трубки мочеприемника с катетером.
2.5. Наличие колец для крепления мочеприемника.

2.6. Стерильные, в индивидуальной упаковке.
Лот №4 

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Мочеприемники ножные 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики):

1.1. Должны комплектоваться лентами для крепления к ноге.

1.2. Должны быть снабжены невозвратным клапаном и устройством для слива мочи.
1.3. Возможность визуализации содержимого.

1.4. Наличие гибкой отводной трубки и универсального коннектора для соединения трубки мочеприемника с катетером.

1.5. Стерильные, в индивидуальной упаковке.

1.6. Объем 0,5 л

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.50.390

	Объем (количество)
	500 шт.                                                

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1770 руб.

	Сведения о заказчике
	УЗ «МОДБ» 700198143
УЗ «Костюковичская ЦРБ» 700105270
УЗ «Могилёвская поликлиника № 4» 791082462
УЗ «Могилевская поликлиника № 8» 790321224
УЗ «Бобруйская городская больница СМП имени В.О.Морзона» 700090808
УЗ «Бобруйская городская детская больница» 790323865


4.  Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.
Товаровед 1 кат. ООТ                                                                     О.С.Сарнавская
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