УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
(по медицинской части)
учреждения здравоохранения
«Жодинская центральная городская больница»
________ Р.Е. Поповицкий
«___»_____________202__г.


ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

Кресло, стол многофункциональные, медицинские

1. Общие требования
1.1. Название организации – Учреждение здравоохранения «Жодинская центральная городская больница»
1.2. Цель покупки – для собственных нужд.
1.3. Адрес поставки – г. Жодино, пр-т Венисье, 1.

ЛОТ № 1 – «Кресло многофункциональное» – 1 штука

1. Состав (комплектация) 

	№п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Кресло многофункциональное
	1



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

	№ п/п
	Описание требований
	Наличие функции или величина параметра

	2.1
	Кресло многофункциональное
	

	2.1.1
	Ширина кресла
	не более  820 мм

	2.1.2
	Высота кресла в нижнем положении с поднятой спинкой
	не более 1350 мм

	2.1.3
	Высота верхней точки сиденья относительно поверхности пола в крайнем нижнем положении
	не менее 490 мм

	2.1.4
	Высота верхней точки сиденья относительно поверхности пола в крайнем верхнем положении
	не более 1000 мм

	2.1.5
	Возможность выбора и установки угла наклона сиденья трех фиксированные положениях
	наличие

	2.1.6
	Возможность изменения наклона спинной секции
	наличие

	2.1.7
	Возможность изменения наклона ножной секции
	наличие

	2.1.8
	Длина панели кресла в разложенной состоянии
	не менее 1900 мм

	2.1.9
	Глубина сидения
	не менее 450 мм

	2.1.10
	Ширина панели или ложа  (сиденье, спинка, ножная секция)кресла
	не менее 550 мм

	2.1.11
	Наклон спинной секции (вверх/вниз)
	не менее 700/00

	2.1.12
	Наклон ножной  секции по отношению к сиденью
	не менее 900

	2.1.13
	Безопасная рабочая нагрузка
	не менее 160 кг

	2.1.14
	Масса кресла
	не более 150 кг

	2.1.15
	Регулировка высоты кресла
	наличие

	2.1.16
	Регулировка наклона спинной секции кресла
	наличие

	2.1.17
	Регулировка наклона ножной секции кресла
	наличие

	2.1.18
	Возможность перемещения на колесных опорах
	наличие

	2.1.19
	Панель кресла	
	не менее 3-х секций

	2.1.20
	Основание стола на регулируемых опорах
	наличие

	2.1.21
	Подголовник съёмный
	наличие



3. Дополнительные требования: 
3.1. В стоимость предложения должны быть включены: доставка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского и технического персонала Покупателя. 
3.2.  Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию.
3.3.  Предлагаемое изделие должно быть устойчиво к воздействию средств для дезинфекции, разрешенных к применению в Республике Беларусь.


ЛОТ № 2 – «Стол многофункциональный» – 2 штуки

1. Состав (комплектация) 

	№п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.
	Стол многофункциональный
	1



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

	№ п/п
	Описание требований
	Наличие функции или величина параметра

	2.1
	Стол многофункциональный
	

	2.1.1
	Максимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушки)
	не менее  1000 мм

	2.1.2
	Минимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушки)
	не более 800 мм

	2.1.3
	Длина панели стола
	не менее 1900 мм

	2.1.4
	Длина стола без головной и ножной секции
	не менее 1100 мм

	2.1.5
	Ширина панели стола
	не менее 500 мм

	2.1.6
	Ширина панели стола по направляющим
	не менее 550 мм

	2.1.7
	Высота основания стола
	не более 75 мм

	2.1.8
	Длина основания стола
	не более 915 мм

	2.1.9
	Наклон спинной секции (вверх/вниз)
	не менее 700/400

	2.1.10
	Наклон головной  секции (вверх/вниз)
	не менее 450/900

	2.1.11
	Наклон ножной  секции (вверх/вниз)
	не менее 300/900

	2.1.12
	Безопасная рабочая нагрузка
	не менее 160 кг

	2.1.13
	Боковые упоры съёмные
	наличие

	2.1.14
	Регулировка высоты стола
	наличие

	2.1.15
	Регулировка наклона ножной и головной секции
	наличие

	2.1.16
	Привод подъёма панели стола гидравлический при помощи ножной педали
	наличие

	2.1.17
	Открытые металлические поверхности стола из нержавеющей стали
	наличие

	2.1.18
	Матрацы  съёмные
	наличие

	2.1.19
	Панель стола
	не менее 3-х секций

	2.1.20
	Основание стола оснащено защитным кожухом
	наличие

	2.1.21
	Основание стола на регулируемых опорах
	наличие

	2.1.22
	Масса стола без съёмных принадлежностей
	не более 200 кг



3. Дополнительные требования: 
3.1. В стоимость предложения должны быть включены: доставка, ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского и технического персонала Покупателя. 
3.2.  Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 12 месяца со дня ввода в эксплуатацию.
3.3.  Предлагаемое изделие должно быть устойчиво к воздействию средств для дезинфекции, разрешенных к применению в Республике Беларусь.
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