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Заявка на закупку контрольных материалов и калибраторов для клинико-лабораторных исследований. 
Заказчик: учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии».
	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии»,
г. Минск

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	220089
г. Минск, ул. Прилукская,46а

	УНП
	100123896

	Адрес электронной почты
	info@kvd.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.kvd.by



1.Область применения: клиническая лабораторная диагностика.
2.Сведения о государственной закупке:

	ЛОТ№1

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Контрольных материалов и калибраторов к автоматическому биохимическому анализатору

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	 Согласно приложению №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	163,0 мл

	Срок поставки
	2026 год, 3 квартал

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет


	ЛОТ№2 - только для субъектов малого и среднего предпринимательства - производителей предлагаемого товара

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Контрольных материалов и калибраторов к автоматическому биохимическому анализатору

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	 Согласно приложению №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	29,0 мл

	Срок поставки
	2026 год, 3 квартал

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет



 
	ЛОТ3

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Контрольных материалов для исследования гемостаза к гемокоагулометру

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	 Согласно приложению №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	54,0 мл

	Срок поставки
	2026 год

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет



	ЛОТ4- только для субъектов малого и среднего предпринимательства - производителей предлагаемого товара

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	Контрольных материалов для исследования гемостаза к гемокоагулометру

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	 Согласно приложению №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	6,0 мл

	Срок поставки
	2026 год

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет




































                                                                                                        Приложение № 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий. 
1.Состав (комплектация) медицинских изделий.

	№
	Наименование
	Ед. измерения
	Количество

	1.
	Контрольная сыворотка для контроля биохимических показателей, норма
	мл
	50

	2.
	 Контрольная сыворотка для контроля биохимических показателей, патология
	мл
	50

	3.
	Калибратор для проведения калибровки биохимических показателей сыворотки крови
	мл
	63



1. Технические требования.
0. Технические характеристики.
	№
	Наименование
	Параметры

	1.
	Калибратор для проведения исследования биохимических показателей сыворотки крови












	1. Материал должен быть на основе человеческой матрицы
2. Фасовка, в лиофилизированном виде, 3 - 5 мл
3. Материал должен быть аттестован по следующим методикам перечисленных показателей*: 

	
	
	 АСТ, АЛТ
	кинетический метод

	
	
	Креатинкиназа, 
КК МВ
	кинетический метод


	
	
	Щелочная фосфатаза
	Кинетический метод с нитрофенилфосфатом

	
	
	ЛДГ
	Кинетический метод
пируват

	
	
	ГГТП

	Кинетический метод, карбоксисубстрат

	
	
	Глюкоза 
	Энзиматический колориметрический

	
	
	Общий белок
	Колориметрический биуретовый

	
	
	Альбумин 
	Колориметрический с бромкрезоловым зеленым

	
	
	Общий билирубин
	Фотометрический ДФД

	
	
	Прямой билирубин
	Фотометрический ДФД

	
	
	Мочевина 
	Ферментативный уреаза

	
	
	Креатинин 
	Метод Яффе, кинетический с пикрином

	
	
	Мочевая кислота 
	Колориметрический фотометрический

	
	
	Триглицериды 
	Колориметрический фотометрический

	
	
	Общий холестерин
	Фотометрический ферментативный

	
	
	ЛПВП
	Фотометрический ферментативный

	
	
	Магний 
	Метод с ксилидиновым голубым

	
	
	Кальций 
	Метод с крезолфталеином

	
	
	Фосфор 
	Метод фосфо-молибденовый

	
	
	Железо
	Метод с феррозином

	
	
	Амилаза 
	Кинетический ферментативный G3

	2.
3.
	Контрольная сыворотка для   контроля биохимических показателей, норма
Контрольная сыворотка для   контроля биохимических показателей, патология

	1.Контрольный материал должен быть на основе человеческой матрицы
2. Материал должен быть аттестован для контроля правильности и воспроизводимости исследований
3. Фасовка в лиофилизированном виде, 3 - 5 мл
4. Материал должен быть аттестован по методикам, перечисленным в п.1*




2.2. Предлагаемые реагенты должны быть   предназначены для применения на автоматическом биохимическом анализаторе BS300, Mindray, Китай, с подтверждением инструкций по каждой позиции задания на закупку на русском языке.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку: 
3.1. срок годности на дату поставки не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчики технических требований:

врач клинической лабораторной диагностики 
(заведующий лабораторией) 
РРЛ по диагностики сифилиса                                                     Ю.В.Гусакова 

врач клинической лабораторной диагностики 
РРЛ по диагностики сифилиса                                                     И.П.Сысова

врач клинической лабораторной диагностики 
РРЛ по диагностики сифилиса                                                     А.А.Самец










  Приложение № 2

Технические характеристики (описание) медицинских изделий. 
1.Состав (комплектация) медицинских изделий.

	№
	Наименование
	Ед. измерения
	Количество

	1.
	Контрольная сыворотка для контроля биохимических показателей, норма
	мл
	10

	2.
	 Контрольная сыворотка для контроля биохимических показателей, патология
	мл
	10

	3.
	Калибратор для проведения калибровки биохимических показателей сыворотки крови
	мл
	9



1. Технические требования.
1.1. Технические характеристики.
	№
	Наименование
	Параметры

	1.
	Калибратор для проведения исследования биохимических показателей сыворотки крови












	1. Материал должен быть на основе человеческой матрицы
2. Фасовка, в лиофилизированном виде, 3 - 5 мл
3. Материал должен быть аттестован по следующим методикам перечисленных показателей*: 

	
	
	 АСТ, АЛТ
	кинетический метод

	
	
	Креатинкиназа, 
КК МВ
	кинетический метод


	
	
	Щелочная фосфатаза
	Кинетический метод с нитрофенилфосфатом

	
	
	ЛДГ
	Кинетический метод
пируват

	
	
	ГГТП

	Кинетический метод, карбоксисубстрат

	
	
	Глюкоза 
	Энзиматический колориметрический

	
	
	Общий белок
	Колориметрический биуретовый

	
	
	Альбумин 
	Колориметрический с бромкрезоловым зеленым

	
	
	Общий билирубин
	Фотометрический ДФД

	
	
	Прямой билирубин
	Фотометрический ДФД

	
	
	Мочевина 
	Ферментативный уреаза

	
	
	Креатинин 
	Метод Яффе, кинетический с пикрином

	
	
	Мочевая кислота 
	Колориметрический фотометрический

	
	
	Триглицериды 
	Колориметрический фотометрический

	
	
	Общий холестерин
	Фотометрический ферментативный

	
	
	ЛПВП
	Фотометрический ферментативный

	
	
	Магний 
	Метод с ксилидиновым голубым

	
	
	Кальций 
	Метод с крезолфталеином

	
	
	Фосфор 
	Метод фосфо-молибденовый

	
	
	Железо
	Метод с феррозином

	
	
	Амилаза 
	Кинетический ферментативный G3

	2.
3.
	Контрольная сыворотка для   контроля биохимических показателей, норма
Контрольная сыворотка для   контроля биохимических показателей, патология

	1.Контрольный материал должен быть на основе человеческой матрицы
2. Материал должен быть аттестован для контроля правильности и воспроизводимости исследований
3. Фасовка в лиофилизированном виде, 3 - 5 мл
4. Материал должен быть аттестован по методикам, перечисленным в п.1*




2.2. Предлагаемые реагенты должны быть   предназначены для применения на автоматическом биохимическом анализаторе BS300, Mindray, Китай, с подтверждением инструкций по каждой позиции задания на закупку на русском языке.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку: 
3.1. срок годности на дату поставки не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчики технических требований:

врач клинической лабораторной диагностики 
(заведующий лабораторией) 
РРЛ по диагностики сифилиса                                                     Ю.В.Гусакова 

врач клинической лабораторной диагностики 
РРЛ по диагностики сифилиса                                                     И.П.Сысова

врач клинической лабораторной диагностики 
РРЛ по диагностики сифилиса                                                     А.А.Самец










Приложение № 3

Технические характеристики (описание) медицинских изделий. 
1.Состав (комплектация) медицинских изделий.
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Контрольный материал к гемокоагулометру, патология
	мл
	27,0

	2
	Контрольный материал к гемокоагулометру, нормальный уровень
	мл
	27,0



2. Показатели (характеристики).
2.1. Предлагаемые реагенты должны быть предназначены для применения на гемокоагулометре СОЛАР СТ 2410 с подтверждением инструкцией и адаптационными методиками.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). 
3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчики технических требований:

врач клинической лабораторной диагностики 
(заведующий лабораторией) 
РРЛ по диагностики сифилиса                                                     Ю.В.Гусакова 

врач клинической лабораторной диагностики 
РРЛ по диагностики сифилиса                                                     И.П.Сысова

врач клинической лабораторной диагностики 
РРЛ по диагностики сифилиса                                                     А.А.Самец












Приложение № 4

Технические характеристики (описание) медицинских изделий. 
1.Состав (комплектация) медицинских изделий.
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Контрольный материал к гемокоагулометру, патология
	мл
	3,0

	2
	Контрольный материал к гемокоагулометру, нормальный уровень
	мл
	3,0



2. Показатели (характеристики).
2.1. Предлагаемые реагенты должны быть предназначены для применения на гемокоагулометре СОЛАР СТ 2410 с подтверждением инструкцией и адаптационными методиками.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). 
3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчики технических требований:

врач клинической лабораторной диагностики 
(заведующий лабораторией) 
РРЛ по диагностики сифилиса                                                     Ю.В.Гусакова 

врач клинической лабораторной диагностики 
РРЛ по диагностики сифилиса                                                     И.П.Сысова

врач клинической лабораторной диагностики 
РРЛ по диагностики сифилиса                                                     А.А.Самец


1

