|  | Утверждаю Главный врач МГКЦД ______________Коваленко Е.В. «___»___________2026 г. |
| --- | --- |

Заявка на закупку контрольных материалов и калибраторов для клинико-лабораторных исследований.

Заказчик: учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии».

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии», г. Минск |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 220089 г. Минск, ул. Прилукская,46а |
| УНП | 100123896 |
| Адрес электронной почты | info@kvd.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | www.kvd.by |

1.Область применения: клиническая лабораторная диагностика.

2.Сведения о государственной закупке:

| ЛОТ№1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контрольных материалов и калибраторов к автоматическому биохимическому анализатору |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 163,0 мл |
| Срок поставки | 2026 год, 3 квартал |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |

| ЛОТ№2 - только для субъектов малого и среднего предпринимательства - производителей предлагаемого товара |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контрольных материалов и калибраторов к автоматическому биохимическому анализатору |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 29,0 мл |
| Срок поставки | 2026 год, 3 квартал |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |

| ЛОТ3 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контрольных материалов для исследования гемостаза к гемокоагулометру |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 54,0 мл |
| Срок поставки | 2026 год |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |

| ЛОТ4- только для субъектов малого и среднего предпринимательства - производителей предлагаемого товара |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Контрольных материалов для исследования гемостаза к гемокоагулометру |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 6,0 мл |
| Срок поставки | 2026 год |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |

Приложение № 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий.

| № | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контрольная сыворотка для контроля биохимических показателей, норма | мл | 50 |
| 2. | Контрольная сыворотка для контроля биохимических показателей, патология | мл | 50 |
| 3. | Калибратор для проведения калибровки биохимических показателей сыворотки крови | мл | 63 |

- Технические требования.

  - Технические характеристики.

| № | Наименование | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Калибратор для проведения исследования биохимических показателей сыворотки крови | 1. Материал должен быть на основе человеческой матрицы 2. Фасовка, в лиофилизированном виде, 3 - 5 мл 3. Материал должен быть аттестован по следующим методикам перечисленных показателей*: |  |  |
|  |  | АСТ, АЛТ |  | кинетический метод |
|  |  | Креатинкиназа, КК МВ |  | кинетический метод |
|  |  | Щелочная фосфатаза |  | Кинетический метод с нитрофенилфосфатом |
|  |  | ЛДГ |  | Кинетический метод пируват |
|  |  | ГГТП | Кинетический метод, карбоксисубстрат |  |
|  |  | Глюкоза | Энзиматический колориметрический |  |
|  |  | Общий белок | Колориметрический биуретовый |  |
|  |  | Альбумин | Колориметрический с бромкрезоловым зеленым |  |
|  |  | Общий билирубин | Фотометрический ДФД |  |
|  |  | Прямой билирубин | Фотометрический ДФД |  |
|  |  | Мочевина | Ферментативный уреаза |  |
|  |  | Креатинин | Метод Яффе, кинетический с пикрином |  |
|  |  | Мочевая кислота | Колориметрический фотометрический |  |
|  |  | Триглицериды | Колориметрический фотометрический |  |
|  |  | Общий холестерин | Фотометрический ферментативный |  |
|  |  | ЛПВП | Фотометрический ферментативный |  |
|  |  | Магний | Метод с ксилидиновым голубым |  |
|  |  | Кальций | Метод с крезолфталеином |  |
|  |  | Фосфор | Метод фосфо-молибденовый |  |
|  |  | Железо | Метод с феррозином |  |
|  |  | Амилаза | Кинетический ферментативный G3 |  |
| 2. 3. | Контрольная сыворотка для контроля биохимических показателей, норма Контрольная сыворотка для контроля биохимических показателей, патология | 1.Контрольный материал должен быть на основе человеческой матрицы 2. Материал должен быть аттестован для контроля правильности и воспроизводимости исследований 3. Фасовка в лиофилизированном виде, 3 - 5 мл 4. Материал должен быть аттестован по методикам, перечисленным в п.1* |  |  |

2.2. Предлагаемые реагенты должны быть   предназначены для применения на автоматическом биохимическом анализаторе BS300, Mindray, Китай, с подтверждением инструкций по каждой позиции задания на закупку на русском языке.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

3.1. срок годности на дату поставки не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчики технических требований:

врач клинической лабораторной диагностики

(заведующий лабораторией)

РРЛ по диагностики сифилиса                                                     Ю.В.Гусакова

врач клинической лабораторной диагностики

РРЛ по диагностики сифилиса                                                     И.П.Сысова

врач клинической лабораторной диагностики

РРЛ по диагностики сифилиса                                                     А.А.Самец

Приложение № 2

Технические характеристики (описание) медицинских изделий.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий.

| № | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Контрольная сыворотка для контроля биохимических показателей, норма | мл | 10 |
| 2. | Контрольная сыворотка для контроля биохимических показателей, патология | мл | 10 |
| 3. | Калибратор для проведения калибровки биохимических показателей сыворотки крови | мл | 9 |

- Технические требования.

  - Технические характеристики.

| № | Наименование | Параметры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Калибратор для проведения исследования биохимических показателей сыворотки крови | 1. Материал должен быть на основе человеческой матрицы 2. Фасовка, в лиофилизированном виде, 3 - 5 мл 3. Материал должен быть аттестован по следующим методикам перечисленных показателей*: |  |  |
|  |  | АСТ, АЛТ |  | кинетический метод |
|  |  | Креатинкиназа, КК МВ |  | кинетический метод |
|  |  | Щелочная фосфатаза |  | Кинетический метод с нитрофенилфосфатом |
|  |  | ЛДГ |  | Кинетический метод пируват |
|  |  | ГГТП | Кинетический метод, карбоксисубстрат |  |
|  |  | Глюкоза | Энзиматический колориметрический |  |
|  |  | Общий белок | Колориметрический биуретовый |  |
|  |  | Альбумин | Колориметрический с бромкрезоловым зеленым |  |
|  |  | Общий билирубин | Фотометрический ДФД |  |
|  |  | Прямой билирубин | Фотометрический ДФД |  |
|  |  | Мочевина | Ферментативный уреаза |  |
|  |  | Креатинин | Метод Яффе, кинетический с пикрином |  |
|  |  | Мочевая кислота | Колориметрический фотометрический |  |
|  |  | Триглицериды | Колориметрический фотометрический |  |
|  |  | Общий холестерин | Фотометрический ферментативный |  |
|  |  | ЛПВП | Фотометрический ферментативный |  |
|  |  | Магний | Метод с ксилидиновым голубым |  |
|  |  | Кальций | Метод с крезолфталеином |  |
|  |  | Фосфор | Метод фосфо-молибденовый |  |
|  |  | Железо | Метод с феррозином |  |
|  |  | Амилаза | Кинетический ферментативный G3 |  |
| 2. 3. | Контрольная сыворотка для контроля биохимических показателей, норма Контрольная сыворотка для контроля биохимических показателей, патология | 1.Контрольный материал должен быть на основе человеческой матрицы 2. Материал должен быть аттестован для контроля правильности и воспроизводимости исследований 3. Фасовка в лиофилизированном виде, 3 - 5 мл 4. Материал должен быть аттестован по методикам, перечисленным в п.1* |  |  |

2.2. Предлагаемые реагенты должны быть   предназначены для применения на автоматическом биохимическом анализаторе BS300, Mindray, Китай, с подтверждением инструкций по каждой позиции задания на закупку на русском языке.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку:

3.1. срок годности на дату поставки не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчики технических требований:

врач клинической лабораторной диагностики

(заведующий лабораторией)

РРЛ по диагностики сифилиса                                                     Ю.В.Гусакова

врач клинической лабораторной диагностики

РРЛ по диагностики сифилиса                                                     И.П.Сысова

врач клинической лабораторной диагностики

РРЛ по диагностики сифилиса                                                     А.А.Самец

Приложение № 3

Технические характеристики (описание) медицинских изделий.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий.

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольный материал к гемокоагулометру, патология | мл | 27,0 |
| 2 | Контрольный материал к гемокоагулометру, нормальный уровень | мл | 27,0 |

2. Показатели (характеристики).

2.1. Предлагаемые реагенты должны быть предназначены для применения на гемокоагулометре СОЛАР СТ 2410 с подтверждением инструкцией и адаптационными методиками.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчики технических требований:

врач клинической лабораторной диагностики

(заведующий лабораторией)

РРЛ по диагностики сифилиса                                                     Ю.В.Гусакова

врач клинической лабораторной диагностики

РРЛ по диагностики сифилиса                                                     И.П.Сысова

врач клинической лабораторной диагностики

РРЛ по диагностики сифилиса                                                     А.А.Самец

Приложение № 4

Технические характеристики (описание) медицинских изделий.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий.

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольный материал к гемокоагулометру, патология | мл | 3,0 |
| 2 | Контрольный материал к гемокоагулометру, нормальный уровень | мл | 3,0 |

2. Показатели (характеристики).

2.1. Предлагаемые реагенты должны быть предназначены для применения на гемокоагулометре СОЛАР СТ 2410 с подтверждением инструкцией и адаптационными методиками.

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Разработчики технических требований:

врач клинической лабораторной диагностики

(заведующий лабораторией)

РРЛ по диагностики сифилиса                                                     Ю.В.Гусакова

врач клинической лабораторной диагностики

РРЛ по диагностики сифилиса                                                     И.П.Сысова

врач клинической лабораторной диагностики

РРЛ по диагностики сифилиса                                                     А.А.Самец