УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«____» ________________ 2026 г.

Техническое задание

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Индикатор биологический для этиленоксидной стерилизации |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.52.100 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами |
| Необходимое количество и единица измерения | 720 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Социальная гигиена, санитария (в том числе очистка, мойка, дезинфекция, стерилизация) и эпидемиология |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор биологический для этиленоксидной стерилизации | Товар: новый Исполнение: полимерный флакон, который в качестве тест-культуры микроорганизмов содержит эндоспоры; внутри флакона находится стеклянная ампула с питательной средой, на наружной поверхности флакона имеется химический индикатор процесса 1 класса. Время инкубации: при температуре 35-39°С не более 48 часов Использование: одноразовое | 720 шт. |

| Лот № 2 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Индикатор биологический замкнутого типа для низкотемпературного стерилизатора V PRO maX Steris либо аналогичного оборудования |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.52.100 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами |
| Необходимое количество и единица измерения | 720 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Социальная гигиена, санитария (в том числе очистка, мойка, дезинфекция, стерилизация) и эпидемиология |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор биологический замкнутого типа для низкотемпературного стерилизатора V PRO maX Steris либо аналогичного оборудования | Товар: новый Исполнение: полимерный флакон, который в качестве тест-культуры микроорганизмов содержит эндоспоры; внутри флакона находится стеклянная ампула с питательной средой, на наружной поверхности флакона имеется химический индикатор процесса 1 класса. Время инкубации: при температуре 55°С-60°С, 24-72 ч Использование: одноразовое | 720 шт. |

| Лот № 3 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Индикатор биологический для паровой стерилизации |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.52.100 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами |
| Необходимое количество и единица измерения | 720 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Социальная гигиена, санитария (в том числе очистка, мойка, дезинфекция, стерилизация) и эпидемиология |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор биологический для паровой стерилизации | Товар: новый Исполнение: полимерный флакон, который в качестве тест-культуры микроорганизмов содержит эндоспоры; внутри флакона находится стеклянная ампула с питательной средой, на наружной поверхности флакона имеется химический индикатор процесса 1 класса. Время инкубации: при температуре 53°С-57°С не более 48 часов Режим стерилизации: все режимы в паровых стерилизаторах Использование: одноразовое | 720 шт. |

| Лот № 4 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Индикатор химический для контроля паровой стерилизации 134-7' |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.52.100 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами |
| Необходимое количество и единица измерения | 80 000 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Социальная гигиена, санитария (в том числе очистка, мойка, дезинфекция, стерилизация) и эпидемиология |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор химический для контроля паровой стерилизации 134-7' | Товар: новый Описание: изменение и достижение эталонного цвета возможно только под воздействием заданных условий выбранного цикла паровой стерилизации (температура, пар, время) Исполнение: бумажная полоска с ламинированной поверхностью, с нанесенным химическим веществом и обязательным наличием эталонного цвета Режим стерилизации: 134 град. - 7 мин Вид: внутренний Класс: не ниже 5 класса Использование: одноразовое | 80 000 шт. |

| Лот № 5 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Индикатор химический для контроля стерилизации парами Н₂О₂ наружный |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.52.100 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами |
| Необходимое количество и единица измерения | 2 рул. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Социальная гигиена, санитария (в том числе очистка, мойка, дезинфекция, стерилизация) и эпидемиология |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор химический для контроля стерилизации парами Н₂О₂ наружный | Товар: новый Исполнение: индикаторная лента с липким слоем на внутренней стороне, с полосками, изменяющими цвет в процессе стерилизации с четким контрастным переходом и сохраняющие клеющие свойства после стерилизации Исполнение: без содержания целлюлозы Описание: реагирует на воздействие паров Н₂О₂ в низкотемпературной системе Amsco V-PRO maX или аналогичной системе Вид: наружный Класс: 1 класс Ширина: 1,8-2,5 см Длина: 55-60 м Использование: одноразовое | 2 рул. |

| Лот № 6 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Индикатор химический для контроля процесса паровой стерилизации |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.52.100 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами |
| Необходимое количество и единица измерения | 20 рул. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Социальная гигиена, санитария (в том числе очистка, мойка, дезинфекция, стерилизация) и эпидемиология |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикатор химический для контроля процесса паровой стерилизации | Товар: новый Исполнение: индикаторная лента с липким слоем на внутренней стороне, с полосками, изменяющими цвет в процессе стерилизации с четким контрастным переходом и сохраняющие клеющие свойства после стерилизации Длина рулона: 50-60 м Ширина: 18-20 мм Вид: наружный Класс: 1 класс Использование: одноразовое | 20 рул. |

| Лот № 7 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Индикаторные тестовые пакеты Бови-Дик для контроля работы на паропроницаемость и полноту удаления воздуха из стерилизационной камеры форвакуумных паровых стерилизаторов |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 20.59.52.100 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами |
| Необходимое количество и единица измерения | 216 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 г. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Социальная гигиена, санитария (в том числе очистка, мойка, дезинфекция, стерилизация) и эпидемиология |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индикаторные тестовые пакеты Бови-Дик для контроля работы на паропроницаемость и полноту удаления воздуха из стерилизационной камеры форвакуумных паровых стерилизаторов | Товар: новый Предназначение: для периодического испытания форвакуумных стерилизаторов на паропроницаемость и полноту удаления воздуха из стерилизационной камеры Режим стерилизации: 134-137 град. - 3,5 мин. Исполнение: многослойный пакет из инертной бумажной загрузки с индикаторным листом в центре Описание: на внешней обертке должен быть индикатор 1 класса, имеющий четкий цветовой переход после использования Класс: 2 класс Использование: одноразовое | 216 шт. |

Составители:

Медицинская сестра___________________________ Козловская М.В.