УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ГУ «Республиканский клинический 
медицинский центр»
УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская
«____» ________________ 2026 г.


Техническое задание
	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Индикатор биологический для этиленоксидной стерилизации

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	20.59.52.100

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами

	Необходимое количество и единица измерения
	720 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026 г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	  Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.
 

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Социальная гигиена, санитария (в том числе очистка, мойка, дезинфекция, стерилизация) и эпидемиология




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Индикатор биологический для этиленоксидной стерилизации
	Товар: новый
Исполнение: полимерный флакон, который в качестве тест-культуры микроорганизмов содержит эндоспоры; внутри флакона находится стеклянная ампула с питательной средой, на наружной поверхности флакона имеется химический индикатор процесса 1 класса.
Время инкубации: при температуре 35-39°С не более 48 часов
Использование: одноразовое
	720 шт.




	Лот № 2

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Индикатор биологический замкнутого типа для низкотемпературного стерилизатора V PRO maX Steris либо аналогичного оборудования

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	20.59.52.100

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами

	Необходимое количество и единица измерения
	720 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026 г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	 Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Социальная гигиена, санитария (в том числе очистка, мойка, дезинфекция, стерилизация) и эпидемиология




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Индикатор биологический замкнутого типа для низкотемпературного стерилизатора V PRO maX Steris либо аналогичного оборудования
	Товар: новый
Исполнение: полимерный флакон, который в качестве тест-культуры микроорганизмов содержит эндоспоры; внутри флакона находится стеклянная ампула с питательной средой, на наружной поверхности флакона имеется химический индикатор процесса 1 класса.
Время инкубации: при температуре 55°С-60°С,  24-72 ч
Использование: одноразовое
	720 шт.




	Лот № 3

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Индикатор биологический для паровой стерилизации

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	20.59.52.100

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами

	Необходимое количество и единица измерения
	720 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026 г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	  Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.
 

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Социальная гигиена, санитария (в том числе очистка, мойка, дезинфекция, стерилизация) и эпидемиология




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Индикатор биологический для паровой стерилизации
	Товар: новый
Исполнение: полимерный флакон, который в качестве тест-культуры микроорганизмов содержит эндоспоры; внутри флакона находится стеклянная ампула с питательной средой, на наружной поверхности флакона имеется химический индикатор процесса 1 класса.
Время инкубации: при температуре 53°С-57°С не более 48 часов
Режим стерилизации: все режимы в паровых стерилизаторах
Использование: одноразовое
	720 шт.




	Лот № 4

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Индикатор химический для контроля паровой стерилизации 134-7'

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	20.59.52.100

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами

	Необходимое количество и единица измерения
	80 000 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026 г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	
 Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Социальная гигиена, санитария (в том числе очистка, мойка, дезинфекция, стерилизация) и эпидемиология




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Индикатор химический для контроля паровой стерилизации 134-7'
	Товар: новый
Описание: изменение и достижение эталонного цвета возможно только под воздействием заданных условий выбранного цикла паровой стерилизации (температура, пар, время)
Исполнение: бумажная полоска с ламинированной поверхностью, с нанесенным химическим веществом и обязательным наличием эталонного цвета
Режим стерилизации: 134 град. - 7 мин
Вид: внутренний
Класс: не ниже 5 класса
Использование: одноразовое
	80 000 шт.




	Лот № 5

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Индикатор химический для контроля стерилизации парами Н₂О₂ наружный

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	20.59.52.100

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами

	Необходимое количество и единица измерения
	2 рул.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026 г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	   Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.
 

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Социальная гигиена, санитария (в том числе очистка, мойка, дезинфекция, стерилизация) и эпидемиология




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Индикатор химический для контроля стерилизации парами Н₂О₂ наружный
	Товар: новый
Исполнение: индикаторная лента с липким слоем на внутренней стороне, с полосками, изменяющими цвет в процессе стерилизации с четким контрастным переходом и сохраняющие клеющие свойства после стерилизации
Исполнение: без содержания целлюлозы
Описание: реагирует на воздействие паров Н₂О₂ в низкотемпературной системе Amsco V-PRO maX или аналогичной системе
Вид: наружный
Класс: 1 класс
Ширина: 1,8-2,5 см
Длина: 55-60 м
Использование: одноразовое
	2 рул.






	Лот № 6

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Индикатор химический для контроля процесса паровой стерилизации

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	20.59.52.100

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами

	Необходимое количество и единица измерения
	20 рул.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026 г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	   Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.
 

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Социальная гигиена, санитария (в том числе очистка, мойка, дезинфекция, стерилизация) и эпидемиология




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Индикатор химический для контроля процесса паровой стерилизации
	Товар: новый
Исполнение: индикаторная лента с липким слоем на внутренней стороне, с полосками, изменяющими цвет в процессе стерилизации с четким контрастным переходом и сохраняющие клеющие свойства после стерилизации
Длина рулона: 50-60 м
Ширина: 18-20 мм
Вид: наружный
Класс: 1 класс
Использование: одноразовое
	20 рул.




	Лот № 7

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Индикаторные тестовые пакеты Бови-Дик для контроля работы на паропроницаемость и  полноту удаления воздуха из стерилизационной камеры форвакуумных паровых стерилизаторов

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	20.59.52.100

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами

	Необходимое количество и единица измерения
	216 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026 г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Социальная гигиена, санитария (в том числе очистка, мойка, дезинфекция, стерилизация) и эпидемиология




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Индикаторные тестовые пакеты Бови-Дик для контроля работы на паропроницаемость и  полноту удаления воздуха из стерилизационной камеры форвакуумных паровых стерилизаторов
	Товар: новый
Предназначение: для периодического испытания форвакуумных стерилизаторов на паропроницаемость и  полноту удаления воздуха из стерилизационной камеры
Режим стерилизации: 134-137 град. - 3,5 мин.
Исполнение: многослойный пакет из инертной бумажной загрузки с индикаторным листом в центре
Описание: на внешней обертке должен быть индикатор 1 класса, имеющий четкий цветовой переход после использования
Класс: 2 класс
Использование: одноразовое
	216 шт.
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