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Запрос 
информации о ценах на медицинские изделия


Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» г. Гродно, в целях определения предельной стоимости предмета государственной закупки, просит предоставить информацию (коммерческое предложение) о ценах* на следующие медицинские изделия: «Реагенты, контрольный и калибровочный материал, очищающий раствор, реакционные кюветы для биохимического анализатора BS-360E».
*в цену предложения кроме стоимости самих товаров должны быть включены транспортные расходы по доставке товара; налоги, сборы и другие платежи, в том числе таможенные платежи (пошлины, сборы и НДС); размер оптовой надбавки (не должна превышать 50% от установленного предельного уровня, предусмотренного законодательством Республики Беларусь).

Обращаем внимание, что информация (коммерческое предложение) обязательно должна содержать сведения (Закон, Указ, прейскурант и т.д.) о порядке формирования цены с учетом требований законодательства о ценообразовании. В случае отсутствия данных сведений, Ваша информация о ценах учитываться не будет.

Информацию просим выслать на электронную почту marketing@grodnomed.by в срок не позднее 25.08.2026.


Проведение процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между организатором и потенциальным поставщиком. 
Ведущий специалист 
по организации закупок                                                                   Д.Э.Колесникович
Тел. 8(0152) 55-64-26, 30
ГродМТ                                                                                                                  Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники 

и (или) изделий медицинского назначения

ДЛЯ СУБЬЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Лот 1 Реагенты для биохимического анализатора BS-360E
1.Соcтав (комплектация) изделий медицинского назначения 

	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единица изм
	Кол-во

	1
	Набор реагентов для определения концентрации альбумина в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	Поставляемый набор реагентов должен обладать следующими аналитическими характеристиками:

-Принцип метода–реакция с бромкрезоловым зеленым;

-реагент(ы) готовый(ые) к использованию;

-реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;
- набор не менее 728 исследований
	набор
	15

	2
	Набор реагентов для определения активности щелочной фосфатазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	Поставляемый
набор
реагентов должен обладать следующими аналитическими характеристиками:

-принцип метода–модифицированный IFCC метод;

-реагент(ы) готовый(ые) к использованию;

-реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;

-стабильным в течение не менее 14 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.
- набор не менее 600 исследований
	набор
	13

	3
	Набор реагентов для определения активности альфа-амилазы в сыворотке, плазме крови или моче кинетическим методом
	Поставляемый набор реагентов должен обладать следующими аналитическими характеристиками:

-принцип метода– IFCC метод;

-реагент(ы) готовый(ые) к использованию;

-реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;

после вскрытия флакона реагент стабилен в течение не менее 35 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора
- набор не менее 154 исследований
	набор
	52

	4
	Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	Поставляемый
набор
реагентов должен обладать следующими аналитическими характеристиками:

- принцип метода– УФ метод согласно рекомендациям IFCC без активации пиридоксальфосфатом;

- реагент(ы) готовый(ые) к использованию;

- реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;

- после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора
- набор не менее 600 исследований
	набор
	53

	5
	Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	Поставляемый
набор
реагентов должен обладать следующими аналитическими характеристиками:

-принцип метода– УФ метод согласно рекомендациям IFCC без активации пиридоксальфосфатом;

-реагент(ы) готовый(ые) к использованию;

-реагенты должны  быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;

- после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора
- набор не менее 600 исследований
	набор
	69

	6
	Набор реагентов для определения концентрации кальция в сыворотке, плазме крови или мочи методом фотометрии
	Поставляемый
набор
реагентов должен
обладать следующими аналитическими характеристиками:

- принцип метода–реакция с арсеназо III;

-реагент(ы) готовый(ые) к использованию;

-реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;

- После вскрытия флакона реагент остаётся стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.
- набор не менее 728 исследований
	набор
	18

	7
	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы в сыворотке или плазме крови фотометрическим кинетическим методом
	Поставляемый набор реагентов должен обладать следующими аналитическими характеристиками:

-принцип метода–метод, рекомендованный Международной Федерацией Клинической Химии и лабораторной медицины (IFCC);

-реагент(ы) готовый(ые) к использованию;

-реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;

- после вскрытия флакона реагент остаётся стабильным в течение не менее 30 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.
- набор не менее 300 исследований
	набор
	12

	8
	Набор реагентов для определения активности креатинкиназы-МВ в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	Поставляемый набор реагентов должен обладать следующими аналитическими характеристиками:

-принцип метода–метод, рекомендованный Международной Федерацией Клинической Химии и лабораторной медицины (IFCC);

-реагент(ы) готовый(ые) к использованию;

-реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;

- после вскрытия флакона реагент остаётся стабильным в течение не менее 30 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.
- набор не менее 300 исследований
	набор
	10

	9
	Набор реагентов для определения концентрации креатинина в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом
	Поставляемый набор реагентов должен обладать следующими аналитическими характеристиками:

-принцип метода–реакция с саркозиноксидазой;

-реагент(ы) готовый(ые) к использованию;

-реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;

- после вскрытия флакона реагент стабилен в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора
- набор не менее 253 исследований
	набор
	165

	10
	Набор реагентов для определения концентрации общего билирубина в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	Поставляемый набор реагентов должен обладать следующими аналитическими характеристиками:

-принцип метода–реакция окисления с ванадатом (метод VOX);

-реагент(ы) готовый(ые) к использованию;

-реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;

- после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.
- набор не менее 610 исследований
	набор
	47
	

	11
	Набор реагентов для определения концентрации прямого билирубина в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	Поставляемый
набор
реагентов
должен
обладать следующими аналитическими характеристиками:

-принцип метода–реакция окисления с ванадатом (метод VOX);

-реагент(ы) готовый(ые) к использованию;

- реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;

- после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.
- набор не менее 610 исследований
	набор
	12

	12
	Набор реагентов для определения концентрации глюкозы в сыворотке или плазме крови методом фотометрии
	Поставляемый набор реагентов должен обладать следующими аналитическими характеристиками:

-принцип метода–глюкозооксидазный метод;

-реагент(ы) готовый(ые) к использованию;

-реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;

- после вскрытия флакона реагент стабилен в течение не менее 30 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.
- набор не менее 822 исследований
	набор
	42

	13
	Набор реагентов для определения концентрации триглицеридов в сыворотке, плазме крови или моче методом фотометрии
	Поставляемый набор реагентов должен обладать следующими аналитическими характеристиками:

-принцип метода–GPO-POD метод;

-реагент(ы) готовый(ые) к использованию;

-реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;

- после вскрытия флакона реагент стабилен в течение не менее 21 дня, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.
- набор не менее 728 исследований
	набор
	13

	14
	Набор реагентов для определения концентрации мочевой кислоты в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом
	Поставляемый набор реагентов должен обладать следующими аналитическими характеристиками:

-принцип метода–реакция с уриказой-перокисдазой;

-реагент(ы) готовый(ые) к использованию;

-реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;

- после вскрытия флакона реагент стабилен в течение не менее 28 дней, если хранится в охлаждаемом отсеке анализатора
- набор не менее 622 исследований
	набор
	14

	15
	Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови или моче фотометрическим методом
	Поставляемый
набор
реагентов
должен
обладать следующими аналитическими характеристиками:

Принцип метода
–
реакция с уреазой/глутаматдегидрогеназой, УФ-метод;

-реагент(ы) готовый(ые) к использованию;

- реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;

- после вскрытия флакона реагент стабилен в течение не менее 21 дня, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора
- набор не менее 600 исследований
	набор
	68

	16
	Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	Поставляемый
набор
реагентов
должен
обладать следующими аналитическими характеристиками:

-принцип метода–колориметрический химический анализ (Феррозин);

-реагент(ы) готовый(ые) к использованию;

-реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;

-набор должен содержать калибратор и контрольный материал;

-открытый реагент остаётся стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в анализаторе или в холодильнике. После открытия калибратор остается устойчивым в течение не менее 28 суток притемпературе2—8℃. Не замораживать. Растворенный контроль остается устойчивым в течениенеменее28

Сутокпритемпературе-20℃
(Только один раззаморожен).
- набор не менее 483 исследований
	набор
	13

	17
	Набор реагентов для определения активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	Поставляемый набор реагентов должен обладать следующими аналитическими характеристиками:

-принцип метода–УФ метод количественного определения гамма-глутамиламинотрансферазы (GGT) по Szasz.;

-реагент(ы) готовый(ые) к использованию;

-реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;

- после вскрытия флакона реагент остаётся стабильным в течение не менее 30 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.
- набор не менее 600 исследований
	набор
	8

	18
	Набор реагентов для определения активности лактатдегидрогеназы в сыворотке или плазме крови фотометрическим методом
	Поставляемый
набор
реагентов
должен
обладать следующими аналитическими характеристиками:

-принцип метода–УФ метод согласно рекомендациям IFCC;

-реагент(ы) готовый(ые) к использованию;

-реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;

- после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее30дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.
- набор не менее 622 исследований
	набор
	13

	19
	Набор реагентов для определения концентрации общего холестерина в сыворотке, плазме крови или моче методом фотометрии
	Поставляемый набор реагентов должен обладать следующими аналитическими характеристиками:

-принцип метода–реакция с холестериноксидазой-пероксидазой (CHOD-POD);

-реагент(ы) готовый(ые) к использованию;

-реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;

- после вскрытия флакона реагент стабилен в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.
- набор не менее 728 исследований
	набор
	39

	20
	Набор реагентов для определения концентрации общего
белка
в сыворотке
или
плазме крови фотометрическим методом
	Поставляемый набор реагентов должен обладать следующими аналитическими характеристиками:

- принцип метода–биуретовыйметод;

-реагент(ы) готовый(ые) к использованию;

-реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;

- после вскрытия флакона реагент стабилен в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.
- набор не менее 688 исследований
	набор
	59

	21
	Набор реагентов для определения концентрации магния в сыворотке, плазме крови или моче методом фотометрии
	Поставляемый набор реагентов должен обладать следующими аналитическими характеристиками:

-принцип метода–реакция с ксилидоловым синим;

-реагент(ы) готовый(ые) к использованию;

-реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;

- после вскрытия флакона реагент остаётся стабильным в течение не менее 10 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.
- набор не менее 728 исследований
	набор
	7

	22
	Набор
для количественного определения концентрации холестерина
ЛПВП
в сыворотке методом фотометрии
	Поставляемый набор реагентов должен обладать следующими аналитическими характеристиками:

-принцип метода–прямое определение;

-реагент(ы) готовый(ые) к использованию;

-реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;

- После вскрытия флакона реагент остаётся стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора
- набор не менее 227 исследований
	набор
	31

	23
	Набор
для количественного определения концентрации холестерина
ЛПНП
в сыворотке методом фотометрии
	Поставляемый набор реагентов должен обладать следующими аналитическими характеристиками:

-принцип метода–прямое определение;

-реагент(ы) готовый(ые) к использованию;

-реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;

- После вскрытия флакона реагент остаётся стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора
- набор не менее 227 исследований
	набор
	37

	24
	Набор реагентов для определения концентрации ферритина в сыворотке или плазме с помощью фотометра
	Поставляемый набор реагентов должен обладать следующими аналитическими характеристиками:

-принцип метода – усиленный частицами иммунотурбидиметрический метод определения;

-реагент(ы) готовый к использованию не требующий дополнительных разведений;

-реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;

-после вскрытия упаковки реагенты R1 и R2 стабильны в течение не менее 28 дней при хранении в охлажденном виде в анализаторе или холодильнике.
- набор не менее 72 исследований
	набор
	72

	25
	Набор реагентов для определения концентрации с-реактивного белка в сыворотке методом фотометрии
	Поставляемый набор реагентов должен обладать следующими аналитическими характеристиками:

-принцип метода–метод турбидиметрии;

-реагент (ы) готовый к использованию не требующие дополнительных разведений;

-реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;

- после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.
- набор не менее 154 исследований
	набор
	149

	26
	Набор
реагентов
для определения антистрептолизина O в сыворотке с помощью фотометра
	Поставляемый
набор реагентов
должен обладать следующими аналитическими характеристиками:

- принцип метода латекиммунотурбидиметрическй метод

-реагент(ы) готовый(ые) к использованию не требующих дополнительных разведений;

- реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;

-набор должен содержать калибратор;

- после вскрытия при хранении в охлажденном состоянии в анализаторе или холодильнике реагентыстабильнывтечениенеменее28дней, акалибратор в течение не менее 30 дней.
- набор не менее 132 исследований
	набор
	18

	27
	Набор реагентов для определения концентрации ревматоидного фактора в сыворотке с помощью фотометра
	Поставляемый
набор реагентов должен обладать следующими аналитическими характеристиками:

-принцип метода латекс-иммунотурбидиметрический метод;

реагент(ы) готовый(ые) к использованию не требующих дополнительных разведений;

реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;

набор должен содержать калибратор;

- после вскрытия при хранении в охлажденном состоянии в анализаторе или холодильнике реагенты стабильны в течение не менее 28 дней, а калибратор в течение не менее 30 дней.
- набор не менее 132 исследований
	набор
	18

	28
	Набор реагентов для определения концентрации фосфора в сыворотке или плазме крови методом фотометрии
	Поставляемый
набор реагентов должен обладать следующими аналитическими характеристиками:

принцип
метода
–реакция с образованием фосфомолибдата;

реагент(ы) готовый(ые) к использованию;

реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;

- после вскрытия флакона реагент остаётся стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.
- набор не менее 688 исследований
	набор
	5

	29
	Набор реагентов для определения концентрации гликированного гемоглобина в цельной крови с помощью фотометра
	Поставляемый
набор реагентов должен обладать следующими аналитическими характеристиками:

принцип метода–метод ферментативого химического анализа;

реагент(ы) готовый(ые) к использованию не требующих дополнительных разведений;

реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;

набор
должен
содержать раствор для предварительной обработки;

-после вскрытия при хранении в охлажденном состоянии в анализаторе или холодильнике реагенты стабильны в течение не менее 28дней.
- набор не менее 329 исследований
	набор
	6

	30
	Набор реагентов для определения концентрации липазы с помощью фотометра
	Поставляемый
набор реагентов должен обладать следующими аналитическими характеристиками:

реагент(ы) готовый(ые) к использованию не требующих дополнительных разведений;

реагенты должны быть расфасованы по флаконам для прямой установки на борт;

набор
должен
содержать раствор для предварительной обработки;

-после вскрытия при хранении в охлажденном состоянии в анализаторе или холодильнике реагенты стабильны в течение не менее 28дней.

- набор не менее 329 исследований
	набор
	6


Лот 2 Контрольный и калибровочный материал для биохимических исследований на анализаторе BS-360E.
1.Соcтав (комплектация) изделий медицинского назначения:
	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единица изм
	Кол-во

	1
	Калибратор ферритина
	-Калибратор ферритина используется для калибровки методики количественного определения ферритина с помощью аналитической системы Mindray BS;

-Фасовка не менее 4уровня×2млв1упаковке;

-Предлагаемый калибратор должен быть совместим с реагентом ферритин;
	уп
	6

	2
	Калибратор липидов
	Калибратор для определения липидов для калибровки методики количественного определения липидных аналитов (холестерина ЛПНП, холестерина ЛПВП) с помощью аналитической системы Mindray BS.

· Фасовка не менее 5флаконов×1млв1упаковке;

· Предлагаемый калибратор должен быть совместим с реагентами холестерина ЛПНП, холестерина ЛПВП;
	уп
	3

	3
	Калибратор С-реактивного белка
	Калибратор С-реактивного белка используется для калибровки при количественном определении С реактивного белка(СRP) на измерительной системе Mindray BS;

· Фасовка не менее 5флаконов×1млв1упаковке;

· ПредлагаемыйкалибратордолженбытьсовместимсреагентомС-реактивногобелка;
	уп
	1

	4
	Калибратор креатинкиназы-МВ
	Калибратор для определения CK-MB используется для калибровки при количественном определении активности сердечной фракции ферментакреатинкиназы в биохимических системах MindrayBS;

· Фасовканеменее3флаконов×1млв1упаковке;

· Предлагаемый калибратор должен быть совместим с креатинкиназой-МВ;
	уп
	7

	5
	Калибратор гликированного гемоглобина
	Калибратор HbA1c используется для калибровки методики количественного определения гемоглобина A1c с помощью аналитической системы MindrayBS;

· Фасовка не менее 2уровней×1млв1упаковке;

· Предлагаемый калибратор должен быть совместим с реагентом гликированного гемоглобина
	уп
	1

	6
	Системный калибратор
	Мультикалибратор для биохимических систем MindrayBS для калибровки при количественном определении рутинных параметров сыворотки (глюкоза, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, общий холестерин, триглицериды, общий билирубин, прямой билирубин аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, лактатдегидрогеназа, щелочная фосфатаза, гамма-глутамилтрансфераза, альфа-амилаза, креатинкиназа, магний, кальций, фосфор);

· Фасовка не менее 10флаконов×3мл в 1 упаковке;

· Предлагаемый калибратор должен быть совместим с реагентами глюкоза, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, общий холестерин, триглицериды, общий билирубин, прямой билирубин аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, лактатдегидрогеназа, щелочная фосфатаза, гамма-глутамилтрансфераза, альфа-амилаза, креатинкиназа, магний, кальций, фосфор;
	уп
	6

	7
	Тройной контроль ASO/CRP/RF 
	Контрольная сыворотка ревматизм нормальный уровень на основе человеческой сыворотки используется для контроля качества количественного определения ревматических аналитов на измерительных системах Mindray BS;
- 2 уровня (норма и патология)
- Фасовка не менее 3 флаконов×1мл в 1 упаковке каждого уровня;

- Предлагаемый контрольный материал должен быть совместим с реагентами ревматоидный фактор;
	уп
	8

	8
	Контроль гликированного гемоглобина нормальный уровень
	Нормальный контроль HbA1c используется для контроля качества исследований гликированного гемоглобина в измерительных системах Mindray BS;

-Фасовка не менее4 флаконов×1млв 1упаковке;

· Предлагаемый контрольный материал должен быть совместим с реагентами гликированного гемоглобина;
	уп
	1

	9
	Контроль гликированного гемоглобина патологический уровень
	Патологический контроль HbA1c используется для контроля качества исследований гликированного гемоглобина в измерительных системах Mindray BS;

-Фасовка не менее4 флаконов×1млв 1упаковке;

· Предлагаемый контрольный материал должен быть совместим с реагентами гликированного гемоглобина;
	уп
	1

	10
	Контрольная сыворотка, уровень норма
	Контрольны йматериал (норма) на основе человеческой сыворотки для контроля качества измерения рутинных биохимических анализов в измерительных системах Mindray BS.

· Фасовка не менее 10флаконов×5млв1упаковке;

· Предлагаемый контрольный материал должен быть совместим с реагентами ферритин, глюкоза, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, общий билирубин, прямой билирубин, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, лактатдегидрогеназа, щелочная фосфатаза, гамма-глутамилтрансфераза, альфа-амилаза, креатинкиназа, креатинкиназа-МВ, калий, натрий, хлор, магний,кальций, фосфор
	уп
	10

	11
	Контрольная сыворотка, уровень патология
	Контрольный материал (патология) на основе человеческой сыворотки для контроля качества измерения рутинных биохимических анализов в измерительных системах Mindray BS.

· Фасовка не менее 10флаконов×5млв1упаковке;

· Предлагаемый контрольный материал должен быть совместим с реагентами ферритин, глюкоза, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, мочевая кислота, общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, общий билирубин, прямой билирубин, аланинаминотрансфераза, аспартатаминотрансфераза, лактатдегидрогеназа, щелочная фосфатаза, гамма-глутамилтрансфераза, альфа-амилаза, креатинкиназа, креатинкиназа-МВ, калий, натрий, хлор, магний, кальций, фосфор
	уп
	10


Лот 3 Очищающий раствор для биохимического анализатора BS-360E»
1.Соcтав (комплектация) изделий медицинского назначения:
	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единица изм
	Кол-во

	1
	Детергент CD80
	· Предназначен для очистки зон довпробиреагентов, миксеров и кювет биохимического анализатора производства компании Mindray;

· Концентрированное жидкое чистящее средство, содержащее ПАВ, щелочное
	л
	108


Лот 4 Реакционные кюветы
1.Соcтав (комплектация) изделий медицинского назначения:
	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единица изм
	Кол-во

	1
	Реакционные кюветы
	-Многоразовые кюветы для использования на анализаторе BS-360EMindray

-Каждый сегмент кювет должен состоять из10 кювет.

· -В упаковке 8 сегментов.
	уп
	4


Лот 5 Реагенты для ISE блока биохимического анализатора BS-360E, расходные материалы.
1.Соcтав (комплектация) изделий медицинского назначения:
	№ п/п
	Наименование подлежащих закупке товаров (работ, услуг)
	Требования, предъявляемые к товарам (работам, услугам)
	Единица изм
	Кол-во

	1
	Набор реагентов Na/K/CI
	Предназначен для применения на анализаторах Mindray, BS-360E. 
· Реагентный пак для определения Na,K,Cl;.
	уп
	33

	2
	Электрод натриевый
	Предназначен для применения на анализаторах Mindray, BS-360E;

· Диапазон измерений в сыворотке от 100 до 200 ммоль/л;
	шт
	5

	3
	Электрод хлорный
	Предназначен для применения на анализаторах Mindray, BS-360E;

· Диапазон измерений в сыворотке от 50 до 150 ммоль/л;
	шт
	5

	4
	Электрод калийный
	Предназначен для применения на анализаторах Mindray, BS-360E;

· Диапазон измерений в сыворотке от 1 до 10 ммоль/л;
	шт
	5

	5
	Электрод референсный
	Предназначен для применения на анализаторах Mindray, BS-360E;
	шт
	5

	6
	Набор очищающих растворов
	Предназначен для применения на анализаторах Mindray, BS-360E;

· Для ежедневного обслуживания ISE модуля;
	уп
	7

	7
	Очиститель зонда
	Предназначен для применения на анализаторах Mindray, BS-360E;

· Упаковка - 50 мл.
	уп
	5


2.Технические требования

2.1.  Весь товар, должен отвечать требованиям совместимости с биохимическим анализатором BS-360E.
