Лот №511 Реагенты и контрольный материал к автоматической станции электрофореза INTERLABG-26  
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Набор  антисывороток и фиксатора
	набор
	5

	2
	Контрольная сыворотка нормальная
	флакон
	12

	3
	Очищающий раствор
	флакон
	10

	4
	Набор для выполнения процедуры электрофореза белков сыворотки и концентрированной мочи
	набор
	6

	5
	Набор для выполнения процедуры иммунофиксации сыворотки в кислом фиолетовом
	набор
	5


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой, указанной в наименовании лота;
2.2 Реагенты должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию; 
2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.4 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или  эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:
2.4.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;
2.4.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;
2.4.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем

