ПРОТОКОЛ
№ 1 от «21» августа 2026г.
заседания комиссии по государственным закупкам,
созданной РДТУП «Медтехника» г. Гомель приказом № 2-2/100 от 22.04.2026г. по вопросу открытия, рассмотрения предложений, поступивших на электронный аукцион
№ AU20260708382993/---/4637315 от 08.07.2026г.
 МТ 625/26-ЭА «Анализатор гематологический автоматический для объекта строительства «Возведение поликлиники в границах улиц Каленикова-Белого в г. Гомеле» 
и допуска к торгам

Состав комиссии:
Председатель комиссии: 
Козлов Д.П. – директор
Заместитель председателя комиссии:
Носко О.А. – начальник отдела организации закупок
Секретарь комиссии:
Лебедева М.О. – юрисконсульт 2 категории отдела организационно-правовой работы 
Члены комиссии:
Асиевская Т.В. – ведущий специалист по маркетингу отдела маркетинга
Дайнеко Л.И. – ведущий специалист по продаже отдела реализации 
Жилицкая А.А. – начальник отдела организационно-правовой работы
Пашедо Т.В. – ведущий экономист планово-экономического отдела.

Председательствовал: Козлов Д.П.
Присутствовали: члены комиссии Асиевская Т.В., Дайнеко Л.И.,  Лебедева М.О., Пашедо Т.В.

СЛУШАЛИ:
о рассмотрении первых разделов предложений, поступивших на электронный аукцион                              № AU20260708382993/---/4637315 от 08.07.2026г. МТ 625/26-ЭА «Анализатор гематологический автоматический для объекта строительства «Возведение поликлиники в границах улиц Каленикова-Белого в г. Гомеле»  по лоту:
[bookmark: _Hlk229137458]ЛОТ №1: Анализатор гематологический автоматический


1. Отметить, что:
1.1. в срок для подготовки и подачи предложений поступило:
ЛОТ № 1: 3 (три) предложения участников

1.2 комиссией по государственным закупкам участникам направлялись запросы:
Запрос участнику O20260720427926:
Добрый день, просьба указать в каком документе от производителя содержится информация подтверждающая что предложенное количество реагентов рассчитано на 12 000 исследований для анализа крови, включая 2400 исследований ретикулоцитов (квартальная потребность) (с предоставление расчета).
Ответ: На поступивший запрос Участник поясняет, что предложенный комплект реагентов соответствует количеству исследований (12000 исследований, включая 2400 исследований ретикулоцитов), указанных в АД. Участник подтверждает возможность выполнения указанного количества исследований в течение квартала. Фасовки и сроки годности ИМН обеспечивают заявленный объем и период работы.
Запрос участнику O20260720427925:
Добрый день, просьба указать в каком документе от производителя содержится информация подтверждающая что предложенное количество реагентов рассчитано на 12 000 исследований для анализа крови, включая 2400 исследований ретикулоцитов (квартальная потребность) (с предоставление расчета).
Ответ: Добрый день! Спасибо за ваш запрос. 
Комплект реагентов предложен исходя из заявленной заказчиком квартальной потребности и количества исследований (12000 исследований, включая 2400 исследований ретикулоцитов). Подтверждение заявленного количества реагентов указано в спецификации Участника.
Расчет основан на среднем расходе комплекта реагентов в соответствии с рекомендованным расчетом производителя оборудования и реагентного компонента.  

2. Установить, что
2.1. результаты рассмотрения комиссией по государственным закупкам предложений указаны в таблицах:

ЛОТ №1: Анализатор гематологический автоматический
	Регистрационный номер предложения, присвоенный электронной торговой площадкой
	Решение о допуске к торгам/отказе в допуске к торгам с указанием причины
	Преференциальная поправка применяется (подтверждена / 
не подтверждена) / 
не применяется

	O20260720427925
	  Не допуск
Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов - пп. 2.3 п.2 Приложения 8 к аукционным документам:  не соответствует заявке на закупку в части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, на 100 процентов: не соответствует п. 4 Состава (комплектации) оборудования Приложения 1 «Технические характеристики» (отсутствует информация в предоставленных документах от производителя, о том, что предложенное количество реагентов достаточно для проведения 12 000 исследований общего анализа крови, включая 2400 исследований ретикулоцитов).
	-

	O20260720427926
	    Не допуск
Предложение отклонено на основании п.4 статьи 42 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»: первый раздел предложения не отвечает требованиям аукционных документов - пп. 2.3 п.2 Приложения 8 к аукционным документам:  не соответствует заявке на закупку в части состава, объема (количества) оборудования и (или) изделий, предусмотренных заявкой на закупку, на 100 процентов: не соответствует п. 4 Состава (комплектации) оборудования Приложения 1 «Технические характеристики» (отсутствует информация в предоставленных документах от производителя, о том, что предложенное количество реагентов достаточно для проведения 12 000 исследований общего анализа крови, включая 2400 исследований ретикулоцитов).
	-

	O20260720427978
	Допуск
	не применяется


Начальная цена электронного аукциона -



2.2. Электронный аукцион признан несостоявшимся на основании того, что в результате рассмотрения и отклонения, осталось менее двух предложений.


[bookmark: _GoBack]Голосовали: за – «5», против – «0».
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