Лот №509 ИФА тест-системы для определения гормонов на автоматическом иммунохимическом анализаторе плашечного типа Alisay

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тестостерон | набор | 80 |
| 2 | Кортизол | набор | 70 |
| 3 | Прогестерон (ПГ) | набор | 40 |
| 4 | Эстрадиол | набор | 75 |
| 5 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | набор | 80 |
| 6 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | набор | 80 |
| 7 | Пролактин | набор | 80 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой, указанной в наименовании лота;

2.2 Наборы реагентов с прямой установкой на борт анализатора с предоставлением параметров программирования;

2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.4 Гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот №510 ИФА тест-системы для определения гормонов щитовидной железы на автоматическом иммунохимическом анализаторе плашечного типа Alisay

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тиреотропин (ТТГ) | набор | 700 |
| 2 | Тироксин свободный (Т4 св.) | набор | 600 |
| 3 | Трийодтиронин свободный | набор | 300 |
| 4 | Антитела к тиреоглобулину (АтТГ) | набор | 100 |
| 5 | Антитела к тиреопероксидазе (АтТПО) | набор | 350 |
| 6 | Тиреоглобулин (ТГ) | набор | 50 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой, указанной в наименовании лота;

2.2 Линейность ТТГ в диапазоне не менее 45 мкМЕ/мл;

2.3 Линейность АтТПО в диапазоне не менее 500 МЕ/мл;

2.4 Наборы с прямой установкой на борт анализатора с предоставлением параметров программирования;

2.5 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.6 Гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем